## РС
Наименование организации _______________________
ИНН ___________________________
Дата подачи предложения "___" _____________ 2025 г.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
выполнения полного комплекса работ по внутренней отделке подземной автостоянки с техническими помещениями (без технических помещений КВОП, ДОО) изм. 2 от 07.05.2025 г.
на объекте: Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными дошкольными образовательными учреждениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, кад. номер земельного участка 78:14:0007558:8114
| -заполняемые ячейки! | [10 empty] | Основание: разделы АР ст., Р, утвержд. "в произв-во работ"
ЧТУ Заказчика
№ п/п | Код | Помещение | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Норма расхода | Цена за единицу, руб. (в т.ч. НДС 20%) |  |  |  | Общая стоимость, руб. (в т.ч. НДС 20%) |  |  | Примечания
[7 empty] | СМР | Материалы (поставка ООО "Сэтл Строй") | Материалы поставка Подрядчика | Итого | СМР | Материалы | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Помещения на отм. -6,390 (уровень подземной автостоянки) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1 |  | Помещения хранения автомобилей, пом.А 1.1, А2.1, А 3.1, А 4.1, А 5.1, А 6.1, А 7.1, тип пола 5А | Упрочнение поверхности топпингом на основе корунда для промышленных полов MASTERTOP 450 | м2 | 12809.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 |  |  | Устройство стяжки из бетона В30, армированной металлической фиброй толщ. 80 мм | м2 | 12809.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 |  | ИТП, насосная станция ХП, повысительная насосная станция, водомерный узел, АУПТ, пом. П.1.3.1, П.1.3.3, П.1.2.1, П.1.3.2, П.2.1.5, П.2.1.7, А.2.13, П.2.1.1, П.2.1.3, П.3.3.3, П.3.3.1, П.3.1.1, П.3.1.2, А.3.9, А.4.10, П.4.1.1, А.6.4, А.7.10, П.4.5.4, П.4.5.5, тип пола 2А | Пропитка упрочняющим составом | м2 | 708.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 |  |  | Устройство уклонообразующей стяжки из фиброцементного раствора М200 min толщ. 40 мм | м2 | 708.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 |  |  | Гидроизоляционный материал типа ЭКП гибкостью на брусе не выше -20ºС | м2 | 708.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 |  |  | Изоляция из пенополистирола толщ. 50 мм (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п.6,7) | м2 | 708.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Предусмотреть по периметру помещения аккустический шов см. ТУАР ТЗИ-3 п.11,12
1.1.7 |  | Лифтовый холл, пом.А.1.4, А.1.14, А.1.17, А.1.10, А.2.4, А.2.8, А.3.5, А.3.8, А.4.12, А.4.4, А.4.8, А.5.6, А.5.8, А.5.10, А.6.7, А.6.8, А.7.5, А.7.7, тип пола 3А | Устройство плинтуса из керамогранита высотой 100 мм | м.пог. | 217 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | указать норму расхода материала и учесть ее в стоимости материала (последующему увеличению не подлежит)
1.1.8 |  |  | Облицовка керамогранитом | м2 | 207.04 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | указать норму расхода материала и учесть ее в стоимости материала (последующему увеличению не подлежит)
1.1.9 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 60 мм | м2 | 207.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 |  | Тамбур-шлюз, пом.А.1.2, А.1.9, А.1.13, А.1.16, А.2.3, А.2.7, А.2.10, А.2.14, А.3.3, А.3.7, А.4.11, А.4.3, А.4.7, А.5.4, А.5.7, А.5.9, А.6.9, А.6.6, А.6.14, А.7.4, А.7.8, тип пола 3А | Устройство плинтуса из керамогранита высотой 100 мм | м.пог. | 413.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | указать норму расхода материала и учесть ее в стоимости материала (последующему увеличению не подлежит)
1.1.11 |  |  | Облицовка керамогранитом | м2 | 467.59 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | указать норму расхода материала и учесть ее в стоимости материала (последующему увеличению не подлежит)
1.1.12 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 60 мм | м2 | 467.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 |  | Санузел охраны, ПУИ, ПУИ охраны, помещения охраны, пом.А.1.15, А.1.20, А.1.21, А.1.22, А.6.11, А.6.12, А.6.13, тип пола 4А | Устройство плинтуса из керамогранита высотой 100 мм | м.пог. | 21.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | помещения охраны указать норму расхода материала и учесть ее в стоимости материала (последующему увеличению не подлежит)
1.1.14 |  |  | Облицовка керамогранитом | м2 | 42.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | указать норму расхода материала и учесть ее в стоимости материала (последующему увеличению не подлежит)
1.1.15 |  |  | Гидроизоляция обмаз. на цементной основе в комбинации с эластичной латексной мастикой (завести на стены, узлы прохода трубопроводов) | м2 | 42.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М200 толщ. 45 мм | м2 | 42.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.17 |  |  | Гидроизоляционный материал типа ЭКП гибкостью на брусе не выше -20ºС | м2 | 42.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.18 |  |  | Изоляция МВП толщ. 50 мм (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п.8,9) | м2 | 42.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.19 |  | Электрощитовая, серверная, ГРЩ, пом.А.1.8, П.1.1.1, П.1.2.3, П.2.3.1, П.3.4.1, П.3.4.3, П.3.2.1, П.4.3.1, А.4.14, тип пола 7А | Пропитка упрочняющим составом | м2 | 165.68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 20 мм | м2 | 165.68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.21 |  | Венткамеры, пом.А.1.23, А.2.2, А.4.6, А.5.3, А.7.2, тип пола 12А | Пропитка упрочняющим составом | м2 | 205.67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.22 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М200 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | 205.67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.23 |  |  | Изоляция из пенополистирола толщ. 50 мм (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п.6,7) | м2 | 205.67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Предусмотреть по периметру помещения аккустический шов см. ТУАР ТЗИ-3 п.11,12
1.1.24 |  | Венткамеры, пом.А.1.19, А.2.6, А.3.2, А.3.6, А.6.2, А.7.6, А.4.2, А.5.2, А.6.5, тип пола 13А | Пропитка упрочняющим составом | м2 | 312.84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.25 |  |  | Устройство уклонообразующей стяжки из фиброцементного раствора М200 min толщ. 40 мм | м2 | 312.84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.26 |  |  | Гидроизоляционный материал типа ЭКП гибкостью на брусе не выше -20ºС | м2 | 312.84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.27 |  |  | Изоляция из пенополистирола толщ. 50 мм (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п.6,7) | м2 | 312.84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Предусмотреть по периметру помещения аккустический шов см. ТУАР ТЗИ-3 п.11,12
1.2 |  | Помещения на отм. -9,990 (уровень подземной автостоянки) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.1 |  | Помещения хранения автомобилей, пом.А 8.1, А 9.1, А 10.1, А 11.1, А 12.1, А 13.1, тип пола 5А | Упрочнение поверхности топпингом на основе корунда для промышленных полов MASTERTOP 450 | м2 | 14035.65 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 |  |  | Устройство стяжки из бетона В30, армированной металлической фиброй толщ. 80 мм | м2 | 14035.65 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 |  | Лифтовый холл, пом.А.8.2,А.8.5, А.8.9, А.8.13, А.9.3, А.9.6, А.10.3, А.10.8, А.10.11, А.11.6, А.12.2, А.12.5, А.12.9, А.13.3, А.11.3, тип пола 3А | Устройство плинтуса из керамогранита высотой 100 мм | м.пог. | 182.31 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | указать норму расхода материала и учесть ее в стоимости материала (последующему увеличению не подлежит)
1.2.4 |  |  | Облицовка керамогранитом | м2 | 186.35 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | указать норму расхода материала и учесть ее в стоимости материала (последующему увеличению не подлежит)
1.2.5 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 60 мм | м2 | 186.35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 |  | Тамбур-шлюз, пом.А.8.11, А.8.4, А.8.8, А.8.12, А.9.2, А.9.8, А.10.4, А.10.7, А.10.10, А.11.4, А.11.8, А.12.12, А.12.4, А.12.8, А.13.2, тип пола 3А | Устройство плинтуса из керамогранита высотой 100 мм | м.пог. | 296.21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | указать норму расхода материала и учесть ее в стоимости материала (последующему увеличению не подлежит)
1.2.7 |  |  | Облицовка керамогранитом | м2 | 334.13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | указать норму расхода материала и учесть ее в стоимости материала (последующему увеличению не подлежит)
1.2.8 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 60 мм | м2 | 334.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 |  | Венткамеры, пом.А.8.15, А.8.16, А.10.5, А.11.10, А.12.7, А.13.5, тип пола 12А | Пропитка упрочняющим составом | м2 | 207.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.10 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М200 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | 207.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.11 |  |  | Изоляция из пенополистирола толщ. 50 мм (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п.6,7) | м2 | 207.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Предусмотреть по периметру помещения аккустический шов см. ТУАР ТЗИ-3 п.11,12
1.2.12 |  | Венткамеры, пом.А.8.7, А.9.5, А.10.12, А.11.2, А.12.11, А.13.6, тип пола 13А | Пропитка упрочняющим составом | м2 | 227.53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.13 |  |  | Устройство уклонообразующей стяжки из фиброцементного раствора М200 min толщ. 40 мм | м2 | 227.53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.14 |  |  | Гидроизоляционный материал типа ЭКП гибкостью на брусе не выше -20ºС | м2 | 227.53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.15 |  |  | Изоляция из пенополистирола толщ. 50 мм (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п.6,7) | м2 | 227.53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Предусмотреть по периметру помещения аккустический шов см. ТУАР ТЗИ-3 п.11,12
1.3 |  | Лестницы | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.3.2 |  | Лестницы, выход из автостоянки, выход из технических помещений пом.А.1.3, А.1.11, А.1.12, А.1.18, А.2.12, А.2.5, А.2.9, А.2.12, А.3.4, А.4.13, А.4.5, А.4.9, А.5.5, А.5.11, А.6.3, А.6.10, А.7.3, А.7.9, А.8.3, А.8.6, А.8.10, А.8.14, А.9.7, А.9.4, А.10.2, А.10.6, А.10.9, А.11.7, А.11.5, А.12.3, А.12.10, А.12.6, А.13.4, П.4.5.3, тип пола 8А | Пропитка упрочняющим составом | м2 | 472.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 80 мм | м2 | 472.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 |  | Лестничные площадки, тип пола 6А | Пропитка упрочняющим составом | м2 | 301.32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 50 мм | м2 | 301.32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 |  | Вход на лестничную клетку, тип пола 9А | Пропитка упрочняющим составом | м2 | 10.85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 60 мм | м2 | 10.85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 |  | Вход на лестничную клетку, тип пола 10А | Пропитка упрочняющим составом | м2 | 22.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.9 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 100 мм | м2 | 22.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.10 |  | Вход на лестничную клетку, тип пола 11А | Пропитка упрочняющим составом | м2 | 4.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.11 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М200 толщ. 40 мм | м2 | 4.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.12 |  |  | Гидроизоляционный материал типа ЭКП гибкостью на брусе не выше -20ºС | м2 | 4.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.13 |  |  | Изоляция МВП толщ. 110 мм (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п.8) | м2 | 4.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.14 |  | Лестничные площадки, тип пола 18А | Пропитка упрочняющим составом | м2 | 50.87 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | Въезд в гараж с отм.-1,500 до отм.-9,990, с отм.-1,500 до отм.-6,390 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.4.1 |  | Въездные пандусы, тип пола 5А * | Устройство усиленного шероховатого покрытия TAIKOR толщ.4(5) мм с добавлением песка и покрытием финишным лаком | м2 | 787.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 |  |  | Устройство стяжки из бетона В30, армированной металлической фиброй толщ. 80 мм | м2 | 787.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | Технический этаж на отм.-3,130 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.5.1 |  | Коридоры технического этажа, П.2.3.5, П.3.2.5, П.3.3.7, П.3.4.6, П.4.1.5, П.4.3.5, П.4.2.3, П.2.3.2, тип пола 18А | Пропитка упрочняющим составом | м2 | 513.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | пом.П.2.3.2 на отм.-2,640
1.5.2 |  | Лифтовый холл, пом.П.2.3.4, П.3.2.4, П.3.3.6, П.3.4.4, П.4.1.3, П.4.2.1, П.4.3.3, тип пола 3А | Устройство плинтуса из керамогранита высотой 100 мм | м2 | 104.63 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | указать норму расхода материала и учесть ее в стоимости материала (последующему увеличению не подлежит)
1.5.3 |  |  | Облицовка керамогранитом | м2 | 114.57 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | указать норму расхода материала и учесть ее в стоимости материала (последующему увеличению не подлежит)
1.5.4 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 60 мм | м2 | 114.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5 |  | Кладовые, коридоры кладовых, тип пола 18А | Пропитка упрочняющим составом | м2 | 1246.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ СТЕН | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 |  | Помещения на отм. -6,390 (уровень подземной автостоянки) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.1 |  | Помещения хранения автомобилей, пом.А 1.1, А2.1, А 3.1, А 4.1, А 5.1, А 6.1, А 7.1 | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 1354.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 |  |  | Штукатурка кирпичных стен и перегородок, в т.ч. бетонный кирпич цем.-песч. раствором толщ. до 20 мм | м2 | 1354.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 |  | Лифтовый холл, пом.А.1.4, А.1.14, А.1.17, А.1.10, А.2.4, А.2.8, А.3.5, А.3.8, А.4.12, А.4.4, А.4.8, А.5.6, А.5.8, А.5.10, А.6.7, А.6.8, А.7.5, А.7.7, | Декоративная штукатурка, с полной подготовкой поверхности, с окраской или колерованная в массе | м2 | 615.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 |  |  | Штукатурка кирпичных стен и перегородок гипсовыми смесями | м2 | 121.42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 |  |  | Тонкослойная штукатурка монолитных стен гипсовыми смесями | м2 | 589.28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 |  | Тамбур-шлюз, пом.А.1.2, А.1.9, А.1.13, А.1.16, А.2.3, А.2.7, А.2.10, А.2.14, А.3.3, А.3.7, А.4.11, А.4.3, А.4.7, А.5.4, А.5.7, А.5.9, А.6.9, А.6.6, А.6.14, А.7.4, А.7.8 | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 1324.84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 |  |  | Штукатурка кирпичных стен и перегородок гипсовыми смесями | м2 | 519.29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 |  |  | Тонкослойная штукатурка монолитных стен гипсовыми смесями | м2 | 826.42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 |  | Помещение охраны, пом.А.1.20, А.6.11 | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 62.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 |  |  | Зашивка 1 сл. ГКЛ толщ. 12,5 мм по металлич. каркасу из профиля оцинкованного | м2 | 70.95 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 50 мм, плотность не менее 15 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 70.95 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12 |  | ПУИ охраны, санузел охраны, пом. А.1.21, А.1.22, А.6.12, А.6.13 | Облицовка глазурованной керамической плиткой | м2 | 60.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | указать норму расхода материала и учесть ее в стоимости материала (последующему увеличению не подлежит)
2.1.13 |  |  | Зашивка 1 сл. ГВЛВ толщ. 12,5 мм по металлич. каркасу из профиля оцинкованного | м2 | 74.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.14 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 50 мм, плотность не менее 15 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 74.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.15 |  | ПУИ, пом.А.1.15 | Облицовка глазурованной керамической плиткой | м2 | 36.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | указать норму расхода материала и учесть ее в стоимости материала (последующему увеличению не подлежит)
2.1.16 |  |  | Штукатурка кирпичных стен и перегородок, в т.ч. бетонный кирпич цем.-песч. раствором толщ. до 20 мм | м2 | 25.28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.17 |  | Венткамеры, ИТП, электрощитовые, ГРЩ, водомерные узлы, АУПТ, серверная, пом.А.1.8, А.1.19, А.1.23, А.2.2, А.2.6, А.2.13, А.3.2, А.3.6, А.3.9, А.4.2, А.4.6, А.4.10, А.4.14, А.5.2, А.5.3, А.6.2, А.6.4, А.6.5, А.7.2, А.7.6, А.7.10, А.8.7, П.1.1.1, П.1.2.1, П.1.2.3, П.1.3.1, П.1.3.2, П.1.3.3, П.2.1.1, П.2.1.3, П.2.1.5, П.2.1.7, П.2.3.1, П.3.1.1, П.3.1.2, П.3.2.1, П.3.3.1, П.3.3.3, П.3.4.1, П.3.4.3, П.4.1.1, П.4.3.1, П.4.5.4, П.4.5.5 | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 3584.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.18 |  |  | Тонкослойная штукатурка монолитных стен цем.-песч. раствором | м2 | 2268.23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.19 |  |  | Штукатурка кирпичных стен и перегородок, в т.ч. бетонный кирпич цем.-песч. раствором толщ. до 20 мм | м2 | 1263.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.20 |  |  | Зашивка 1 сл. ГКЛ толщ. 12,5 мм по металлич. каркасу из профиля оцинкованного | м2 | 53.23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип е7
2.1.21 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 120 мм, плотность не менее 15 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 53.23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Помещения на отм. -9,990 (уровень подземной автостоянки) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.1 |  | Помещения хранения автомобилей, пом.А 8.1, А 9.1, А 10.1, А 11.1, А 12.1, А 13.1 | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 1096.43 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 |  |  | Штукатурка кирпичных стен и перегородок, в т.ч. бетонный кирпич цем.-песч. раствором толщ. до 20 мм | м2 | 1096.43 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 |  | Лифтовый холл, пом.А.8.2,А.8.5, А.8.9, А.8.13, А.9.3, А.9.6, А.10.3, А.10.8, А.10.11, А.11.6, А.12.2, А.12.5, А.12.9, А.13.3, А.11.3 | Декоративная штукатурка, с полной подготовкой поверхности, с окраской или колерованная в массе | м2 | 519.67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 |  |  | Штукатурка кирпичных стен и перегородок гипсовыми смесями | м2 | 58.89 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 |  |  | Тонкослойная штукатурка монолитных стен гипсовыми смесями | м2 | 602.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 |  | Тамбур-шлюз, пом.А.8.11, А.8.4, А.8.8, А.8.12, А.9.2, А.9.8, А.10.4, А.10.7, А.10.10, А.11.4, А.11.8, А.12.12, А.12.4, А.12.8, А.13.2 | Улучшенная окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 1074.42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 |  |  | Штукатурка кирпичных стен и перегородок гипсовыми смесями | м2 | 284.75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 |  |  | Тонкослойная штукатурка монолитных стен гипсовыми смесями | м2 | 789.67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 |  | Венткамеры, пом.А.1.8, А.8.7, А.8.15, А.8.16, А.9.5, А.10.5, А.10.12, А.11.2, А.11.10, А.12.7, А.12.11, А.13.5, А.13.6 | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 1070.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 |  |  | Тонкослойная штукатурка монолитных стен цем.-песч. раствором | м2 | 675.68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11 |  |  | Штукатурка кирпичных стен и перегородок, в т.ч. бетонный кирпич цем.-песч. раствором толщ. до 20 мм | м2 | 346.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12 |  |  | Зашивка 1 сл. ГКЛ толщ. 12,5 мм по металлич. каркасу из профиля оцинкованного | м2 | 48.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип е7
2.2.13 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 120 мм, плотность не менее 15 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 48.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | Технический этаж на отм.-3,130 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.1 |  | Лифтовый холл, пом.П.2.3.4, П.3.2.4, П.3.3.6, П.3.4.4, П.4.1.3, П.4.2.1, П.4.3.3 | Декоративная штукатурка, с полной подготовкой поверхности, с окраской или колерованная в массе | м2 | 301.75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 |  |  | Тонкослойная штукатурка монолитных стен гипсовыми смесями | м2 | 324.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | Лестницы | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2.4.1 |  | Лестницы, пом. А.1.18, А.1.12, А.1.11, А.2.9, А.1.3, А.2.12, А.2.5, А.3.4, А.4.13, А.4.9, А.4.5, А.5.5, П.4.5.3, А.6.10, А.6.3, А.7.3, А.7.9 (на отм.-9,990 А.8.3, А.8.6, А.8.10, А.8.14, А.9.4, А.9.7, А.10.6, А.10.9, А.11.5, А.11.7, А.12.3, А.12.6, А.12.10, А.13.4) | Декоративная штукатурка, с полной подготовкой поверхности, с окраской или колерованная в массе | м2 | 3507.42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 |  |  | Штукатурка кирпичных стен и перегородок гипсовыми смесями | м2 | 48.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 |  |  | Тонкослойная штукатурка монолитных стен гипсовыми смесями |  | 2937.23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 |  |  | Тонкослойная штукатурка по утеплителю с армирующей сеткой | м2 | 521.79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 50 мм, плотность не менее 110 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 521.79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6 |  | Выход из автостоянки, пом.А.5.11 | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 74.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7 |  |  | Тонкослойная штукатурка монолитных стен цем.-песч. раствором | м2 | 45.44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8 |  |  | Штукатурка кирпичных стен и перегородок, в т.ч. бетонный кирпич цем.-песч. раствором толщ. до 20 мм | м2 | 28.67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПОТОЛКОВ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 |  | Помещения на отм. -6,390 (уровень подземной автостоянки) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.1 |  | Венткамеры, ИТП, электрощитовые, ГРЩ, водомерные узлы, АУПТ, серверная, ПУИ, пом.А.1.8, А.1.19, А.1.23, А.2.2, А.2.6, А.2.13, А.3.2, А.3.6, А.3.9, А.4.2, А.4.6, А.4.10, А.4.14, А.5.2, А.5.3, А.6.2, А.6.4, А.6.5, А.7.2, А.7.6, А.7.10, А.8.7, П.1.1.1, П.1.2.1, П.1.2.3, П.1.3.1, П.1.3.2, П.1.3.3, П.2.1.1, П.2.1.3, П.2.1.5, П.2.1.7, П.2.3.1, П.3.1.1, П.3.1.2, П.3.2.1, П.3.3.1, П.3.3.3, П.3.4.1, П.3.4.3, П.4.1.1, П.4.3.1, П.4.5.4, П.4.5.5, А.1.15 | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 1392.92 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 |  |  | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б потолков | м2 | 1392.92 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 |  | Выход из автостоянки, пом.А.5.11 | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 19.93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 |  |  | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б потолков | м2 | 19.93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 |  | Лифтовый холл, пом.А.1.4, А.1.14, А.1.17, А.1.10, А.2.4, А.2.8, А.3.5, А.3.8, А.4.12, А.4.4, А.4.8, А.5.6, А.5.8, А.5.10, А.6.7, А.6.8, А.7.5, А.7.7 | Устройство подвесного потолка на видимой подсистеме по типу Armstrong (или аналог) на видимой подсистеме | м2 | 207.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 |  | Тамбур-шлюз, пом.А.1.2, А.1.9, А.1.13, А.1.16, А.2.3, А.2.7, А.2.10, А.2.14, А.3.3, А.3.7, А.4.11, А.4.3, А.4.7, А.5.4, А.5.7, А.5.9, А.6.9, А.6.6, А.6.14, А.7.4, А.7.8 | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 467.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 |  |  | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б потолков | м2 | 467.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 |  | Санузел охраны, ПУИ охраны, помещение охраны, пом. А.1.20, А.1.21, А.1.22, А.6.11, А.6.12, А.6.13 | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 42.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 |  |  | Зашивка 1 сл. ГКЛ толщ. 12,5 мм по металлич. каркасу из профиля оцинкованного | м2 | 42.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.10 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 100 мм, плотность не менее 15 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 42.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.11 |  | Помещения хранения автомобилей, пом.А 1.1, А2.1, А 3.1, А 4.1, А 5.1, А 6.1, А 7.1 | Тонкослойная штукатурка по утеплителю с армирующей сеткой | м2 | 74.93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | участки плиты под приямками
3.1.12 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 20 мм, плотность не менее 110 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 74.93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Помещения на отм. -9,990 (уровень подземной автостоянки) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.2.1 |  | Венткамеры, пом.А.1.8, А.8.7, А.8.15, А.8.16, А.9.5, А.10.5, А.10.12, А.11.2, А.11.10, А.12.7, А.12.11, А.13.5, А.13.6 | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 435.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 |  |  | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б потолков | м2 | 435.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 |  | Лифтовый холл, пом.А.8.2,А.8.5, А.8.9, А.8.13, А.9.3, А.9.6, А.10.3, А.10.8, А.10.11, А.11.6, А.12.2, А.12.5, А.12.9, А.13.3, А.11.3 | Устройство подвесного потолка на видимой подсистеме по типу Armstrong (или аналог) на видимой подсистеме | м2 | 186.35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 |  | Тамбур-шлюз, пом.А.8.11, А.8.4, А.8.8, А.8.12, А.9.2, А.9.8, А.10.4, А.10.7, А.10.10, А.11.4, А.11.8, А.12.12, А.12.4, А.12.8, А.13.2 | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 334.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 |  |  | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б потолков | м2 | 334.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Технический этаж на отм.-3,130 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.3.1 |  | Лифтовый холл, пом.П.2.3.4, П.3.2.4, П.3.3.6, П.3.4.4, П.4.1.3, П.4.2.1, П.4.3.3 | Устройство подвесного потолка на видимой подсистеме по типу Armstrong (или аналог) на видимой подсистеме | м2 | 114.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Лестницы | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.4.1 |  | Лестницы, в т.ч. нижняя поверхность лестничных маршей, площадок, пом. А.1.18, А.1.12, А.1.11, А.2.9, А.1.3, А.2.12, А.2.5, А.3.4, А.4.13, А.4.9, А.4.5, А.5.5, П.4.5.3, А.6.10, А.6.3, А.7.3, А.7.9 (на отм.-9,990 А.8.3, А.8.6, А.8.10, А.8.14, А.9.4, А.9.7, А.10.6, А.10.9, А.11.5, А.11.7, А.12.3, А.12.6, А.12.10, А.13.4) | Улучшенная окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 951.94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 |  |  | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б потолков | м2 | 951.94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 |  | Помещения хранения автомобилей, пом.А 1.1, А2.1, А 3.1, А 4.1, А 5.1, А 6.1, А 7.1, А 8.1, А 9.1, А 10.1, А 11.1, А 12.1, А 13.1 | Устройство лотка водоотводного DN100 c чугунной решеткой Standartpark (или аналог) с щелевой чугунной решеткой и пескоуловителем | м пог. | 34.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  |  | Устройство лотков водоотводных без решетки | м пог. | 1471.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | лоток из алюминиевого швеллера 60х40х5
4.3 |  |  | Нанесение разметки (граница парковочного места, нумерация, указатели направления движения, знаки "место для инвалида" и т.п.), в т.ч. в зоне въезда в гараж | комплекс | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 |  |  | Сигнальная окраска из чередующихся полос желтого и черного цветов (в т.ч. на колоннах и выступающих ж/б элементах). в т.ч. в зоне въезда в гараж | комплекс | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 |  | Санузел охраны, ПУИ охраны, пом. А.1.21, А.1.22, А.6.12, А.6.13 | Поставка и монтаж дверного блока МДФ внутреннего, глухого, правого, класс прочности Мд1, с запором, с порогом, 810х2100 мм (поз.17А) | шт | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 |  |  | Поставка и монтаж дверного блока МДФ внутреннего, глухого, левого, класс прочности Мд1, с запором, с порогом, 810х2100 мм (поз.18А) | шт | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| B 06.01.01 |  | ВСЕГО затрат на выполнение полного комплекса работ: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Срок производства работ: ____________ календарных дней (указать), Начало и окончание работ: ____________ (указать)
Численность ИТР и рабочих, необходимых для производства работ: ИТР - ______ чел. (указать), рабочие - ______ чел. (указать)
ПРИМЕЧАНИЕ:
1 | Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику обеспечение исполнения договорных обязательств. Формы обеспечения исполнения обязательств по договору подряда: заключение договора поручительства с Генподрядчиком или предоставление банковской гарантии на сумму контракта (указать нужное).
2 | В настоящем предложении учтены генподрядные услуги в размере 0,5% от общей стоимости выполняемых Субподрядчиком работ.
3 | Расчетом учтены все условия и требования, перечисленные в приглашении к тендеру, необходимые для выполнения полного комплекса работ "под ключ", в том числе все работы, на которые отсутствует проектная документация, сопутствующие работы, затраты и материалы, связанные с выполнением основных видов работ.
4 | Стоимость СМР учитывает - затраты на все материалы и работы, включая затраты: на электроснабжение достаточной мощности, обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых машин, механизмов, оборудования и инструментов (в том числе кранов и грузовых подъемников), бытовых помещений и биотуалетов; на изготовление, хранение на базе поставщика, доставку, разгрузку и складирование необходимых материалов на объекте; на раскрой материалов, промежуточную сборку, подача к местам монтажа (в т.ч. материалов и оборудования поставки ООО "Сэтл Строй"); производство работ в зимних условиях (в случае необходимости); проведение всех необходимых мероприятий по водоотведению на период производства работ (в случае необходимости); выполнение сопутствующих работ; оплата испытаний и замеров, необходимых для производства, подтверждения качества и сдачи результатов работ, подготовка и передача Генподрядчику результатов таких испытаний; оптимизация проектных решений (в случае необходимости) и согласование с Генеральным проектировщиком и Заказчиком, и необходимыми инспектирующими организациями (Субподрядчик гарантирует сдачу Объекта в эксплуатацию с учетом указанных оптимизационных решений - в случае отказа в приемке Объекта со стороны СГСНиЭ СПб / КГСНиЭ ЛО в связи с реализацией оптимизационных решений, предложенных Субподрядчиком, Субподрядчик за свой счет осуществляет действия и мероприятия, необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию); сохранение результата работ до момента окончательной приёмки Генподрядчиком; подготовка и передача Генподрядчику полного комплекта исполнительной и технической документации, оформленной надлежащим образом и подписанной у заинтересованных лиц, а также иной документации, согласно строительных норм; мероприятия, необходимые для комплексной сдачи работ (в т.ч. устранение замечаний, очистка); комплексная сдача работ (предъявление результата работ Генподрядчику / Субгенподрядчику / Субподрядчикам, выполняющим последующие виды работ на предоставленном фронте работ, сдача объекта в Эксплуатацию), на эксплуатацию существующей мойки колес, охрану, освещение зоны производства работ, освещение строительной площадки, установку предупредительных знаков, на обеспечение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной безопасности, технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, по охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли и водных ресурсов; а также накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Субподрядчика.
5 | Стоимость материалов учитывает только стоимость основных материалов, с учетом всех норм расхода, кратности поставок, доставки. Стоимость остальных, прочих и расходных материалов (клей для плитки, крестики, уголки, затирку, стартовый профиль, грунтовку и прочее) учесть в стоимости СМР. Нормы расхода материалов являются фиксированными и изменению не подлежат. Расход материала (на раскладку, бой и иные потери) сверх норм, заложенных в расчете, необходимо учесть в стоимости СМР.
6 | ООО "Сэтл Строй" вправе указать Субподрядчику поставщика материалов и оборудования (для обеспечения строительства полностью или частично), либо являться Поставщиком. В таком случае Подрядчик обязан заключить договор на поставку материалов с Поставщиком, указанным ООО "Сэтл Строй".
7 | Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией, утвержденной "в производство работ" (раздел "АР", листы авторского надзора, дизайн-проект), техническими требованиями Заказчика (ЧТУ и замечания к РД от технического отдела Заказчика, стандарт экологичности SetlGREEN, Внутренний стандарт компании "Требования к отделочным работам", "Требования заказчика по обеспечению тепло-влажностных условий при производстве отделочных работ в зимний период ", "Типовая технологическая карта штукатурные работы ", "Типовая технологическая карта на штукатурные работы гипсовыми составами по керамическому поризованному камню 2,1НФ по ГОСТ 530-2012"), действующими правовыми и техническими нормами (СНиП, ГОСТ, СанПиН; и пр.).
8 | На все применяемые основные материалы должны быть предоставлены соответствующие пожарные и гигиенические сертификаты. Класс пожарной опасности отделочных материалов для стен и потолков должен быть не менее, чем указанный в табл. 3 и 28 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-Ф3" от 22.07.2008 г.
9 | Все применяемые сухие строительные смеси в обязательном порядке перед применением должны проходить контроль в лаборатории ООО "Сэтл Строй".
10 | До начала производства работ Субподрядчик согласовывает образцы всех чистовых отделочных материалов, выкраски, колеровочную палитру по каталогу с ООО "Сэтл Строй" и Заказчиком.
11 | Применение отделочных материалов в соответствии с требованиями ООО "Сэтл Строй" (см. Приложения): 1. черновые отделочные материалы (грунтовки, штукатурные смеси, выравнивающие шпаклевки) применяются системно (одноименного производителя), не допускается применение материалов различных производителей. В случае отсутствия у поставщика грунтовки необходимого производителя, замена осуществляется только на грунтовки "Knauf", 2. грунтовки под гипсовую штукатурку применяются в соответствии с типом поверхности, на которую наносится грунтовочный состав, а также с учетом требований производителей сухих строительных смесей по использованию грунтовок. Для наружных стен из керамических блоков "2НФ" применяется грунтовка "Бетонконтакт", 3. грунтовки под декоративную штукатурку применяются системно с декоративной штукатуркой МОП (одноименного производителя), не допускается применение материалов различных производителей.
12 | Расчетом учтены все условия и требования, необходимые для выполнения полного комплекса работ "под ключ", в том числе, но не ограничиваясь: - черновая и чистовая отделка полов, стен и потолков основного помещения подземного гаража "под ключ", в т.ч. технических помещений в т.ч. тепло-, звуко-, виброизоляция помещений в соответствии с рабочим Проектом и требуемая для ввода объекта в эксплуатацию и последующей передачи правообладателям (участникам долевого строительства и СКС), - выполнение штукатурных работ и устройство стяжек полов механизированным способом, - полная подготовка поверхности стен и потолков под чистовую отделку в зависимости от типа финишного покрытия в соответствии с требованиями СП 71.13330.2016, табл. 7.5, - оштукатуривание по сетке узлов гидроизоляции в местах заведения ее на стены, - устройство дверных и оконных откосов с чистовой отделкой согласно типа отделки помещения, - устройство конструкции пола в дверных проемах, оформление торцов строительных конструкций (кирпич, монолит) в местах установки ворот, штор, а также в местах, где заполнение проемов не предусмотрено, - устройство узлов примыкания конструкций полов к стенам в соответствии с проектом, - устройство примыкания штукатурки стен и перегородок к поверхности монолитных перекрытий, с устройством деформационного шва на толщину штукатурки и высотой 10-30 мм, в т.ч. монтаж потолочных галтелей, - устройство примыканий стен, перегородок и плит перекрытий к смонтированным сборным железобетонным элементам (лифтовые шахты, вент. блоки), в т.ч. деформационные швы между лифтовыми шахтами, между лифтовой шахтой и ж/б стеной, а также деформационные швы между секциями на полу, стенах, потолке, в дверных проемах и др. по технологии покрытия деф. швов (заполнение деф. шва, монтаж декоративного элемента/профиля) (внешний вид и марку профиля для заделки деф. шва согласовать с ООО "Сэтл Строй"), - применение для штукатурных работ углозащитного профиля из пластика либо иных полимерных материалов, исключающих образование ржавчины на поверхности (применение углозащитного профиля из оцинкованного металла не допускается), - зашивка коммуникаций с устройством ревизионных люков, - обеспечение доступа к инженерным коммуникациям (устройство лючков, ревизий и т.п.) в случае необходимости, - устройство пристенных отбойников - защита инженерного оборудования и колесоотбойников машиномест в местах обеспечения ширины эвакуации (в случае необходимости), - окраска металлических конструкций эмалью за 2 раза, по огрунтованной поверхности, - антикоррозийная защита металлических конструкций колесоотбойников, защита заводских и монтажных сварных соединений, а также контроль качества сварных соединений, '- устройство ПВХ поручней на ограждениях лестничных маршей,
`- мероприятия по предотвращению затапливания помещений с верхних этажей, в связи с отсутствием кровельного покрытия (в случае необходимости), `- отделка приямков в помещении автостоянки, - устройство обмазочной гидроизоляции на цементной основе в местах сопряжения пола с наружными и внутреннми стенами, в водосборных лотках, - устройство водоотводных лотков в автостоянке, '- нанесение разметки, установка угловой защиты колонн, дорожных знаков и зеркал в автостоянке (при необходимости), (граница парковочного места, нумерация, указатели направления движения, знаки "место для инвалида", защитные ограждения колонн и т.п.), - сигнальная окраска из чередующихся полос желтого и черного цветов на колоннах и выступающих ж/б элементах в автостоянке, - полная уборка помещений (по окончании работ), включая очистку и помывку окон и дверей, инженерного оборудования, радиаторов отопления, влажную уборку полов всех помещений, а также всех кафельных поверхностей, удаление товарных наклеек, - выполнение всех необходимых испытаний, с привлечением сторонней организации, для подтверждения качества выполненных работ действующим нормативным документам (ГОСТ, СП, Регламент), до подписания акта сдачи-приемки работ, подтверждающего исполнение обязательств по договору.
13 | Возможные допущенные Субподрядчиком ошибки и просчеты в выборе способов производства работ, определении объемов работ, количества материалов и иные подобные обстоятельства не являются основанием для увеличения установленной в настоящем предложении общей цены работ. Субподрядчик за установленную в настоящем предложении цену обязан, обеспечив себя материалами, выполнить все необходимые для достижения результата работы, даже если они не указаны в Расчете стоимости, но должны быть выполнены в соответствии с Рабочей документацией.
14 | С особыми условиями, указанными в письме - приглашении на участие в тендере, согласны.
15 | С текстом договора подряда ознакомлены и согласны заключить договор на условиях, предложенных Заказчиком на тендере.
16 | Объект посетили, с ситуацией на объекте ознакомлены.
Руководитель организации:
______________________ _________________ / ________________________ /
должность подпись расшифровка
М.П.
Исполнитель:
______________________ / ________________ / ___________________
должность расшифровка конт. тел.