| **Обозначение кабеля, провода** | **Трасса** | | **Участок трассы кабеля,**  **провода** | **Кабель, провод** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Конец** | **по проекту** | | | | **проложен** | | | |
| **Марка** | **Кол., число и сечение жил** | **Длина, м** | **Марка** | | **Кол. число и сечение жил** | **Длина, м** |
| 2W1 | ТП | ШР-1 |  | АПвБШв | 2x(4х70) | 279 |  | |  |  |
| W1 | ШР-1 | ДК-1 |  | АПвБШв | 3x50 | 576 |  | |  |  |
| 2W1 | ШР-1 | ШНО N1 |  | АПвБШв | 2x(4х25) | 5 |  | |  |  |
| 2W1 | ШР-1 | ШУ РР N1 |  | АПвБШв | 2x(4х35) | 513 |  | |  |  |
| W1 | ШР-1 | ДК-2 |  | АПвБШв | 3x50 | 519 |  | |  |  |
| W1 | ШР-1 | ДК-3 |  | АПвБШв | 3x2,5 | 35 |  | |  |  |