| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изм. | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прокладка кабеля ПК0+36-ПК4+6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоляцией из шитого полиэтилена 1 кВ | АПвБШв-3х50-1 кВ ТУ 16-705.499-2010 |  |  | м | 405 |  | К=1.02 |
|  | Труба жесткая диаметром 110мм | ЭЛЕКТРОКОР 110/92- N 750 ТУ 22.21.21-028-73011750-2017 |  | ООО «ЭнергоТЭК» или эквивалент | м | 100 |  | К=1.02 |
|  | Заглушка для труб диаметром 110мм, сварная | ЭЛЕКТРОКОР OD 110мм ТУ 2248-029-73011750-2014 |  | ООО «ЭнергоТЭК» или эквивалент | шт. | 4 |  |  |
|  | Песок мелкий | ГОСТ 8736-2014 |  |  | м³ | 58 |  |  |
|  | Муфта кабельная концевая 3х50 мм² | 1КВТп-3х(35-50)без наконечников |  | ООО «НПП «ЭРГ» или эквивалент | компл. | 1 |  |  |
|  | Плита ПЗК “Осторожно кабель”, размером (мм):-240х480х16 |  |  |  | шт. | 671 |  |  |
|  | Прокладка питающих кабелей от ТП до ПК4+06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоляцией из шитого полиэтилена 1 кВ | АПвБШв-4х70-1 кВ ТУ 16-705.499-2010 |  |  | м | 175 |  | К=1.02 |
|  | Труба жесткая диаметром 110мм | ЭЛЕКТРОКОР 110/92- N 750 ТУ 22.21.21-028-73011750-2017 |  | ООО «ЭнергоТЭК» или эквивалент | м | 235 |  | К=1.02 |
|  | Заглушка для труб диаметром 110мм, сварная | ЭЛЕКТРОКОР OD 110мм ТУ 2248-029-73011750-2014 |  | ООО «ЭнергоТЭК» или эквивалент | шт. | 12 |  |  |
|  | Песок мелкий | ГОСТ 8736-2014 |  |  | м³ | 30 |  |  |
|  | Муфта кабельная концевая 4х70 мм² | ПКВТп-4х(70-120)без наконечников |  | ООО «НПП «ЭРГ» или эквивалент | компл. | 2 |  |  |
|  | Плита ПЗК “Осторожно кабель”, размером (мм):-240х480х16 |  |  |  | шт. | 158 |  |  |
|  | Прокладка кабеля ПК4+06-ПК5+61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоляцией из шитого полиэтилена 1 кВ | АПвБШв-4х70-1 кВ ТУ 16-705.499-2010 |  |  | м | 321 |  | К=1.02 |
|  | Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоляцией из шитого полиэтилена 1 кВ | АПвБШв-3х16-1 кВ ТУ 16-705.499-2010 |  |  | м | 161 |  | К=1.02 |
|  | Труба жесткая диаметром 110мм | ЭЛЕКТРОКОР 110/92- N 750 ТУ 22.21.21-028-73011750-2017 |  | ООО «ЭнергоТЭК» или эквивалент | м | 123 |  | К=1.02 |
|  | Заглушка для труб диаметром 110мм, сварная | ЭЛЕКТРОКОР OD 110мм ТУ 2248-029-73011750-2014 |  | ООО «ЭнергоТЭК» или эквивалент | шт. | 4 |  |  |
|  | Песок мелкий | ГОСТ 8736-2014 |  |  | м³ | 77 |  |  |
|  | Плита ПЗК “Осторожно кабель”, размером (мм):-240х480х16 |  |  |  | шт. | 525 |  |  |
|  | Прокладка кабеля ПК5+61-ПК5+95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоляцией из шитого полиэтилена 1 кВ | АПвБШв-4х70-1 кВ ТУ 16-705.499-2010 |  |  | м | 73 |  | К=1.02 |
|  | Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоляцией из шитого полиэтилена 1 кВ | АПвБШв-3х50-1 кВ ТУ 16-705.499-2010 |  |  | м | 36 |  | К=1.02 |
|  | Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоляцией из шитого полиэтилена 1 кВ | АПвБШв-3х2,5-1 кВ ТУ 16-705.499-2010 |  |  | м | 38 |  | К=1.02 |
|  | Труба жесткая диаметром 110мм | ЭЛЕКТРОКОР 110/92- N 750 ТУ 22.21.21-028-73011750-2017 |  | ООО «ЭнергоТЭК» или эквивалент | м | 16 |  | К=1.02 |
|  | Песок мелкий | ГОСТ 8736-2014 |  |  | м³ | 16 |  |  |
|  | Муфта кабельная концевая 4х70 мм² | ПКВТп-4х(70-120)без наконечников |  | ООО «НПП «ЭРГ» или эквивалент | компл. | 2 |  |  |
|  | Муфта кабельная концевая 3х50 мм² | 1КВТп-3х(35-50)без наконечников |  | ООО «НПП «ЭРГ» или эквивалент | компл. | 1 |  |  |
|  | Муфта кабельная концевая 3х2,5 мм² | 3ПКТп(б) мини - 2.5/10 |  | ООО «КВТ» или эквивалент | компл. | 2 |  |  |
|  | Плита ПЗК “Осторожно кабель”, размером (мм):-240х480х16 |  |  |  | шт. | 121 |  |  |
|  | Прокладка кабеля ПК5+95-ПК6+00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоляцией из шитого полиэтилена 1 кВ | АПвБШв-3х50-1 кВ ТУ 16-705.499-2010 |  |  | м | 7 |  | К=1.02 |
|  | Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоляцией из шитого полиэтилена 1 кВ | АПвБШв-4х25-1 кВ ТУ 16-705.499-2010 |  |  | м | 18 |  | К=1.02 |
|  | Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоляцией из шитого полиэтилена 1 кВ | АПвБШв-4х35 кВ ТУ 16-705.499-2010 |  |  | м | 14 |  | К=1.02 |
|  | Труба жесткая диаметром 110мм | ЭЛЕКТРОКОР 110/92- N 750 ТУ 22.21.21-028-73011750-2017 |  | ООО «ЭнергоТЭК» или эквивалент | м | 26 |  | К=1.02 |
|  | Песок мелкий | ГОСТ 8736-2014 |  |  | м³ | 3 |  |  |
|  | Муфта кабельная концевая 3х50 мм² | 1КВТп-3х(35-50)без наконечников |  | ООО «КВТ» или эквивалент | компл. | 1 |  |  |
|  | Муфта кабельная концевая 4х25 мм² | 4ПКТп(б)-1-16/25 без наконечников |  | ООО «КВТ» или эквивалент | компл. | 4 |  |  |
|  | Муфта кабельная концевая 4х35 мм² | 4ПКТп(б)-1-25/50-Б без наконечников |  | ООО «КВТ» или эквивалент | компл. | 2 |  |  |
|  | Прокладка кабеля ПК6+00-ПК10+40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоляцией из шитого полиэтилена 1 кВ | АПвБШв-4х35-1 кВ ТУ 16-705.499-2010 |  |  | м | 948 |  | К=1.02 |
|  | Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоляцией из шитого полиэтилена 1 кВ | АПвБШв-3х50-1 кВ ТУ 16-705.499-2010 |  |  | м | 458 |  | К=1.02 |
|  | Труба жесткая диаметром 110мм | ЭЛЕКТРОКОР 110/92- N 750 ТУ 22.21.21-028-73011750-2017 |  | ООО «ЭнергоТЭК» или эквивалент | м | 467 |  | К=1.02 |
|  | Труба гибкая двустенная гофрированная D=50 мм | ЭЛЕКТРОКОР 50/39- N 450 ТУ 22.21.21-028-73011750-2017 |  | ООО «ЭнергоТЭК» или эквивалент | м | 10 |  |  |
|  | Заглушка для труб диаметром 110мм, сварная | ЭЛЕКТРОКОР OD 110мм ТУ 2248-029-73011750-2014 |  | ООО «ЭнергоТЭК» или эквивалент | шт. | 16 |  |  |
|  | Песок мелкий | ГОСТ 8736-2014 |  |  | м³ | 219 |  |  |
|  | Плита ПЗК “Осторожно кабель”, размером (мм):-240х480х16 |  |  |  | шт. | 1467 |  |  |
|  | Прокладка кабеля ПК10+40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоляцией из шитого полиэтилена 1 кВ | АПвБШв-4х35 кВ ТУ 16-705.499-2010 |  |  | м | 86 |  | К=1.02 |
|  | Труба жесткая диаметром 110мм | ЭЛЕКТРОКОР 110/92- N 750 ТУ 22.21.21-028-73011750-2017 |  | ООО «ЭнергоТЭК» или эквивалент | м | 147 |  | К=1.02 |
|  | Заглушка для труб диаметром 110мм, сварная | ЭЛЕКТРОКОР OD 110мм ТУ 2248-029-73011750-2014 |  | ООО «ЭнергоТЭК» или эквивалент | шт. | 4 |  |  |
|  | Песок мелкий | ГОСТ 8736-2014 |  |  | м³ | 42 |  |  |
|  | Муфта кабельная концевая 4х35 мм² | 4ПКТп(б)-1-25/50-Б без наконечников |  | ООО «КВТ» или эквивалент | компл. | 2 |  |  |
|  | Плита ПЗК “Осторожно кабель”, размером (мм):-240х480х16 |  |  |  | шт. | 33 |  |  |
|  | Прокладка кабеля ПК10+40-ПК10+95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоляцией из шитого полиэтилена 1 кВ | АПвБШв-3х50-1 кВ ТУ 16-705.499-2010 |  |  | м | 78 |  | К=1.02 |
|  | Труба жесткая диаметром 110мм | ЭЛЕКТРОКОР 110/92- N 750 ТУ 22.21.21-028-73011750-2017 |  | ООО «ЭнергоТЭК» или эквивалент | м | 16 |  | К=1.02 |
|  | Песок мелкий | ГОСТ 8736-2014 |  |  | м³ | 10,7 |  |  |
|  | Муфта кабельная концевая 3х50 мм² | 1КВТп-3х(35-50)без наконечников |  | ООО «КВТ» или эквивалент | компл. | 1 |  |  |
|  | Плита ПЗК “Осторожно кабель”, размером (мм):-240х480х16 |  |  |  | шт. | 121 |  |  |
|  | Установка ШР №1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щебень гранитный марки 800-600, фр. 20-40 | ГОСТ 8267-93 |  |  | м3 | 0,03 |  |  |
|  | Уголок 50x50x5 оцинкованный | ГОСТ 19771-93 |  |  | м | 7,5 |  |  |
|  | Полоса 50x5 оцинкованная | ГОСТ 103-2006 |  |  | м | 8 |  |  |
|  | Шкаф распределительный |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Фундамент шкафа управления |  |  |  | компл. | 1 | 67,0 |  |
|  | Установка ШР №1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щебень гранитный марки 800-600, фр. 20-40 | ГОСТ 8267-93 |  |  | м3 | 0,03 |  |  |
|  | Уголок 50x50x5 оцинкованный | ГОСТ 19771-93 |  |  | м | 7,5 |  |  |
|  | Полоса 50x5 оцинкованная | ГОСТ 103-2006 |  |  | м | 8 |  |  |
|  | Фундамент шкафа управления |  |  |  | компл. | 1 | 67,0 |  |
|  | Устройство заземлителей ДК-1 – ДК-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголок стальной оцинкованный 50х50х5 мм, L=2,5 м | ГОСТ 8509-93 сталь Ст3сп5 по ГОСТ 380-2005 |  |  | шт./м | 9/22,5 | 3,77 кг/м |  |
|  | Полосовая оцинкованная сталь сечением 50х5 мм | ГОСТ 103-2006 сталь Ст3сп5 по ГОСТ 380-2005 |  |  | м | 24 | 1,96 кг/м |  |