## расчет Кубинская 2 оч
Наименование организации: ________________________
ИНН ______________________________________________
Дата подачи коммерческого предложения: "____ " __________ 2024 г.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ, изм.1 от 11.02.2025
на выполнение полного комплекса работ по устройству кровли жилых домов
на объекте: Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными дошкольными образовательными учреждениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, кад. номер земельного участка 78:14:0007558:8114
-заполняемые ячейки!
Основание: РД шифры 151/01-09/22-1-АР1.2, 151/01-09/22-1-АР2.2, 151/01-09/22-1-АР3.2, 151/01-09/22-1-АР4.2, 151/01-09/22-2-АР1.2, частично утвержденные "в производство работ",
ЧТУ Заказчика
№ п/п | Код | Наименование | Ед. изм. | Корпус 1.1 | [5 empty] | Корпус 1.2 |  |  | Кол-во | Цена за единицу, руб. (в т.ч. НДС 20%) |  |  | Общая стоимость, руб. (в т.ч. НДС 20%) |  |  | Примечание
|  |  |  | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | С6 | С1 | С2 | С3 |  | Материалы | СМР | Итого | Материалы | СМР | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | [9 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Корпус 1.1 (секции 1.1-1.3) | [10 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
1.1 |  | Комплекс работ по устройству основной кровли здания (тип К1) | м2 | 340.28 | 435.44 | 287.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Комплекс работ по устройству кровли над лифтовыми шахтами (тип К2) | м2 | 24.41 | 27.5 | 23.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Комплекс работ по устройству ходовых дорожек на основной кровле здания (тип К3) | м2 | 27.64 | 32.54 | 22.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | Комплекс работ по устройству кровли вентшахт при подключении воздуховодов, без раскрытия (тип К4) | м2 | 19.98 | 30.11 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | Комплекс работ по устройству кровли вентшахт при установке оборудования (тип К5) | м2 | 1.74 | 2.99 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | Комплекс работ по устройству кровли внутри вентшахт (утепление плиты покрытия внутри шахт) (тип К6) | м2 | 4.13 | 7.16 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | Комплекс работ по устройству кровли вентшахт без оборудования, с раскрытием (тип К7) | м2 | 1.25 | 1.37 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 |  | Комплекс работ по устройству кровли на козырьках балконов (тип К8) | м2 | 26.39 | 29.66 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 |  | Засыпка гравием керамзитовым у=600 кг/м3 | м3 | 5.01 | 0.98 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Корпус 1.1 (секции 2.1-2.6) | [10 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
2.1 |  | Комплекс работ по устройству основной кровли здания (тип К1) | м2 | 417.17 | 288.82 | 650.32 | 403.74 | 371 | 383.8 | 0 | 0 | 0 | 2514.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Комплекс работ по устройству кровли над лифтовыми шахтами (тип К2) | м2 | 23.99 | 17.7 | 33.14 | 25.74 | 28.16 | 22.49 | 0 | 0 | 0 | 151.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | Комплекс работ по устройству ходовых дорожек на основной кровле здания (тип К3) | м2 | 21.27 | 13.74 | 22.83 | 14.29 | 5.81 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 88.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | Комплекс работ по устройству кровли вентшахт при подключении воздуховодов, без раскрытия (тип К4) | м2 | 21.6 | 25.64 | 31 | 21.8 | 22.5 | 28.77 | 0 | 0 | 0 | 151.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | Комплекс работ по устройству кровли вентшахт при установке оборудования (тип К5) | м2 | 12.41 | 1.74 | 4.74 | 7.66 | 2.93 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 32.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 |  | Комплекс работ по устройству кровли внутри вентшахт (утепление плиты покрытия внутри шахт) (тип К6) | м2 | 9.17 | 5.94 | 6.58 | 5.24 | 3.38 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 37.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 |  | Комплекс работ по устройству кровли вентшахт без оборудования, с раскрытием (тип К7) | м2 | 1.24 | 0 | 0.55 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 |  | Комплекс работ по устройству кровли на козырьках балконов (тип К8) | м2 | 24.23 | 25.33 | 12.13 | 0 | 6.44 | 23.56 | 0 | 0 | 0 | 91.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 |  | Засыпка гравием керамзитовым у=600 кг/м3 | м3 | 0.71 | 1.86 | 0.13 | 2.33 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Корпус 1.1 (секции 3.1-3.4) | [10 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
3.1 |  | Комплекс работ по устройству основной кровли здания (тип К1) | м2 | 302.54 | 630.21 | 409.51 | 440.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Комплекс работ по устройству кровли над лифтовыми шахтами (тип К2) | м2 | 18.86 | 34.48 | 25.01 | 27.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Комплекс работ по устройству ходовых дорожек на основной кровле здания (тип К3) | м2 | 17.19 | 55.73 | 18.16 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Комплекс работ по устройству кровли вентшахт при подключении воздуховодов, без раскрытия (тип К4) | м2 | 25.08 | 29.38 | 27.66 | 17.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | Комплекс работ по устройству кровли вентшахт при установке оборудования (тип К5) | м2 | 1.78 | 5.26 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 |  | Комплекс работ по устройству кровли внутри вентшахт (утепление плиты покрытия внутри шахт) (тип К6) | м2 | 3.32 | 6.72 | 5.53 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 |  | Комплекс работ по устройству кровли вентшахт без оборудования, с раскрытием (тип К7) | м2 | 1.95 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 |  | Комплекс работ по устройству кровли на козырьках балконов (тип К8) | м2 | 13.83 | 37.16 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 |  | Засыпка гравием керамзитовым у=600 кг/м3 | м3 | 2.32 | 0.21 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Корпус 1.1 (секции 4.1-4.6) | [10 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
4.1 |  | Комплекс работ по устройству основной кровли здания (тип К1) | м2 | 437.86 | 291.16 | 489.57 | 528.37 | 356.01 | 407.22 | 0 | 0 | 0 | 2510.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Комплекс работ по устройству кровли над лифтовыми шахтами (тип К2) | м2 | 20.96 | 13.65 | 21.39 | 17.5 | 21.41 | 12.47 | 0 | 0 | 0 | 107.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Комплекс работ по устройству ходовых дорожек на основной кровле здания (тип К3) | м2 | 31.93 | 11.06 | 34.29 | 14.85 | 18.84 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 125.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 |  | Комплекс работ по устройству кровли вентшахт при подключении воздуховодов, без раскрытия (тип К4) | м2 | 16.25 | 15.6 | 19.42 | 22.29 | 11.14 | 16.82 | 0 | 0 | 0 | 101.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 |  | Комплекс работ по устройству кровли вентшахт при установке оборудования (тип К5) | м2 | 7.23 | 2.62 | 8.89 | 11.87 | 8.98 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 44.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 |  | Комплекс работ по устройству кровли внутри вентшахт (утепление плиты покрытия внутри шахт) (тип К6) | м2 | 5.14 | 2.31 | 4.89 | 6.18 | 3.89 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 26.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 |  | Комплекс работ по устройству кровли вентшахт без оборудования, с раскрытием (тип К7) | м2 | 2.03 | 1.58 | 0.88 | 1.53 | 0.93 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 7.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 |  | Комплекс работ по устройству кровли на козырьках балконов (тип К8) | м2 | 15.03 | 16 | 2.54 | 0 | 26.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 |  | Засыпка гравием керамзитовым у=600 кг/м3 | м3 | 0.85 | 0.35 | 0.98 | 0.53 | 0.45 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 3.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Корпус 1.2 (секции 1-3) | [10 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
5.1 |  | Комплекс работ по устройству основной кровли здания (тип К1) | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.98 | 469.18 | 299.33 | 1231.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 |  | Комплекс работ по устройству кровли над лифтовыми шахтами (тип К2) | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.46 | 22.08 | 21.59 | 63.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 |  | Комплекс работ по устройству ходовых дорожек на основной кровле здания (тип К3) | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.43 | 24.61 | 8.65 | 54.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 |  | Комплекс работ по устройству кровли вентшахт при подключении воздуховодов, без раскрытия (тип К4) | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 27.22 | 10.84 | 53.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 |  | Комплекс работ по устройству кровли вентшахт при установке оборудования (тип К5) | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.55 | 8.15 | 8.63 | 30.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 |  | Комплекс работ по устройству кровли внутри вентшахт (утепление плиты покрытия внутри шахт) (тип К6) | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 5.13 | 5.09 | 13.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 |  | Комплекс работ по устройству кровли вентшахт без оборудования, с раскрытием (тип К7) | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.84 | 3.67 | 5.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 |  | Комплекс работ по устройству кровли на козырьках балконов (тип К8) | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.91 | 37.99 | 33.32 | 102.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 |  | Засыпка гравием керамзитовым у=600 кг/м3 | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 1.31 | 2.45 | 4.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| B 04.08.02 | ВСЕГО затрат на выполнение полного комплекса работ: | [10 empty] | 5: 11214.58; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Срок производства работ: ____________ календарных дней (указать), Начало и окончание работ: ____________ (указать)
Численность ИТР и рабочих, необходимых для производства работ: ИТР - ______ чел. (указать), рабочие - ______ чел. (указать)
ПРИМЕЧАНИЕ:
1 | Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику обеспечение исполнения договорных обязательств. Формы обеспечения исполнения обязательств по договору подряда: заключение договора поручительства с Генподрядчиком или предоставление банковской гарантии на сумму контракта (указать нужное).
2 | В расчете стоимости учтены генподрядные услуги в размере 0,5 % от общей стоимости выполняемых Субподрядчиком работ.
3 | Расчетом учтены все условия и требования, перечисленные в приглашении к тендеру, необходимые для выполнения полного комплекса работ "под ключ", в том числе все работы, на которые отсутствует проектная документация, сопутствующие работы, затраты и материалы, связанные с выполнением основных видов работ.
4 | Стоимость СМР учитывает - затраты на все материалы и работы, включая затраты: на электроснабжение достаточной мощности, обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых машин, механизмов, оборудования и инструментов (в том числе кранов и грузовых подъемников), бытовых помещений и биотуалетов; на изготовление, хранение на базе поставщика, доставку, разгрузку и складирование необходимых материалов на объекте; на раскрой материалов, промежуточную сборку, подъем и разноску по этажам к местам монтажа (в т.ч. материалов и оборудования поставки ООО «Сэтл Строй»); на пробивку, бурение, сверление отверстий, штробление в случае необходимости; установку гильз, труб и лотков, и последующую заделку соответствующим материалом (в т.ч.омоноличивание) всех технологических отверстий, штроб и узлов прохода через конструкции здания требовавшихся для производства работ, в том числе соблюдая противопожарные требования, требования к водонепроницаемости и внешнему виду (в случае необходимости); производство работ в зимних условиях (в случае необходимости); проведение всех необходимых мероприятий по водоотведению на период производства работ (в случае необходимости); выполнение сопутствующих работ; оплата испытаний и замеров, необходимых для производства, подтверждения качества и сдачи результатов работ, подготовка и передача Генподрядчику / Субгенподрядчику результатов таких испытаний; оптимизация проектных решений (в случае необходимости) и согласование с Генеральным проектировщиком и Заказчиком, и необходимыми инспектирующими организациями (Субподрядчик гарантирует сдачу Объекта в эксплуатацию с учетом указанных оптимизационных решений - в случае отказа в приемке Объекта со стороны СГСНиЭ СПб / КГСНиЭ ЛО в связи с реализацией оптимизационных решений, предложенных Субподрядчиком, Субподрядчик за свой счет осуществляет действия и мероприятия, необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию); сохранение результата работ до момента окончательной приёмки Генподрядчиком / Субгенподрядчиком; подготовка и передача Генподрядчику / Субгенподрядчику полного комплекта исполнительной и технической документации, оформленной надлежащим образом и подписанной у заинтересованных лиц, а также иной документации, согласно строительных норм; мероприятия, необходимые для комплексной сдачи работ (в т.ч. устранение замечаний, очистка и помывка результата работ); Комплексная сдача работ (предъявление результата работ Генподрядчику / Субгенподрядчику / Субподрядчикам, выполняющим последующие виды работ на предоставленном фронте работ, сдача объекта в Эксплуатацию, передача Управляющей Компании, Службе Клиентского Сервиса Заказчика и сетевым организациям, в случае необходимости); на эксплуатацию существующей мойки колес, охрану, освещение зоны производства работ, освещение строительной площадки, установку предупредительных знаков, на обеспечение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной безопасности, технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, по охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли и водных ресурсов; а также накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Субподрядчика.
5 | Работы выполнять в соответствии с рабочей документацией, руководствоваться техническими требованиями Заказчика (ЧТУ), действующими правовыми и техническими нормами (СНиП, СП, ГОСТ, СанПиН, ФЗ, РД и прочими нормативными документами).
6 | Стоимость материалов учитывает только стоимость основных материалов с учетом норм расхода и доставки на объект. Стоимость остальных, прочих и расходных материалов учесть в стоимости СМР. ООО «Сэтл Строй» вправе указать Субподрядчику поставщика материалов и оборудования (для обеспечения строительства полностью или частично), либо являться Поставщиком. В таком случае Субподрядчик обязан заключить договор на поставку материалов с Поставщиком, указанным ООО «Сэтл Строй».
7 | До начала производства работ Субподрядчик согласовывает RAL полимерного покрытия оцинкованной кровельной стали (кровля, окрытие парапетов, водосточные желоба и пр.) с Заказчиком, Генподрядчиком и Генпроектировщиком.
8 | Состав работ по устройству основной кровли здания (тип К1):
- устройство молниеприемной сетки 10х10м из арматуры диам. 8 AI на специальных держателях шагом не более 1м,
- устройство верхнего гидроизоляционного слоя по ТУ АР-ГИ-1 п. 5, с учетом примыканий,
- устройство нижнего гидроизоляционного слоя по ТУ АР-ГИ-1 п. 4, с учетом примыканий,
- огрунтовка битумным праймером по ТУ АР-ГИ-1 п. 1,
- устройство цементно-песчаной стяжки М100, с армированием арм. сеткой диам. 4 ВрI 100х100 толщ. 40 мм или ХЦЛ толщ. 10 мм в два слоя с разбежкой швов не менее 500 мм толщ. 20 мм с устройством слоя системы контроля целостности кровли «Контролит» между слоями ХЦЛ,
- теплоизоляция из пенополистирола экструзионного: верхний слой из пенополистирола экструзионного по ТУ АР-ТЗИ-1 п. 4, толщ. 50 мм,
- теплоизоляция из пенополистирола экструзионного: нижний слой из пенополистирола экструзионного по ТУ АР-ТЗИ-1 п. 3, толщ. 100 мм,
- уклонообразующий слой из гравия керамзитового у=600 кг/м3 со стабилизацией цементным молоком по уклону - толщ. 20…250 мм, с выравниванием поверхности, с учетом примыкания,
- устройство оклеечной пароизоляции из 1 слоя наплавляемого материала по ТУ АР-ГИ-1 п. 2 и 3, со свободной укладкой, со сваркой швов,
- огрунтовка битумным праймером вертикальных поверхностей по ТУ-АР-ГИ-1 п.1.
9 | Состав работ по устройству кровли над лифтовыми шахтами (тип К2):
- устройство молниеприемной сетки 10х10м из арматуры диам. 8 AI на специальных держателях шагом не более 1м,
- устройство верхнего гидроизоляционного слоя по ТУ АР-ГИ-1 п. 5, с учетом примыканий,
- устройство нижнего гидроизоляционного слоя по ТУ АР-ГИ-1 п. 4, с учетом примыканий,
- огрунтовка битумным праймером по ТУ АР-ГИ-1 п. 1,
- устройство цементно-песчаной стяжки М100, по уклону 1,5%, с армированием арм. сеткой диам. 4 ВрI 100х100 толщ. 40...150 мм или ХЦЛ толщ. 10 мм в два слоя с разбежкой швов не менее 500 мм толщ. 20 мм с устройством слоя системы контроля целостности кровли «Контролит» между слоями ХЦЛ,
- теплоизоляция из пенополистирола экструзионного: верхний слой из пенополистирола экструзионного по ТУ АР-ТЗИ-1 п. 4, толщ. 50 мм,
- теплоизоляция из пенополистирола экструзионного: нижний слой из пенополистирола экструзионного по ТУ АР-ТЗИ-1 п. 3, толщ. 100 мм,
- устройство оклеечной пароизоляции из 1 слоя наплавляемого материала по ТУ АР-ГИ-1 п. 2 и 3, со свободной укладкой, со сваркой швов,
- огрунтовка битумным праймером вертикальных поверхностей по ТУ-АР-ГИ-1 п.1.
10 | Состав работ по устройству ходовых дорожек на основной кровле здания (тип К3):
- устройство покрытия из тротуарной бетонной плитки 350х350х30 мм, с разбежкой 50 мм,
- укладка геотекстиля иглопробивного плотностью 150 г/м2 по верхнему слою гидроизоляционного ковра, на 100 мм шире дорожек с каждой стороны.
11 | Состав работ по устройству кровли вентшахт при подключении воздуховодов, без раскрытия (тип К4):
- устройство верхнего гидроизоляционного слоя по ТУ АР-ГИ-1 п. 5, с учетом примыканий,
- устройство нижнего гидроизоляционного слоя по ТУ АР-ГИ-1 п. 4, с учетом примыканий,
- огрунтовка битумным праймером по ТУ АР-ГИ-1 п. 1,
- устройство цементно-песчаной стяжки М150, по уклону 1,5%, толщ. 20...40 мм,
- пароизоляция из пленки полиэтиленовой 200 мкм в 1 слой,
- теплоизоляция из плиты минераловатной: верхний слой из плиты минераловатной по ТУ АР-ТЗИ-1 п. 2, толщ. 150 мм,
- пароизоляция из пленки полиэтиленовой 200 мкм в 1 слой,
12 | Состав работ по устройству кровли вентшахт при установке оборудования (тип К5):
- устройство окрытия из оцинкованной стали 0,5 мм, с полимерным покрытием;
- устройство нижнего гидроизоляционного слоя по ТУ АР-ГИ-1 п. 4, с учетом примыканий,
- огрунтовка битумным праймером по ТУ АР-ГИ-1 п. 1,
- устройство цементно-песчаной стяжки М150, по уклону 1,5%, толщ. 20...40 мм,
- пароизоляция из пленки полиэтиленовой 200 мкм в 1 слой,
- теплоизоляция из плиты минераловатной: верхний слой из плиты минераловатной по ТУ АР-ТЗИ-1 п. 2, толщ. 100 мм,
- пароизоляция из пленки полиэтиленовой 200 мкм в 1 слой,
13 | Состав работ по устройству кровли внутри вентшахт (утепление плиты покрытия внутри шахт) (тип К6):
- обмазочная гидроизоляция на цементной основе,
- устройство цементно-песчаной стяжки М100, с армированием арм. сеткой диам. 4 ВрI 100х100 толщ. 40 мм,
- пароизоляция из пленки полиэтиленовой 200 мкм в 1 слой,
- теплоизоляция из плиты минераловатной: верхний слой из плиты минераловатной по ТУ АР-ТЗИ-1 п. 2, толщ. 200 мм,
- пароизоляция: обмазочная гидроизоляция на цементной основе,
- огрунтовка битумным праймером по ТУ АР-ГИ-1 п. 1,
14 | Состав работ по устройству кровли вентшахт без оборудования, с раскрытием (тип К7):
- устройство верхнего гидроизоляционного слоя по ТУ АР-ГИ-1 п. 5, с учетом примыканий,
- устройство нижнего гидроизоляционного слоя по ТУ АР-ГИ-1 п. 4, с учетом примыканий,
- огрунтовка битумным праймером по ТУ АР-ГИ-1 п. 1,
- устройство цементно-песчаной стяжки М150, по уклону 1,5%, толщ. 20…50 мм,
15 | Состав работ по устройству кровли на козырьках балконов (тип К8):
- устройство окрытия из оцинкованной стали 0,5 мм, с полимерным покрытием (цвет по ведомости фасадных материалов);
- устройство верхнего гидроизоляционного слоя по ТУ АР-ГИ-1 п. 5, с учетом примыканий,
- устройство нижнего гидроизоляционного слоя по ТУ АР-ГИ-1 п. 4, с учетом примыканий,
- огрунтовка битумным праймером по ТУ АР-ГИ-1 п. 1,
- устройство цементно-песчаной стяжки М150, по уклону 1,5%, толщ. 20…50 мм,
- устройство нижнего гидроизоляционного слоя по ТУ АР-ГИ-1 п. 4, с учетом примыканий (в зоне примыкания "стена-плита"),
- огрунтовка битумным праймером по ТУ АР-ГИ-1 п. 1 (в зоне примыкания "стена-плита")
16 | Расчетом учтены все условия и требования, необходимые для выполнения полного комплекса работ "под ключ", в том числе, но не ограничиваясь: - выполнение всего комплекса работ, указанного в рабочей документации и сопутствующих работ, требуемых для ввода объекта в эксплуатацию и последующей передачи правообладателям (участникам долевого строительства и СКС), - организация строительного производства в соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", - выполнение и согласование с Заказчиком и Генпроектировщиком проекта КМД (до начала производства работ) по устройству кровли, а также всех узлов кровли, - устройство кровли, в т.ч. устройство всех узлов примыканий кровельного "пирога" к парапетам кровли, надстройкам на кровле, стенам выходов на кровлю, вентшахтам, вентиляторам дымоудаления и подпора воздуха, фундаментам и деф. швам, козырьков над лоджиями и балконами последнего этажа, стволам мусоропроводов, стоякам ОВ и ВК, ТВ-мачтам, антеннам и пр. выходам инженерных коммуникаций на кровле и т.п., - теплоизоляция вертикальных поверхностей вент. шахт, вертикальной поверхности ЛЛУ, деф. швов, в том числе, в случае необходимости, утепление парапетов в соответствии с Альбомом (комплектом типовых узлов для предотвращения промерзания конструктивных элементов здания) ООО «АБ «Сэтл Сити», и т.д. на высоту заведения гидроизоляционного ковра, - комплекс работ по устройству изделий из оцинкованной стали с полимерным покрытием, в т.ч.: окрытия основного парапета, парапеты лестнично-лифтового узла, выходов на кровлю, фартуки по периметру примыканий кровли ко всем надстройкам, фартуки отверстий ВШ, фартуки по периметру ВШ, фартуки по периметру вент. оборудования, фартуки окрытия деф. шва устройство фартука/козырька по периметру монтажного стакана под вентиляторы и дефлекторыи т.п., - устройство кровельных аэраторов (дефлекторов), в т.ч. узел примыкания к гидроизоляционному "ковру" (количество и раскладку уточнить у фирмы-производителя после выбора модели, согласовать с Заказчиком), - устройство молниезащиты, продухов для вентиляции кровли, - устройство оголовков вент. шахт (металлический каркас, зонт из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием) и сеток по периметру стоек зонта (в случае необходимости), - устройство наружного водостока с кровли ЛЛУ на основную кровлю (водосточные трубы, воронки, желоба, отливы из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обмазочная гидроизоляция по контуру отверстий прохода через парапет и пр.), - устройство дождеприемных воронок с электрообогревом (стоимость воронок и их монтаж), в т.ч. узел примыкания к гидроизоляционному "ковру", - устройство тепляков и электрообогрев стяжек при производстве работ в зимнее время (в случае выполнения стяжки из ЦПР), - устройство фартука из оцинкованной кровельной стали по периметру парапета кровли для защиты фасадного утеплителя, - заполнение полостей между внутренними перегородками вентиляционных шахт сухим керамзитовым гравием с последующим устройством над полостями цементно-песчаной стяжки М100, - применение стяжки из цементно-песчаного раствора М100 в период проведения работ с мая по сентябрь включительно, применение в качестве стяжки двуслойного хризотил-цементного листа (ХЦЛ) в зависимости от погодных условий с октября по апрель на основании письменного согласования с Генподрядчиком (в соответствии с Распоряжением №10 «О применении стяжек в конструкциях кровли» от 27.07.2020 г.), - проведение проверки целостности изоляции кровли методом сверхточной инструментальной диагностики «Изотест» с использованием диагностического оборудования “K-systems group” и получением положительного экспертного заключения, подтверждающего отсутствие дефектов кровли (подписание итогового акта сдачи-приёмки работ по договору осуществляется только при наличии положительного экспертного заключения), с применением контрольно-разделительного слоя «Контролит» в случае выполнения в зимний период «сухой» стяжки из листовых материалов типа ХЦЛ в соответствии с рекомендациями производителя “K-systems group”.
17 | Возможные допущенные Субподрядчиком ошибки и просчеты в выборе способов производства работ, определении объемов работ, количества материалов и иные подобные обстоятельства не являются основанием для увеличения установленной в настоящем предложении общей цены работ. Субподрядчик за установленную в настоящем предложении цену обязан, обеспечив себя материалами, выполнить все необходимые для достижения результата работы, даже если они не указаны в Расчете стоимости, но должны быть выполнены в соответствии с Проектной документацией.
18 | С особыми условиями, указанными в письме-приглашении на участие в тендере, согласны.
19 | С текстом договора подряда ознакомлены и согласны заключить договор на условиях, предложенных Генподрядчиком на тендере.
20 | Объект посетили, с ситуацией на объекте ознакомлены.
Руководитель организации:
______________________ _________________ / ________________________ /
должность подпись расшифровка
М.П.
Исполнитель:
______________________ / ________________ / ___________________
должность расшифровка конт. тел.