## расчет в рассылку
Наименование организации _______________________
ИНН ___________________________
Дата подачи предложения "___" _____________ 2025 г.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ изм.1 от 15.03.2025
выполнения полного комплекса работ по отделке технических, вспомогательных помещений
на объекте: "Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземными автостоянками, многоуровневая наземная автостоянка, дошкольная образовательная организация, средняя общеобразовательная школа, объект розничной торговли, физкультурно-оздоровительный комплекс. Этап 2. Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой. Корпус 3. " по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 7, кадастровый номер участка 78:34:0004281:34621
Основание: РД шифры 171/24-11/22-АР3.1.1, 171/24-11/22-АР3.1.2, 171/24-11/22-АР3.1.3, 171/24-11/22-АР3.2.1, 171/24-11/22-АР3.2.2, 171/24-11/22-АР3.2.3, 171/24-11/22-АР3.3.1, 171/24-11/22-АР3.3.2, 171/24-11/22-АР3.3.3, 171/24-11/22-АР3.4, 171/24-11/22-АРД утвержденные "в производство работ",
| -заполняемые ячейки! | [11 empty] | ЧТУ, Изм. 1 к ЧТУ, Актуализированные ЧТУ, ТУ Заказчика
№ п/п | Код | Наименование помещения | Наименование работ | Ед. изм. | Корпус 3.1 | Корпус 3.2 | Корпус 3.3 | Количество | Норма расхода | Цена за единицу, руб. (в т.ч. НДС 20%) |  |  | Общая стоимость, руб. (в т.ч. НДС 20%) |  |  | Примечание
[10 empty] | СМР | Материалы | Итого | СМР | Материалы | Итого | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ |  | м2 |  |  |  | 6: 1793.91; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.1 |  | Помещения на отм. -6,900 (уровень подземной автостоянки) | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.1.1 |  | Венткамеры пом.А.1.6, А.1.7, А.1.8, А.2.2, А.3.6, А.3.7, А.3.10, А.3.12, А.3.13, А.4.10, А.4.6, А.4.7 ,А.4.9, А.5.5, А.5.8, А.5.9, А.6.4, А.6.7, А.6.8, А.6.9, тип пола 10А | Пропитка бетонной поверхности упрочняющим составом | м2 | 179.97 | 228.5 | 162 | 570.47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Предусмотреть по периметру помещения аккустический шов МВП 50мм (см. ТУАР-ТЗИ-3 п.11,12)
1.1.2 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | 179.97 | 228.5 | 162 | 6: 570.47; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.1.3 |  |  | Изоляция из пенополистирола толщ. 50 мм (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п.6,7) | м2 | 179.97 | 228.5 | 162 | 6: 570.47; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.1.4 |  | Технические помещения пом.А.3.14, А.4.8 тип пола 11А | Пропитка бетонной поверхности упрочняющим составом | м2 | 43.22 |  | 41.5 | 6: 84.72; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.1.5 |  |  | Устройство цем.-песчаной стяжки М150, армированной сеткой 3Вр 150/50, толщ. 80 мм | м2 | 43.22 |  | 41.5 | 6: 84.72; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.1.6 |  | ПУИ, пом.А.4.10, тип пола 14А | Облицовка техническим керамогранитом | м2 |  |  | 14.2 | 14.2 | 1.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | норма расхода учтена в стоимости материала
1.1.7 |  |  | Гидроизоляция обмаз. на цементной основе в комбинации с эластичной латексной мастикой (завести на стены, узлы прохода трубопроводов) | м2 |  |  | 14.2 | 14.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Предусмотреть по периметру помещения аккустический шов МВП 50мм (см. ТУАР-ТЗИ-3 п.11,12)
1.1.8 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 |  |  | 14.2 | 6: 14.2; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.1.9 |  |  | Изоляция из пенополистирола толщ. 30 мм (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п.8) | м2 |  |  | 14.2 | 6: 14.2; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2 |  | Технический этаж на отм.-3,300 | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.1 |  | Выход из ГРЩ, пом.П.1.3.4, П.3.3.5 типа пола 15А | Пропитка бетонной поверхности упрочняющим составом | м2 | 4 |  | 4.36 | 6: 8.36; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.2 |  | Выход из подвала, пом.П.2.2.3, тип пола 12А | Пропитка бетонной поверхности упрочняющим составом | м2 |  | 20.43 |  | 6: 20.43; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.3 |  |  | Устройство цем.-песчаной стяжки М150, армированной сеткой 3Вр 150/50, толщ.90 мм | м2 |  | 20.43 |  | 6: 20.43; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.4 |  | ИТП жилого дома, пом.П.1.1.2, П.3.4.2, тип пола 13А | Пропитка бетонной поверхности упрочняющим составом | м2 | 55.94 |  | 56 | 111.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Предусмотреть по периметру помещения аккустический шов МВП 50мм (см. ТУАР-ТЗИ-3 п.11,12)
1.2.5 |  |  | Устройство уклонообразующей стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40-130 мм, уклон не менее 1% | м2 | 55.94 |  | 56 | 6: 111.94; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.6 |  |  | Гидроизоляционный материал типа ЭКП гибкостью на брусе не выше -20ºС | м2 | 55.94 |  | 56 | 6: 111.94; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.7 |  |  | Изоляция из пенополистирола толщ. 50 мм (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п.8) | м2 | 55.94 |  | 56 | 6: 111.94; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.8 |  | Насосные, водомерные узлы жилого дома, ИТП жилого дома, водомерный узел автостоянки, АУПТ, пом. П.1.2.2, П.1.2.3, П.2.1.2, П.2.2.4, П.3.2.5 ,П.3.2.6, П.3.3.3, П.3.3.2, тип пола 23А | Пропитка бетонной поверхности упрочняющим составом | м2 | 41.14 | 114.61 | 133.9 | 289.65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Предусмотреть по периметру помещения аккустический шов МВП 50мм (см. ТУАР-ТЗИ-3 п.11,12)
1.2.9 |  |  | Устройство уклонообразующей стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40-80 мм, уклон не менее 1% | м2 | 41.14 | 114.61 | 133.9 | 6: 289.65; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.10 |  |  | Гидроизоляционный материал типа ЭКП гибкостью на брусе не выше -20ºС | м2 | 41.14 | 114.61 | 133.9 | 6: 289.65; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.11 |  |  | Изоляция из пенополистирола толщ. 50 мм (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п.8) | м2 | 41.14 | 114.61 | 133.9 | 6: 289.65; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.12 |  | ГРЩ автостоянки, пом.П.1.3.5, П.3.2.3, тип пола 22А | Пропитка бетонной поверхности упрочняющим составом | м2 | 23.88 |  | 16.92 | 6: 40.8; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.13 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ.20 мм | м2 | 23.88 |  | 16.92 | 6: 40.8; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.14 |  | Выходы из технических помещений, пом.П.1.1.2, П.1.2.3, П.1.3.4, П.2.1.2, П.2.2.3, П2.2.4, п.3.2.6, П.3.2.5, П.3.3.2, П.3.3.3, П.3.4.2 тип пола 25А | Пропитка бетонной поверхности упрочняющим составом | м2 | 11.46 | 9.6 | 16.82 | 37.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | пол в приямках
1.2.15 |  |  | Устройство уклонообразующей стяжки из цем.-песчаного раствора М150, армированной сеткой 3Вр150/50 толщ. 40-100 мм, уклон не менее 2%, | м2 | 11.46 | 9.6 | 16.82 | 6: 37.88; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.16 |  |  | Гидроизоляционный материал типа ЭКП гибкостью на брусе не выше -20ºС | м2 | 11.46 | 9.6 | 16.82 | 6: 37.88; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.17 |  |  | Изоляция из пенополистирола толщ. 50 мм (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п.8) | м2 | 11.46 | 9.6 | 16.82 | 6: 37.88; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.18 |  | Выходы из технического этажа, пом.П.1.1.1, П.1.2.1, П.1.3.1, П.1.4.1, П.2.1.1, П.2.2.1, П.2.3.1, П.2.4.1, П.3.2.1, П.3.3.1, тип пола 26А | Пропитка бетонной поверхности упрочняющим составом | м2 | 11.46 | 9.6 | 16.82 | 37.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | пол в приямках
1.2.19 |  |  | Устройство уклонообразующей стяжки из цем.-песчаного раствора М150, армированной сеткой 3Вр150/50 толщ. 20-50 мм, уклон не менее 2%, | м2 | 11.46 | 9.6 | 16.82 | 6: 37.88; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.3 |  | 1 этаж | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.3.1 |  | Мусоросборные камеры пом.1.1.5, 1.1.9, 1.2.9, 1.2.12, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10, 1.4.9, тип пола 17 | Облицовка техническим керамогранитом | м2 | 16.33 | 16.3 | 16.3 | 48.93 | 1.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | норма расхода учтена в стоимости материала
1.3.2 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ.не менее 40 мм | м2 | 16.33 | 16.3 | 16.3 | 48.93 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Предусмотреть трап в полу, по периметру помещения аккустический шов МВП 50мм (см. ТУАР-ТЗИ-3 п.11,12)
1.3.3 |  |  | Гидроизоляция в 1 слой битумная рулонная наплавляемая, с заведением на стены на высоту не менее 150 мм | м2 | 16.33 | 16.3 | 16.3 | 6: 48.93; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.3.4 |  |  | Устройство сухой стяжки из ХЦЛ толщ.10 мм в 2 слоя, с разбежкой швов не менее 500 мм толщ.20 мм | м2 | 16.33 | 16.3 | 16.3 | 6: 48.93; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.3.5 |  |  | Изоляция из пенополистирола толщ. 40 мм (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п.8) | м2 | 16.33 | 16.3 | 16.3 | 6: 48.93; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.3.6 |  | ПУИ пом.1.2.9, 1.2.10, 1.3.9, 1.3.16, тип пола 16 | Облицовка техническим керамогранитом | м2 | 10.64 | 4.74 | 14.64 | 30.02 | 1.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | норма расхода учтена в стоимости материала
1.3.7 |  |  | Гидроизоляция обмаз. на цементной основе в комбинации с эластичной латексной мастикой (завести на стены, узлы прохода трубопроводов) | м2 | 10.64 | 4.74 | 14.64 | 30.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Предусмотреть по периметру помещения аккустический шов - упругая прокладка толщ.10 мм (см. ТУ АР - ТЗИ -3 п.10, 11)
1.3.8 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | 10.64 | 4.74 | 14.64 | 6: 30.02; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.3.9 |  |  | Изоляция из пенополистирола толщ. 50 мм (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п.8) | м2 | 10.64 | 4.74 | 14.64 | 6: 30.02; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.3.10 |  | Электрощитовая, серверная, пом.1.2.10, 1.2.11, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.15, тип пола 24 | Пропитка бетонной поверхности упрочняющим составом | м2 | 47.68 | 32.36 | 32.36 | 112.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | По периметру помещения предусмотреть аккустический шов - упругая прокладка толщ.10 мм (см. ТУ АР - ТЗИ -3 п.10, 11)
1.3.11 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | 47.68 | 32.36 | 32.36 | 6: 112.4; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.3.12 |  |  | Изоляция из пенополистирола толщ. 60 мм (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п.8) | м2 | 47.68 | 32.36 | 32.36 | 6: 112.4; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.3.13 |  | Диспетчерская, помещение охраны паркинга пом.1.2.15, 1.3.12, тип пола 23 | Монтаж плинтуса пластикового с кабель-каналом | м.пог. | 19.32 |  | 12.53 | 6: 31.85; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.3.14 |  |  | Укладка кварц-винилового ламината с подложкой | м2 | 20.81 |  | 14.62 | 35.43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | По периметру помещения предусмотреть аккустический шов - упругая прокладка толщ.10 мм (см. ТУ АР - ТЗИ -3 п.10, 11)
1.3.15 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | 20.81 |  | 14.62 | 6: 35.43; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.3.16 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 50 мм (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п.8) | м2 | 20.81 |  | 14.62 | 6: 35.43; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.3.17 |  | Санузлы диспетчерской, помещения охраны, тсж пом. 1.3.14, 1.2.14, 1.2.17 тип пола 19 | Облицовка керамогранитом | м2 | 2.42 |  | 4.92 | 7.34 | 1.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | норма расхода учтена в стоимости материала
1.3.18 |  |  | Гидроизоляция обмаз. на цементной основе в комбинации с эластичной латексной мастикой (завести на стены, узлы прохода трубопроводов) | м2 | 2.42 |  | 4.92 | 7.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | По периметру помещения предусмотреть аккустический шов - упругая прокладка толщ.10 мм (см. ТУ АР - ТЗИ -3 п.10, 11)
1.3.19 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | 2.42 |  | 4.92 | 6: 7.34; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.3.20 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 50 мм (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п.8) | м2 | 2.42 |  | 4.92 | 6: 7.34; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.3.21 |  | Помещение ТСЖ пом.1.2.12, тип пола 18 | Монтаж плинтуса пластикового с кабель-каналом | м.пог. |  |  | 12.09 | 6: 12.09; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.3.22 |  |  | Укладка линолеума | м2 |  |  | 13.95 | 13.95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | с теплоизоляцией
1.3.23 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 |  |  | 13.95 | 6: 13.95; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.3.24 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 50 мм (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п.8) | м2 |  |  | 13.95 | 6: 13.95; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.4 |  | Лестницы | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.4.1 |  | Лестницы пом.А.1.2, А.1.3, А.2.3, А.2.4, А.3.2, А.3.3, А.3.11, А.4.2,А.4.5, А.5.2, А.5.3, А.5.4, А.6.2, А.6.3, тип пола 6А | Пропитка бетонной поверхности упрочняющим составом | м2 | 67.49 | 112.65 | 92.41 | 6: 272.55; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.4.2 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ.80 мм | м2 | 67.49 | 112.65 | 92.41 | 6: 272.55; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.4.3 |  | Лестницы пом.А.1.2, А.1.3, А.2.3, А.2.4, А.3.2, А.3.3, А.4.2, А.5.2, А.5.3, А.5.4, А.6.2, А.6.3, тип пола 15А | Пропитка бетонной поверхности упрочняющим составом | м2 | 18.11 | 18.09 | 18.13 | 6: 54.33; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.4.4 |  | Лестницы пом.А.1.2, А.1.3, А.2.3, А.2.4, А.3.2, А.3.3, А.3.11, А.4.2,А.4.5, А.5.2, А.5.3, А.5.4, А.6.2, А.6.3, тип пола 20А | Пропитка бетонной поверхности упрочняющим составом | м2 | 7.48 | 7.59 | 7.57 | 6: 22.64; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.4.5 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ.100 мм | м2 | 7.48 | 7.59 | 7.57 | 6: 22.64; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.4.6 |  | Лестницы пом.А.1.2, А.1.3, А.2.3, А.2.4, А.3.2, А.3.3, А.4.2, А.5.2, А.5.3, А.5.4, А.6.2, А.6.3, тип пола 21А | Пропитка бетонной поверхности упрочняющим составом | м2 | 18.33 | 18.96 | 18.46 | 6: 55.75; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.4.7 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ.30 мм | м2 | 18.33 | 18.96 | 18.46 | 6: 55.75; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ СТЕН |  | м2 |  |  |  | 6: 5641.02; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1 |  | Помещения на отм. -6,900 (уровень подземной автостоянки) | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.1 |  | Венткамеры пом.А.1.6, А.1.7, А.1.8, А.2.2, А.3.6, А.3.7, А.3.10, А.3.12, А.3.13, А.4.10, А.4.6, А.4.7 ,А.4.9, А.5.5, А.5.8, А.5.9, А.6.4, А.6.7, А.6.8, А.6.9, | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 456.75 | 610.06 | 397.77 | 6: 1464.58; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.2 |  |  | Зашивка 1 сл. ГВЛВ толщ. 12,5 мм по металлич. каркасу из профиля оцинкованного | м2 | 456.75 | 610.06 | 397.77 | 1464.58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в т.ч. зашивка колонны пом.А.3.10
2.1.3 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 120 мм, плотность не менее 15 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 297.92 |  | 8.67 | 306.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип стен ж2, е5
2.1.4 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 100 мм, плотность не менее 15 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,0412 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 136.32 | 583.27 | 343.99 | 1063.58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип стен ж3, е1
2.1.5 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 70 мм, плотность не менее 15 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 22.51 | 13.99 | 45.11 | 81.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип стен е3
2.1.6 |  | ПУИ (пом.А.1.10) | Облицовка технической керамической плиткой | м2 |  |  | 53.29 | 6: 53.29; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.7 |  |  | Зашивка 1 сл. ГВЛВ толщ. 12,5 мм по металлич. каркасу из профиля оцинкованного | м2 |  |  | 53.29 | 6: 53.29; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.8 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 120 мм, плотность не менее 15 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 |  |  | 53.29 | 6: 53.29; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.9 |  | Помещение автостоянки (пом.А.1.1, А.6.1) | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 52.93 |  | 53 | 6: 105.93; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.10 |  |  | Тонкослойная штукатурка по утеплителю с армирующей сеткой | м2 | 52.93 |  | 53 | 105.93 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | отделка стен лифтовой шахты
2.1.11 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 120 мм, плотность не менее 110 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 52.93 |  | 53 | 105.93 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип стен е2
2.2 |  | Технический этаж на отм.-3,300 | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.2.1 |  | ИТП жилого дома, насосные, водомерные узлы жилого дома, АУПТ пом.П.1.1.2, П.1.2.2, П.1.2.3, П.1.3.5, П.2.1.2 П.2.2.2, П.2.2.3, П.2.2.4, П.3.2.3, П.3.2.5,П.3.2.6, П.3.3.2, П.3.3.3, П.3.4.2 | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 311.1 | 246.01 | 448.98 | 6: 1006.09; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.2.2 |  |  | Зашивка 1 сл. ГКЛ толщ. 12,5 мм по металлич. каркасу из профиля оцинкованного | м2 | 209.17 | 139.01 | 271.45 | 6: 619.63; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.2.3 |  |  | Зашивка 1 сл. ГВЛВ толщ. 12,5 мм по металлич. каркасу из профиля оцинкованного | м2 | 101.93 | 107 | 177.53 | 6: 386.46; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.2.4 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 120 мм, плотность не менее 15 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 87.77 | 107 | 160.68 | 355.45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип стен ж2, ж4, е5, е2
2.2.5 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 100 мм, плотность не менее 15 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 223.34 | 139.01 | 288.29 | 650.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип стен ж3, е1
2.2.6 |  | Выход из подвала, выход из ГРЩ, кабельные пом. П.1.2.4, П.1.3.2, П.1.3.4, П.2.2.3, П.2.2.5, П.3.3.5 | Штукатурка кирпичных стен и перегородок, в т.ч. бетонный кирпич цем.-песч. раствором толщ. до 20 мм | м2 | 52.32 | 45.7 | 13.88 | 111.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип стен ж1
2.3 |  | 1 этаж | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.3.1 |  | Мусоросборные камеры пом.1.19, 1.2.9, 1.3.10, 1.4.9, 1.1.5, 1.2.12, 1.3.8, 1.3.9, 1.4.9, | Облицовка технической керамической плиткой | м2 | 110.8 | 130.62 | 130.62 | 372.04 | 1.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 |  |  | Штукатурка кирпичных стен и перегородок, в т.ч. бетонный кирпич цем.-песч. раствором толщ. до 20 мм | м2 | 19.57 | 18.94 | 18.94 | 6: 57.45; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.3.3 |  |  | Зашивка 1 сл. ГКЛВ толщ. 12,5 мм по металлич. каркасу из профиля оцинкованного | м2 | 117.84 | 117.88 | 117.88 | 6: 353.6; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.3.4 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 50 мм, плотность не менее 15 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 117.84 | 117.88 | 117.88 | 6: 353.6; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.3.5 |  | ПУИ, КУИ пом.1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.13, 1.2.16, 1.3.10, 1.3.9, 1.3.16 | Облицовка технической керамической плиткой | м2 | 68.53 | 23.96 | 69.31 | 161.8 | 1.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.6 |  |  | Штукатурка кирпичных стен и перегородок, в т.ч. бетонный кирпич цем.-песч. раствором толщ. до 20 мм | м2 | 12.29 |  | 12.29 | 6: 24.58; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.3.7 |  | Электрощитовые, пом.1.2.11, 1.3.11, 1.2.10, 1.3.10, 1.3.11 | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 123.09 | 123.01 | 123.01 | 6: 369.11; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.3.8 |  |  | Зашивка 1 сл. ГКЛ толщ. 12,5 мм по металлич. каркасу из профиля оцинкованного | м2 | 128.24 | 126.8 | 128.24 | 6: 383.28; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.3.9 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 75 мм, плотность не менее 15 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 128.24 | 126.8 | 128.24 | 6: 383.28; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.3.10 |  | Серверная пом.1.3.15 | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 57.97 |  |  | 6: 57.97; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.3.11 |  |  | Тонкослойная штукатурка монолитных стен цем.-песч. раствором | м2 | 37.08 |  |  | 6: 37.08; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.3.12 |  |  | Тонкослойная штукатурка стен из бетонных блоков цем.-песч. раствором | м2 | 14.14 |  |  | 6: 14.14; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.3.13 |  |  | Штукатурка кирпичных стен и перегородок, в т.ч. бетонный кирпич цем.-песч. раствором толщ. до 20 мм | м2 | 10.37 |  |  | 6: 10.37; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.3.14 |  | Диспетчерская, ТСЖ, помещение охраны паркинга пом.1.3.12, 1.2.12, 1.2.15 | Окраска обоев вододисперсионной краской за 1 раз с полной подготовкой поверхности | м2 | 71.3 |  | 83.31 | 6: 154.61; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.3.15 |  |  | Оклейка обоями под окраску с полной подготовкой поверхности | м2 | 71.3 |  | 83.31 | 6: 154.61; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.3.16 |  |  | Тонкослойная штукатурка монолитных стен цем.-песч. раствором | м2 | 54.47 |  | 74.76 | 6: 129.23; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.3.17 |  |  | Тонкослойная штукатурка стен из бетонных блоков цем.-песч. раствором | м2 | 22.85 |  | 20.43 | 6: 43.28; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.3.18 |  |  | Штукатурка кирпичных стен и перегородок, в т.ч. бетонный кирпич цем.-песч. раствором толщ. до 20 мм | м2 | 9.99 |  | 18.35 | 6: 28.34; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.3.19 |  | Санузлы диспетчерской, помещения охраны, тсж пом. 1.3.14, 1.2.14, 1.2.17 | Облицовка стен глазурованной керамической плиткой | м2 | 22.5 |  | 43.86 | 66.36 | 1.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | Лестницы | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.4.1 |  | Лестницы пом.А.1.2, А.1.3, А.2.3, А.2.4, А.3.2, А.3.3, А.4.2, А.5.2, А.5.3, А.5.4, А.6.2, А.6.3, | Фактурная минеральная штукатурка ANTEGA (или аналог), с полной подготовкой поверхности, с окраской или колерованная в массе, цвет NCS S 1500N | м2 | 558.09 | 592.73 | 566.52 | 6: 1717.34; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.4.2 |  |  | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б стен цем.-песч. раствором | м2 | 364.44 | 355.79 | 362.41 | 6: 1082.64; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.4.3 |  |  | Тонкослойная штукатурка по утеплителю с армирующей сеткой | м2 | 193.65 | 236.94 | 204.11 | 6: 634.7; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.4.4 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 120 мм, плотность не менее 110 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 48.65 | 65.95 | 54.47 | 169.07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип стен е2
2.4.5 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 50 мм, плотность не менее 110 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 145 | 170.99 | 149.64 | 465.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип стен е3
2.4.1 |  | Лестницы пом.А.4.5, А.3.11 | Улучшенная окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 |  | 121.81 | 121.81 | 6: 243.62; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.4.2 |  |  | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б стен цем.-песч. раствором | м2 |  | 121.81 | 121.81 | 6: 243.62; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ ПОТОЛКОВ |  | м2 |  |  |  | 6: 1763.99; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.1 |  | Помещения на отм. -6,900 (уровень подземной автостоянки) | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.1.1 |  | Венткамеры, ПУИ пом.А.1.6, А.1.7, А.1.8, А.2.2, А.3.6, А.3.7, А.3.10, А.3.12, А.3.13, А.4.10, А.4.6, А.4.7 ,А.4.9, А.4.10, А.5.5, А.5.8, А.5.9, А.6.4, А.6.7, А.6.8, А.6.9, | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 179.31 | 227.47 | 175.35 | 6: 582.13; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.1.2 |  |  | Зашивка 1 сл. ГВЛВ толщ. 12,5 мм по металлич. каркасу из профиля оцинкованного | м2 | 179.31 | 227.47 | 175.35 | 6: 582.13; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.1.3 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 100 мм, плотность не менее 15 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 179.31 | 227.47 | 175.35 | 6: 582.13; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.2 |  | Технический этаж на отм.-3,300 | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.2.1 |  | ИТП жилого дома, насосные, водомерные узлы жилого дома, АУПТ пом.П.1.1.2, П.1.2.2, П.1.2.3, П.1.3.5, П.2.1.2 П.2.2.2, П.2.2.3, П.2.2.4, П.3.2.3, П.3.2.5,П.3.2.6, П.3.3.2, П.3.3.3, П.3.4.2 | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 120.96 | 114.61 | 206.82 | 6: 442.39; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.2.2 |  |  | Зашивка 1 сл. ГКЛ толщ. 12,5 мм по металлич. каркасу из профиля оцинкованного | м2 | 79.82 | 69.3 | 124.04 | 6: 273.16; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.2.3 |  |  | Зашивка 1 сл. ГВЛВ толщ. 12,5 мм по металлич. каркасу из профиля оцинкованного | м2 | 41.14 | 45.31 | 82.78 | 6: 169.23; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.2.4 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 100 мм, плотность не менее 15 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 120.96 | 114.61 | 206.82 | 6: 442.39; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.3 |  | 1 этаж | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.3.1 |  | Мусоросборные камеры пом.1.19, 1.2.9, 1.3.10, 1.4.9, 1.1.5, 1.2.12, 1.3.8, 1.3.9, 1.4.9 | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 15.51 | 15.48 | 15.48 | 6: 46.47; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.3.2 |  |  | Зашивка 1 сл. ГВЛВ толщ. 12,5 мм по металлич. каркасу из профиля оцинкованного | м2 | 15.51 | 15.48 | 15.48 | 6: 46.47; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.3.3 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 80 мм, плотность не менее 15 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 15.51 | 15.48 | 15.48 | 6: 46.47; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.3.4 |  | Электрощитовая, серверная, пом.1.2.10, 1.2.11, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.15, тип пола 24 | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 46.49 | 32.72 | 32.72 | 6: 111.93; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.3.5 |  |  | Зашивка 1 сл. ГКЛ толщ. 12,5 мм по металлич. каркасу из профиля оцинкованного | м2 | 46.49 | 32.72 | 32.72 | 6: 111.93; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.3.6 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 80 мм, плотность не менее 15 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 46.49 | 32.72 | 32.72 | 6: 111.93; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.3.7 |  | Диспетчерская, ТСЖ, помещение охраны паркинга, санузлы диспетчерской, помещения охраны, тсж пом. 1.3.14, 1.2.14, 1.2.17 1.3.12, 1.2.12, 1.2.15 | Натяжной потолок (без устройства галтели) | м2 | 23.02 |  | 36.62 | 6: 59.64; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.3.8 |  | ПУИ, КУИ пом.1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.13, 1.2.16, 1.3.10, 1.3.9, 1.3.16 | Простая окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 10.64 | 4.74 | 11.26 | 6: 26.64; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.3.9 |  |  | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б потолков | м2 | 10.64 | 4.74 | 11.26 | 6: 26.64; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.4 |  | Лестницы | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.4.1 |  | Лестницы в т.ч. нижняя поверхность лестничных маршей и площадок пом.А.1.2, А.1.3, А.2.3, А.2.4, А.3.2, А.3.3, А.3.11, А.4.2,А.4.5, А.5.2, А.5.3, А.5.4, А.6.2, А.6.3, | Улучшенная окраска влагостойкой воднодисперсионной краской за 2 раза с полной подготовкой поверхности | м2 | 178.06 | 152.31 | 164.42 | 6: 494.79; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.4.2 |  |  | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б потолков | м2 | 116.92 | 110.82 | 123.72 | 6: 351.46; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.4.3 |  |  | Тонкослойная штукатурка по утеплителю с армирующей сеткой | м2 | 61.14 | 41.49 | 40.7 | 6: 143.33; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.4.4 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 50 мм, плотность не менее 110 кг/м3, коэфф. теплопроводности не более 0,041 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | 61.14 | 41.49 | 40.7 | 6: 143.33; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
4 |  | ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  | м2 |  |  |  | 11: 0; 12: 0; 13: 0
4.1 |  | Внтуренние дверные блоки | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
4.1.1 |  | ПУИ, санузел диспетчерской, пом.1.3.14, 1.3.16 | Поставка и монтаж дверного блока МДФ внутреннего глухого, правого, с порогом, с заверткой, класс прочности Мд1, 810х2100 (поз. Д33) | шт | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 475-2016
4.1.2 |  | КУИ, санузлы помещения охраны паркинга, ТСЖ, пом.1.2.13, 1.2.14, 1.2.16, 1.2.17 | Поставка и монтаж дверного блока МДФ внутреннего глухого, левого, с порогом, с заверткой, класс прочности Мд1, 810х2100 (поз. Д34) | шт | 2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 475-2016
| B 06.01.01 |  | ВСЕГО затрат на выполнение полного комплекса работ: |  |  |  |  | 11: 0; 12: 0; 13: 0
Срок производства работ: ____________ календарных дней (указать), Начало и окончание работ: ____________ (указать)
Численность ИТР и рабочих, необходимых для производства работ: ИТР - ______ чел. (указать), рабочие - ______ чел. (указать)
ПРИМЕЧАНИЕ:
1 | Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику обеспечение исполнения договорных обязательств. Формы обеспечения исполнения обязательств по договору подряда: заключение договора поручительства с Генподрядчиком или предоставление банковской гарантии на сумму контракта (указать нужное).
2 | В настоящем предложении учтены генподрядные услуги в размере _______ % от общей стоимости выполняемых Субподрядчиком работ.
3 | Расчетом учтены все условия и требования, перечисленные в приглашении к тендеру, необходимые для выполнения полного комплекса работ "под ключ", в том числе все работы, на которые отсутствует проектная документация, сопутствующие работы, затраты и материалы, связанные с выполнением основных видов работ.
4 | Стоимость СМР учитывает - затраты на все материалы и работы, включая затраты: на электроснабжение достаточной мощности, обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых машин, механизмов, оборудования и инструментов (в том числе кранов и грузовых подъемников), бытовых помещений и биотуалетов; на изготовление, хранение на базе поставщика, доставку, разгрузку и складирование необходимых материалов на объекте; на раскрой материалов, промежуточную сборку, подъем и разноску по этажам к местам монтажа (в т.ч. материалов и оборудования поставки ООО "Сэтл Строй"); на пробивку, бурение, сверление отверстий, штробление в случае необходимости; установку гильз, труб и лотков, и последующую заделку соответствующим материалом (в т.ч.омоноличивание) всех технологических отверстий, штроб и узлов прохода через конструкции здания требовавшихся для производства работ, в том числе соблюдая противопожарные требования, требования к водонепроницаемости и внешнему виду (в случае необходимости); производство работ в зимних условиях (в случае необходимости); проведение всех необходимых мероприятий по водоотведению на период производства работ (в случае необходимости); выполнение сопутствующих работ; оплата испытаний и замеров, необходимых для производства, подтверждения качества и сдачи результатов работ, подготовка и передача Генподрядчику/Субгенподрядчику результатов таких испытаний; оптимизация проектных решений (в случае необходимости) и согласование с Генеральным проектировщиком и Заказчиком, и необходимыми инспектирующими организациями (Субподрядчик гарантирует сдачу Объекта в эксплуатацию с учетом указанных оптимизационных решений - в случае отказа в приемке Объекта со стороны СГСНиЭ СПб / КГСНиЭ ЛО в связи с реализацией оптимизационных решений, предложенных Субподрядчиком, Субподрядчик за свой счет осуществляет действия и мероприятия, необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию); сохранение результата работ до момента окончательной приёмки Генподрядчиком/Субгенподрядчиком; подготовка и передача Генподрядчику/Субгенподрядчику полного комплекта исполнительной и технической документации, оформленной надлежащим образом и подписанной у заинтересованных лиц, а также иной документации, согласно строительных норм; мероприятия, необходимые для комплексной сдачи работ (в т.ч. устранение замечаний, очистка и помывка результата работ); Комплексная сдача работ (предъявление результата работ Генподрядчику/Субгенподрядчику/Подрядчикам, выполняющим последующие виды работ на предоставленном фронте работ, сдача объекта в Эксплуатацию, передача Управляющей Компании, Службе Клиентского Сервиса Заказчика и сетевым организациям, в случае необходимости); на эксплуатацию существующей мойки колес, охрану, освещение зоны производства работ, освещение строительной площадки, установку предупредительных знаков, на обеспечение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной безопасности, технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, по охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли и водных ресурсов; а также накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Субподрядчика.
5 | Стоимость материалов учитывает только стоимость основных материалов, с учетом всех норм расхода, кратности поставок, доставки. Стоимость остальных, прочих и расходных материалов (клей для плитки, крестики, уголки, затирку, стартовый профиль, грунтовку и прочее) учесть в стоимости СМР. Нормы расхода материалов являются фиксированными и изменению не подлежат. Расход материала (на раскладку, бой и иные потери) сверх норм, заложенных в расчете, необходимо учесть в стоимости СМР.
6 | ООО "Сэтл Строй" вправе указать Субподрядчику поставщика материалов и оборудования (для обеспечения строительства полностью или частично), либо являться Поставщиком. В таком случае Субподрядчик обязан заключить договор на поставку материалов с Поставщиком, указанным ООО "Сэтл Строй".
7 | Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией, утвержденной "в производство работ" (раздел "АР", листы авторского надзора, дизайн-проект), техническими требованиями Заказчика (ЧТУ и замечания к РД от технического отдела Заказчика, Внутренний стандарт компании "Требования к отделочным работам", "Требования заказчика по обеспечению тепло-влажностных условий при производстве отделочных работ в зимний период ", "Типовая технологическая карта штукатурные работы ", "Типовая технологическая карта на штукатурные работы гипсовыми составами по керамическому поризованному камню 2,1НФ по ГОСТ 530-2012"), действующими правовыми и техническими нормами (СНиП, ГОСТ, СанПиН; и пр.).
8 | На все применяемые основные материалы должны быть предоставлены соответствующие пожарные и гигиенические сертификаты. Класс пожарной опасности отделочных материалов для стен и потолков должен быть не менее, чем указанный в табл. 3 и 28 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-Ф3" от 22.07.2008 г.
9 | Все применяемые сухие строительные смеси в обязательном порядке перед применением должны проходить контроль в лаборатории ООО "Сэтл Строй".
10 | До начала производства работ Субподрядчик согласовывает образцы всех чистовых отделочных материалов, выкраски, колеровочную палитру по каталогу с ООО "Сэтл Строй" и Заказчиком.
11 | Применение отделочных материалов в соответствии с требованиями ООО "Сэтл Строй" (см. Приложения): 1. черновые отделочные материалы (грунтовки, штукатурные смеси, выравнивающие шпаклевки) применяются системно (одноименного производителя), не допускается применение материалов различных производителей. В случае отсутствия у поставщика грунтовки необходимого производителя, замена осуществляется только на грунтовки "Knauf", 2. грунтовки под гипсовую штукатурку применяются в соответствии с типом поверхности, на которую наносится грунтовочный состав, а также с учетом требований производителей сухих строительных смесей по использованию грунтовок. Для наружных стен из керамических блоков "2НФ" применяется грунтовка "Бетонконтакт", 3. грунтовки под декоративную штукатурку применяются системно с декоративной штукатуркой МОП (одноименного производителя), не допускается применение материалов различных производителей.
12 | Расчетом учтены все условия и требования, необходимые для выполнения полного комплекса работ "под ключ", в том числе, но не ограничиваясь: - черновая и чистовая отделка полов, стен и потолков всего здания подземного гаража "под ключ" (основных и вспомогательных, технических помещений), в т.ч. тепло-, звуко-, виброизоляция помещений в соответствии с рабочим Проектом и требуемая для ввода объекта в эксплуатацию и последующей передачи правообладателям (участникам долевого строительства и СКС), - выполнение штукатурных работ и устройство стяжек полов механизированным способом, - полная подготовка поверхности стен и потолков под чистовую отделку в зависимости от типа финишного покрытия в соответствии с требованиями СП 71.13330.2016, табл. 7.5, - оштукатуривание по сетке узлов гидроизоляции в местах заведения ее на стены, - устройство дверных и оконных откосов с чистовой отделкой согласно типа отделки помещения, - устройство конструкции пола в дверных проемах, оформление торцов строительных конструкций (кирпич, монолит) в местах установки ворот, штор, а также в местах, где заполнение проемов не предусмотрено, - устройство узлов примыкания конструкций полов к стенам в соответствии с проектом, - устройство примыкания штукатурки стен и перегородок к поверхности монолитных перекрытий, с устройством деформационного шва на толщину штукатурки и высотой 10-30 мм, в т.ч. монтаж потолочных галтелей, - устройство примыканий стен, перегородок и плит перекрытий к смонтированным сборным железобетонным элементам (лифтовые шахты, вент. блоки), в т.ч. деформационные швы между лифтовыми шахтами, между лифтовой шахтой и ж/б стеной, а также деформационные швы между секциями на полу, стенах, потолке, в дверных проемах и др. по технологии покрытия деф. швов (заполнение деф. шва, монтаж декоративного элемента/профиля) (внешний вид и марку профиля для заделки деф. шва согласовать с ООО "Сэтл Строй"), - применение для штукатурных работ углозащитного профиля из пластика либо иных полимерных материалов, исключающих образование ржавчины на поверхности (применение углозащитного профиля из оцинкованного металла не допускается), - зашивка коммуникаций с устройством ревизионных люков, - обеспечение доступа к инженерным коммуникациям (устройство лючков, ревизий и т.п.) в случае необходимости, - устройство пристенных отбойников - защита инженерного оборудования и колесоотбойников машиномест в местах обеспечения ширины эвакуации (в случае необходимости), - окраска металлических конструкций эмалью за 2 раза, по огрунтованной поверхности, - антикоррозийная защита металлических конструкций колесоотбойников, защита заводских и монтажных сварных соединений, а также контроль качества сварных соединений, '- устройство ПВХ поручней на ограждениях лестничных маршей, - мероприятия по предотвращению затапливания помещений с верхних этажей, в связи с отсутствием кровельного покрытия (в случае необходимости),
- устройство обмазочной гидроизоляции на цементной основе в местах сопряжения пола с наружными и внутреннми стенами, в водосборных лотках - отделка приямков в помещении автостоянки, - устройство водоотводных лотков в автостоянке, '- нанесение разметки, установка угловой защиты колонн, дорожных знаков и зеркал в автостоянке (граница парковочного места, нумерация, указатели направления движения, знаки "место для инвалида", защитные ограждения колонн и т.п.), - сигнальная окраска из чередующихся полос желтого и черного цветов на колоннах и выступающих ж/б элементах в автостоянке, - полная уборка помещений (по окончании работ), включая очистку и помывку окон и дверей, инженерного оборудования, радиаторов отопления, влажную уборку полов всех помещений, а также всех кафельных поверхностей, удаление товарных наклеек, - выполнение всех необходимых испытаний, с привлечением сторонней организации, для подтверждения качества выполненных работ действующим нормативным документам (ГОСТ, СП, Регламент), до подписания акта сдачи-приемки работ, подтверждающего исполнение обязательств по договору.
13 | Возможные допущенные Субподрядчиком ошибки и просчеты в выборе способов производства работ, определении объемов работ, количества материалов и иные подобные обстоятельства не являются основанием для увеличения установленной в настоящем предложении общей цены работ. Субподрядчик за установленную в настоящем предложении цену обязан, обеспечив себя материалами, выполнить все необходимые для достижения результата работы, даже если они не указаны в Расчете стоимости, но должны быть выполнены в соответствии с Проектной документацией.
14 | С особыми условиями, указанными в письме - приглашении на участие в тендере, согласны.
15 | С текстом договора подряда ознакомлены и согласны заключить договор на условиях, предложенных Генподрядчиком на тендере.
16 | Объект посетили, с ситуацией на объекте ознакомлены.
Руководитель организации:
______________________ _________________ / ________________________ /
должность подпись расшифровка
М.П.
Исполнитель:
______________________ / ________________ / ___________________
должность расшифровка конт. тел.