## рс
Наименование организации _______________________
ИНН ___________________________
Дата подачи предложения "___" _____________ 2025 г.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ изм.1
на выполнение полного комплекса работ по устройству фасадов
на объекте: Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными дошкольными образовательными учреждениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, кад. номер земельного участка 78:14:0007558:8114
-заполняемые ячейки!
Основание: РД шифры 151/01-09/22-1-АР1.1, 1.2, 151/01-09/22-1-АР2.1, 2.2, 151/01-09/22-1-АР3.1, 3.2, 151/01-09/22-1-АР4.1, 4.2, 151/01-09/22-2-АР 1.1, 1.2, АРД, АР.Н., 151/01-09/22-АР1.1.КВОП, 1.2 КВОП, частично утвержденные "в производство работ",
ЧТУ Заказчика
№ п/п | Код | Наименование | Норма расхода | Ед. изм. | Корпус 1.1 | [5 empty] | Корпус 1.2 |  |  | Кол-во | Цена за единицу, руб. (в т.ч. НДС 20%) |  |  | Общая стоимость, руб. (в т.ч. НДС 20%) |  |  | Примечание
[5 empty] | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | С6 | С1 | С2 | С3 |  | Материалы | СМР | Итого | Материалы | СМР | Итого
1 | 2 | 3 |  | 4 | [9 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I |  | Корпус 1.1 | [11 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
1 |  | Корпус 1.1 (секции 1.1-1.3) | [11 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
1.1 |  | Комплекс работ по устройству наружной лицевой кладки, облицовке керамогранитом | [11 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
1.1.1 |  | Комплекс работ по отделке парапетов спусков в подвал (автостоянку) |  | м2 | 4.85 | 3.4 | 14.4 | [6 empty] | 22.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | без учета окрытия приямков, где предусмотрен откатной козырек
1.1.1.1 | 4100017642 | Керамогранит Kerama Marazzi Про Стоун черный неполированный 600х600мм |  | м2 | 4.85 | 3.4 | 14.4 | [6 empty] | 5: 22.65; 12: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
1.1.2 |  | Комплекс работ по устройству цоколя в уровне благоустройства |  | м2 | 4.64 | 8.2 | 2.58 | [6 empty] | 15.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в зоне дверных, витражных проемов
1.1.2.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 4.64 | 8.2 | 2.58 | [6 empty] | 5: 15.42
1.1.2.2 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | 214 | 399 | 116 | [6 empty] | 5: 729
1.1.2.3 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | 0.1 | 0.18 | 0.05 | [6 empty] | 5: 0.33
1.1.3 |  | Комплекс работ по устройству цоколя с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту (монолитный зуб), без теплоизоляции |  | м2 |  | 1.84 | [7 empty] | 1.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт |  | 93 | [7 empty] | 5: 93
1.1.3.2 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 |  | 0.04 | [7 empty] | 5: 0.04
1.1.4 |  | Комплекс работ по отделке утепленного цоколя с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту (монолитный зуб) |  | м2 | 51.23 | 28.85 | 52.18 | [6 empty] | 132.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 49.84 | 25.84 | 50.01 | [6 empty] | 5: 125.69
1.1.4.2 |  | минераловатная плита |  | м2 | 1.39 | 3.01 | 2.17 | [6 empty] | 5: 6.57
1.1.4.3 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | 2663 | 1467 | 2734 | [6 empty] | 5: 6864
1.1.4.4 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | 1.22 | 0.67 | 1.25 | [6 empty] | 5: 3.14
1.1.5 |  | Комплекс работ по отделке спусков в подвал (автостоянку) с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту |  | м2 | 12.91 | 8.26 | 13.86 | [6 empty] | 35.03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 12.91 | 8.26 | 13.86 | [6 empty] | 5: 35.03
1.1.5.2 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | 651 | 407 | 699 | [6 empty] | 5: 1757
1.1.5.3 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | 0.3 | 0 | 0.32 | [6 empty] | 5: 0.62
1.1.6 |  | Комплекс работ по облицовке цоколя и спусков в подвал (автостоянку) керамогранитом по бетонному кирпичу |  | м2 | 58.63 | 37 | 63.59 | [6 empty] | 159.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 | 4100017642 | Керамогранит Kerama Marazzi Про Стоун черный неполированный 600х600мм |  | м2 | 58.63 | 37 | 63.59 | [6 empty] | 5: 159.22; 12: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
1.1.7 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм с опиранием на плиту перекрытия, без теплоизоляции |  | м2 | 126.2 | 330.76 | 25.4 | [6 empty] | 482.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1 | 4100027698 | Кирпич керамический лицевой с утолщенной стенкой Винзер Айсберг гладкий 250х85х65мм белый | 50.4 | шт | 1701 | 10891 | 786 | [6 empty] | 5: 13378
1.1.7.2 | 4100027470 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Гессен Вайн фактурный 250х85х65мм красный пестрый | 50.4 | шт | 3863 | [8 empty] | 5: 3863
1.1.7.3 | 4100025823 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Ковентри фактурный 250х85х65мм серый пестрый | 50.4 | шт | 796 | 5779 | 494 | [6 empty] | 5: 7069
1.1.7.4 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | 6436.2 | 16868.76 | 1295.4 | [6 empty] | 5: 24600.36
1.1.8 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм с опиранием на плиту перекрытия (с теплоизоляцией) |  | м2 | 680.28 | 313.4 | 1076.79 | [6 empty] | 2070.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.1 |  | минераловатная плита |  | м2 | 680.28 | 313.4 | 1076.79 | [6 empty] | 5: 2070.47
1.1.8.2 | 4100027698 | Кирпич керамический лицевой с утолщенной стенкой Винзер Айсберг гладкий 250х85х65мм белый | 50.4 | шт | 621 | 2315 | [7 empty] | 5: 2936
1.1.8.3 | 4100027470 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Гессен Вайн фактурный 250х85х65мм красный пестрый | 50.4 | шт | 27926 | 371 | [7 empty] | 5: 28297
1.1.8.4 | 4100025823 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Ковентри фактурный 250х85х65мм серый пестрый | 50.4 | шт | 770 | 12538 | [7 empty] | 5: 13308
1.1.8.5 | 4100027693 | Кирпич клинкерный фасадный ЛСР Рейкьявик матовый 250х85х65мм черный | 50.4 | шт | 7154 | 1641 | 18731 | [6 empty] | 5: 27526
1.1.8.6 | 4100025770 | Кирпич клинкерный фасадный ЛСР Берген гладкий 250х85х65мм черно- серебристый (20%) | 10.08 | шт |  |  | 8313 | [6 empty] | 5: 8313
1.1.8.7 | 4100025771 | Кирпич клинкерный фасадный ЛСР Эльфюс гладкий 250х85х65мм серебристый (80%) | 40.32 | шт |  |  | 33254 | [6 empty] | 5: 33254
1.1.8.8 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | 36904.62 | 17065.62 | 61016.4 | [6 empty] | 5: 114986.64
1.1.9 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм 3D кладка на подсистеме, без теплоизоляции |  | м2 |  | 9.15 | [7 empty] | 9.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 |  | 9.15 | [7 empty] | 5: 9.15
1.1.9.2 | 4100025823 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Ковентри фактурный 250х85х65мм серый пестрый | 50.4 | шт |  | 461 | [7 empty] | 5: 461
1.1.9.3 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг |  | 466.65 | [7 empty] | 5: 466.65
1.1.10 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм 3D кладка на подсистеме, с теплоизоляцией |  | м2 | 220.89 | 103.38 | 327.7 | [6 empty] | 651.97 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10.1 |  | минераловатная плита |  | м2 | 220.89 | 103.38 | 327.7 | [6 empty] | 5: 651.97
1.1.10.2 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 232.35 | 102.86 | 349.31 | [6 empty] | 5: 684.52
1.1.10.3 | 4100027470 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Гессен Вайн фактурный 250х85х65мм красный пестрый | 50.4 | шт | 11255 | 431 | [7 empty] | 5: 11686
1.1.10.4 | 4100025823 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Ковентри фактурный 250х85х65мм серый пестрый | 50.4 | шт | 456 | 4753 | 1524 | [6 empty] | 5: 6733
1.1.10.5 | 4100025770 | Кирпич клинкерный фасадный ЛСР Берген гладкий 250х85х65мм черно- серебристый (20%) | 10.08 | шт |  |  | 3216 | [6 empty] | 5: 3216
1.1.10.6 | 4100025771 | Кирпич клинкерный фасадный ЛСР Эльфюс гладкий 250х85х65мм серебристый (80%) | 40.32 | шт |  |  | 12865 | [6 empty] | 5: 12865
1.1.10.7 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | 11849.85 | 5245.86 | 17814.81 | [6 empty] | 5: 34910.52
1.1.11 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм кладка на подсистеме с креплением к витражу |  | м2 |  |  | 3.87 | [6 empty] | 3.87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 |  |  | 3.87 | [6 empty] | 5: 3.87
1.1.11.2 | 4100025770 | Кирпич клинкерный фасадный ЛСР Берген гладкий 250х85х65мм черно- серебристый (20%) | 10.08 | шт |  |  | 39 | [6 empty] | 5: 39
1.1.11.3 | 4100025771 | Кирпич клинкерный фасадный ЛСР Эльфюс гладкий 250х85х65мм серебристый (80%) | 40.32 | шт |  |  | 156 | [6 empty] | 5: 156
1.1.11.4 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг |  |  | 197.37 | [6 empty] | 5: 197.37
1.1.12 |  | Комплекс работ по устройству подвесных потолков в арках, с теплоизоляцией |  | м2 | 90.09 |  | 90.09 | [6 empty] | 180.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12.1 |  | минераловатная плита |  | м2 | 90.09 |  | 90.09 | [6 empty] | 5: 180.18
1.1.12.2 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 90.09 |  | 90.09 | [6 empty] | 5: 180.18
1.1.12.3 |  | Металлические линеарные панели _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 70.12 |  | 70.12 | [6 empty] | 5: 140.24
1.1.13 |  | Комплекс работ по отделке торцов плит перекрытий с теплоизоляцией |  | м2 | 28.38 | 47.65 | 30.27 | [6 empty] | 106.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 |  | Комплекс работ по отделке торцов плит перекрытий (без теплоизоляции) |  | м.пог. | 63.12 | 279.41 | 26.22 | [6 empty] | 368.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в зоне лоджий, балконов
1.2 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов, включая лоджии на остекленных балконах, надстройки на кровле, внутренние поверхности и пол приямков | [11 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
1.2.1 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов: основной фасад выше уровня 8-го этажа, вставки у окон и витражей |  | м2 | 624.47 | 479.09 | 150.37 | [6 empty] | 1253.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 |  | Комплекс работ по устройству штукатурных фасадов (без теплоизоляции) |  | м2 |  | 11.25 | 5.58 | [6 empty] | 16.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 |  | Комплекс работ по отделке нижних поверхностей эркеров, плит перекрытий 1го этажа |  | м2 | 21.26 | 26.03 | 30.52 | [6 empty] | 77.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов за остекленными балконами |  | м2 | 782.3 | 1189.58 | 814.3 | [6 empty] | 2786.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в т.ч. потолки лоджий, последних этажей
1.2.5 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов надстроек на кровле |  | м2 | 94.87 | 123.43 | 83.54 | [6 empty] | 301.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 |  | Комплекс работ по отделке межбалконных перегородок и ограждающих конструкций |  | м2 | 27.05 | 284.98 | 94.71 | [6 empty] | 406.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 |  | Комплекс работ по отделке нижних поверхностей балконных плит |  | м2 | 319.84 | 573.06 | 345.16 | [6 empty] | 1238.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 |  | Комплекс работ по отделке неутепленных внутренних поверхностей стен приямков |  | м2 | 18.96 | 7 | 37.54 | [6 empty] | 63.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 |  | Комплекс работ по устройству пола в приямках |  | м2 | 3.9 | 2 | 7.3 | [6 empty] | 13.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Корпус 1.1 , секции 2.1-2.6, в т.ч. ДОО | [11 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
2.1 |  | Комплекс работ по устройству наружной лицевой кладки, облицовке керамогранитом | [11 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
2.1.1 |  | Комплекс работ по отделке парапетов спусков в подвал (автостоянку) |  | м2 | 16.81 |  | 8.57 | 10.65 | 6 | 4.32 |  |  |  | 46.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | без учета окрытия приямков, где предусмотрен откатной козырек
2.1.1.1 | 4100017642 | Керамогранит Kerama Marazzi Про Стоун черный неполированный 600х600мм |  | м2 | 16.81 |  | 8.57 | 10.65 | 6 | 4.32 |  |  |  | 5: 46.35; 12: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
2.1.2 |  | Комплекс работ по устройству цоколя в уровне благоустройства, ЖК |  | м2 | 5.46 | 4.49 | 6.11 | 1.63 | 1.24 | 1.65 |  |  |  | 20.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в зоне дверных, витражных проемов
2.1.2.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 5.46 | 4.49 | 6.11 | 1.63 | 1.24 | 1.65 |  |  |  | 5: 20.58
2.1.2.2 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | 261 | 206 | 292 | 75 | 49 | 63 |  |  |  | 5: 946
2.1.2.3 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |  |  |  | 5: 0.42
2.1.3 |  | Комплекс работ по устройству цоколя в уровне благоустройства, ДОО |  | м2 |  |  |  | 2.28 | 0.97 | 1.47 |  |  |  | 4.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в зоне дверных, витражных проемов
2.1.3.1 |  | минераловатная плита |  | м2 |  |  |  | 2.28 | 0.97 | 1.47 |  |  |  | 5: 4.72
2.1.3.2 |  | ХЦЛ тлщ.10мм |  | м2 |  |  |  | 2.28 | 0.97 | 1.47 |  |  |  | 5: 4.72
2.1.3.3 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт |  |  |  | 115 | 49 | 74 |  |  |  | 5: 238
2.1.3.4 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 |  |  |  | 0.05 | 0.02 | 0.03 |  |  |  | 5: 0.1
2.1.4 |  | Комплекс работ по устройству цоколя с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту (монолитный зуб), без теплоизоляции |  | м2 | 7.55 | 1.94 | 9.56 |  |  | 1.81 |  |  |  | 20.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | 381 | 98 | 482 |  |  | 91 |  |  |  | 5: 1052
2.1.4.2 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | 0.17 | 0.04 | 0.22 |  |  | 0.04 |  |  |  | 5: 0.47
2.1.5 |  | Комплекс работ по отделке утепленного цоколя с облицовкой керамогранитом на подсистеме, ЖК |  | м2 | 1.49 |  | 5.02 | [6 empty] | 6.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | участки фасада, в зоне деф.шва (корпус, автостоянка)
2.1.5.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 1.49 |  | 5.02 | [6 empty] | 5: 6.51
2.1.5.2 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 1.49 |  | 5.02 | [6 empty] | 5: 6.51
2.1.5.3 | 4100017642 | Керамогранит Kerama Marazzi Про Стоун черный неполированный 600х600мм |  | м2 | 1.49 |  | 5.02 | [6 empty] | 5: 6.51; 12: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
2.1.6 |  | Комплекс работ по отделке утепленного цоколя с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту (монолитный зуб), ЖК |  | м2 | 32.26 | 28.39 | 51.08 | 19.79 | 6.8 | 8.77 |  |  |  | 147.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 30.05 | 26.54 | 48.49 | 19.79 | 6.8 | 8.77 |  |  |  | 5: 140.44
2.1.6.2 |  | минераловатная плита |  | м2 | 2.21 | 1.85 | 2.59 | [6 empty] | 5: 6.65
2.1.6.3 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | 1673 | 1430 | 2651 | 1036 | 309 | 444 |  |  |  | 5: 7543
2.1.6.4 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | 0.763 | 0.65 | 1.21 | 0.473 | 0.14 | 0.202 |  |  |  | 5: 3.44
2.1.7 |  | Комплекс работ по отделке утепленного цоколя с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту (монолитный зуб), ДОО |  | м2 |  |  |  | 25.26 | 33.17 | 46.03 |  |  |  | 104.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7.1 |  | минераловатная плита |  | м2 |  |  |  | 25.26 | 33.17 | 46.03 |  |  |  | 5: 104.46
2.1.7.2 |  | ХЦЛ тлщ.10мм |  | м2 |  |  |  | 25.26 | 33.17 | 46.03 |  |  |  | 5: 104.46
2.1.7.3 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт |  |  |  | 1268 | 1434 | 2367 |  |  |  | 5: 5069
2.1.7.4 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 |  |  |  | 0.579 | 0.65 | 1.08 |  |  |  | 5: 2.31
2.1.8 |  | Комплекс работ по отделке спусков в подвал (автостоянку) с облицовкой керамогранитом на подсистеме, ЖК |  | м2 | 16.04 |  | 16.31 | [6 empty] | 32.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | участки фасада, в зоне деф.шва (корпус, автостоянка), тип стен А.2.2
2.1.8.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 16.04 |  | 16.31 | [6 empty] | 5: 32.35
2.1.8.2 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 16.04 |  | 16.31 | [6 empty] | 5: 32.35
2.1.8.3 | 4100017642 | Керамогранит Kerama Marazzi Про Стоун черный неполированный 600х600мм |  | м2 | 16.04 |  | 16.31 | [6 empty] | 5: 32.35; 12: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
2.1.9 |  | Комплекс работ по отделке спусков в подвал (автостоянку) с облицовкой керамогранитом на подсистеме, ДОО |  | м2 |  |  |  | 5.11 | [5 empty] | 5.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | участки фасада, в зоне деф.шва (корпус, автостоянка), тип стен А.2.5
2.1.9.1 |  | минераловатная плита |  | м2 |  |  |  | 5.11 | [5 empty] | 5: 5.11
2.1.9.2 |  | ХЦЛ тлщ.10мм |  | м2 |  |  |  | 5.11 | [5 empty] | 5: 5.11
2.1.9.3 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 |  |  |  | 5.11 | [5 empty] | 5: 5.11
2.1.9.4 | 4100017642 | Керамогранит Kerama Marazzi Про Стоун черный неполированный 600х600мм |  | м2 |  |  |  | 5.11 | [5 empty] | 5: 5.11; 12: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
2.1.10 |  | Комплекс работ по отделке спусков в подвал (автостоянку) с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту, ЖК |  | м2 | 11.49 | [8 empty] | 11.49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип стен А.2.1
2.1.10.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 11.49 | [8 empty] | 5: 11.49
2.1.10.2 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | 579.1 | [8 empty] | 5: 579.1
2.1.10.3 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | 0.26 | [8 empty] | 5: 0.26
2.1.11 |  | Комплекс работ по отделке спусков в подвал (автостоянку) с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту, ДОО |  | м2 |  |  |  | 10.72 | 11.56 | 10.03 |  |  |  | 32.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип стен А.2.3
2.1.11.1 |  | минераловатная плита |  | м2 |  |  |  | 10.72 | 11.56 | 10.03 |  |  |  | 5: 32.31
2.1.11.2 |  | ХЦЛ тлщ.10мм |  | м2 |  |  |  | 10.72 | 11.56 | 10.03 |  |  |  | 5: 32.31
2.1.11.3 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт |  |  |  | 539 | 583 | 506 |  |  |  | 5: 1628
2.1.11.4 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 |  |  |  | 0.246 | 0.266 | 0.231 |  |  |  | 5: 0.74
2.1.12 |  | Комплекс работ по облицовке цоколя и спусков в подвал (автостоянку) керамогранитом по бетонному кирпичу |  | м2 | 46.28 | 26.52 | 52.58 | 49.17 | 41.67 | 58.18 |  |  |  | 274.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12.1 | 4100017642 | Керамогранит Kerama Marazzi Про Стоун черный неполированный 600х600мм |  | м2 | 46.28 | 26.52 | 52.58 | 49.17 | 41.67 | 58.18 |  |  |  | 5: 274.4; 12: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
2.1.13 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм с опиранием на плиту перекрытия, без теплоизоляции |  | м2 | 379.02 | 250.92 | 102.49 | 271.24 | 62.32 | 63.22 |  |  |  | 1129.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13.1 | 4100027698 | Кирпич керамический лицевой с утолщенной стенкой Винзер Айсберг гладкий 250х85х65мм белый | 50.4 | шт | 11860 | 6522 | 1450 | 3515 |  | 936 |  |  |  | 5: 24283
2.1.13.2 | 4100027470 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Гессен Вайн фактурный 250х85х65мм красный пестрый | 50.4 | шт |  |  | 2311 |  | 845 | 2250 |  |  |  | 5: 5406
2.1.13.3 | 4100025575 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Эдельграу фактурный 250х85х65мм серый | 50.4 | шт | 7242 | 6125 | 712 | 10155 | 2296 |  |  |  |  | 5: 26530
2.1.13.4 | 4100027693 | Кирпич клинкерный фасадный ЛСР Рейкьявик матовый 250х85х65мм черный | 50.4 | шт |  |  | 692 | [6 empty] | 5: 692
2.1.13.5 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | 19330.02 | 12796.92 | 5226.99 | 13833.24 | 3178.32 | 3224.22 |  |  |  | 5: 57589.71
2.1.14 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм с опиранием на плиту перекрытия (с теплоизоляцией) |  | м2 | 491.11 | 269.2 | 833.42 | 538.83 | 381.03 | 558.36 |  |  |  | 3071.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.14.1 |  | минераловатная плита |  | м2 | 491.11 | 269.2 | 833.42 | 538.83 | 381.03 | 558.36 |  |  |  | 5: 3071.95
2.1.14.2 | 4100027698 | Кирпич керамический лицевой с утолщенной стенкой Винзер Айсберг гладкий 250х85х65мм белый | 50.4 | шт | 8812 | 2306 | 149 | 1441 | [5 empty] | 5: 12708
2.1.14.3 | 4100027470 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Гессен Вайн фактурный 250х85х65мм красный пестрый | 50.4 | шт |  |  | 32779 | 1727 | 8963 | 27815 |  |  |  | 5: 71284
2.1.14.4 | 4100025575 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Эдельграу фактурный 250х85х65мм серый | 50.4 | шт | 15572 | 10142 | 153 | 16842 | 8487 |  |  |  |  | 5: 51196
2.1.14.5 | 4100027693 | Кирпич клинкерный фасадный ЛСР Рейкьявик матовый 250х85х65мм черный | 50.4 | шт | 2473 | 919 | 13184 | 8927 | 3721 | 2234 |  |  |  | 5: 31458
2.1.14.6 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | 27176.88 | 13525.71 | 46814.94 | 29281.65 | 21422.55 | 30406.2 |  |  |  | 5: 168627.93
2.1.15 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм на подсистеме, с теплоизоляцией |  | м2 | 16.72 | 94.07 | 9.9 | [6 empty] | 120.69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | участки фасада над цоколем на подсистеме
2.1.15.1 |  | минераловатная плита |  | м2 | 16.72 | 94.07 | 9.9 | [6 empty] | 5: 120.69
2.1.15.2 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 16.72 | 94.07 | 10.46 | [6 empty] | 5: 121.25
2.1.15.3 | 4100027693 | Кирпич клинкерный фасадный ЛСР Рейкьявик матовый 250х85х65мм черный | 50.4 | шт | 843 | 4741 | 527 | [6 empty] | 5: 6111
2.1.15.4 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | 852.72 | 4797.57 | 533.46 | [6 empty] | 5: 6183.75
2.1.16 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм 3D кладка на подсистеме, без теплоизоляции |  | м2 | 20.25 | 8.74 | 27.16 | [6 empty] | 56.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.16.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 20.25 | 8.74 | 27.16 | [6 empty] | 5: 56.15
2.1.16.2 | 4100027470 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Гессен Вайн фактурный 250х85х65мм красный пестрый | 50.4 | шт |  |  | 1369 | [6 empty] | 5: 1369
2.1.16.3 | 4100025575 | Кирпич керамический лицевой ModFormat Эгерсунн рельефный 290х85х50мм бежевый | 54 | шт | 1094 | 472 | [7 empty] | 5: 1566
2.1.16.4 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг |  |  | 1385.16 | [6 empty] | 5: 1385.16
2.1.16.5 |  | Раствор цветной кладочный | 55 | кг | 1113.75 | 480.7 | [7 empty] | 5: 1594.45
2.1.17 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм 3D кладка на подсистеме, с теплоизоляцией |  | м2 | 115.51 | 91.88 | 298.65 | 220.38 | 90.35 | 165.25 |  |  |  | 982.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.17.1 |  | минераловатная плита |  | м2 | 115.51 | 91.88 | 298.65 | 220.38 | 90.35 | 165.25 |  |  |  | 5: 982.02
2.1.17.2 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 118.97 | 92.63 | 304.65 | 229.33 | 89.86 | 168.42 |  |  |  | 5: 1003.86
2.1.17.3 | 4100027470 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Гессен Вайн фактурный 250х85х65мм красный пестрый | 50.4 | шт |  |  | 15170 | 1384 | 1977 | 8488 |  |  |  | 5: 27019
2.1.17.4 | 4100025575 | Кирпич керамический лицевой ModFormat Эгерсунн рельефный 290х85х50мм бежевый | 54 | шт | 6424 | 5002 | 197 | 10900 | 2735 |  |  |  |  | 5: 25258
2.1.17.5 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг |  |  | 15351 | 1400.97 | 2000.22 | 8589.42 |  |  |  | 5: 27341.61
2.1.17.6 |  | Раствор цветной кладочный | 55 | кг | 6543.35 | 5094.65 | 200.75 | 11102.3 | 2785.2 |  |  |  |  | 5: 25726.25
2.1.18 |  | Комплекс работ по устройству кладки из камня стенового толщ. 120 мм на участках под окнами с теплоизоляцией (участках для последующего устройства штукатурного фасада) |  | м2 |  |  |  | 3.49 | 4.74 | 8.06 |  |  |  | 16.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип стен 2.5 1 этаж ДОО, КВОП
2.1.18.1 |  | минераловатная плита |  | м2 |  |  |  | 3.49 | 4.74 | 8.06 |  |  |  | 5: 16.29
2.1.18.2 |  | камень стеновой Полигран М150 | 50.4 | шт |  |  |  | 176 | 239 | 408 |  |  |  | 5: 823
2.1.18.3 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 |  |  |  | 0.08 | 0.11 | 0.19 |  |  |  | 5: 0.38
2.1.19 |  | Комплекс работ по устройству подвесных потолков в арках, с теплоизоляцией |  | м2 |  |  |  | 45.5 | [5 empty] | 45.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.19.1 |  | минераловатная плита |  | м2 |  |  |  | 45.5 | [5 empty] | 5: 45.5
2.1.19.2 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 |  |  |  | 45.5 | [5 empty] | 5: 45.5
2.1.19.3 |  | Металлические линеарные панели _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 |  |  |  | 45.5 | [5 empty] | 5: 45.5
2.1.19.4 |  | ХЦЛ тлщ.10мм |  | м2 |  |  |  | 8.2 | [5 empty] | 5: 8.2; 12: отделка по ХЦЛ учтена в п.2.2.2 зашивка подвесных потолков со стороны фасада, в два слоя
2.1.20 |  | Комплекс работ по устройству козырьков входных групп |  | м2 |  | 18.53 | [7 empty] | 18.53 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.20.1 |  | Металлическая подсистема |  | м.пог. |  | 12.85 | [7 empty] | 5: 12.85
2.1.20.2 |  | Металлические кассеты из оцинкованной стали_______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 |  | 7.4 | [7 empty] | 5: 7.4
2.1.20.3 |  | Стекло закаленнное толщ.10мм _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 |  | 18.53 | [7 empty] | 5: 18.53
2.1.21 |  | Комплекс работ по отделке торцов плит перекрытий с теплоизоляцией |  | м2 | 102.84 | 32.52 | 69.02 | 69.48 | 51.76 | 70.85 |  |  |  | 396.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.22 |  | Комплекс работ по отделке торцов плит перекрытий (без теплоизоляции) |  | м.пог. | 252.29 | 96.44 | 35.04 | 124.28 | 29.9 | 63.5 |  |  |  | 601.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в зоне лоджий, балконов
2.2 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов, включая лоджии на остекленных балконах, надстройки на кровле, внутренние поверхности и пол приямков | [11 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
2.2.1 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов: основной фасад выше уровня 8-го этажа, вставки у окон и витражей |  | м2 | 627.92 | 479.5 | 471.65 | 674.87 | 507.9 | 697.83 |  |  |  | 3459.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 |  | Комплекс работ по устройству штукатурных фасадов (без теплоизоляции) |  | м2 | 5.68 | 5.57 |  | 11.69 | 4.74 | 16.81 |  |  |  | 44.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 |  | Комплекс работ по отделке нижних поверхностей эркеров, плит перекрытий над входами в здание |  | м2 | 22.02 | 23.01 | 22.44 | 8.7 | 5.75 | 5.4 |  |  |  | 87.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов за остекленными балконами |  | м2 | 1002.1 | 503.7 | 1734.51 | 1129.83 | 1013.87 | 903.11 |  |  |  | 6287.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в т.ч. потолки лоджий, последних этажей
2.2.5 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов надстроек на кровле |  | м2 | 108.25 | 94.29 | 171.14 | 126.77 | 114.15 | 122.28 |  |  |  | 736.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 |  | Комплекс работ по отделке межбалконных перегородок и ограждающих конструкций |  | м2 | 160.61 | 74.02 | 344.3 | 248.9 | 133.53 | 398.8 |  |  |  | 1360.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 |  | Комплекс работ по отделке нижних поверхностей балконных плит |  | м2 | 464.99 | 295.48 | 630.24 | 377.77 | 307.11 | 392.55 |  |  |  | 2468.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 |  | Комплекс работ по отделке неутепленных внутренних поверхностей стен приямков |  | м2 | 44.2 |  | 18.25 | 21.83 | 10.42 | 15.96 |  |  |  | 110.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 |  | Комплекс работ по устройству кровли козырька главной входной группы |  | м2 |  | 18.53 | [7 empty] | 18.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 |  | Комплекс работ по устройству пола в приямках |  | м2 | 8.5 |  | 6.6 | 4.62 | 2.7 | 2.5 |  |  |  | 24.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Корпус 1.1 (секции 3.1-3.4) | [11 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
3.1 |  | Комплекс работ по устройству наружной лицевой кладки, облицовке керамогранитом | [11 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
3.1.1 |  | Комплекс работ по отделке парапетов спусков в подвал (автостоянку) |  | м2 | 6.43 | 9.81 | 9.73 | 3.86 | [5 empty] | 29.83 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | без учета окрытия приямков, где предусмотрен откатной козырек
3.1.1.1 | 4100017642 | Керамогранит Kerama Marazzi Про Стоун черный неполированный 600х600мм |  | м2 | 6.43 | 9.81 | 9.73 | 3.86 | [5 empty] | 5: 29.83; 12: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
3.1.2 |  | Комплекс работ по устройству цоколя в уровне благоустройства |  | м2 | 5.39 | 4.28 | 1.63 | 2.75 | [5 empty] | 14.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в зоне дверных, витражных проемов
3.1.2.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 5.39 | 4.28 | 1.63 | 2.75 | [5 empty] | 5: 14.05
3.1.2.2 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | 258 | 196 | 68 | 104 | [5 empty] | 5: 626
3.1.2.3 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | [5 empty] | 5: 0.29
3.1.3 |  | Комплекс работ по устройству цоколя с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту (монолитный зуб), без теплоизоляции |  | м2 | 1.77 | 9.8 |  | 14.14 | [5 empty] | 25.71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | 89 | 494 |  | 713 | [5 empty] | 5: 1296
3.1.3.2 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | 0.04 | 0.23 |  | 0.33 | [5 empty] | 5: 0.6
3.1.4 |  | Комплекс работ по отделке утепленного цоколя с облицовкой керамогранитом на подсистеме |  | м2 | 1.76 | [8 empty] | 1.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | участки фасада в зоне деф.шва плиты (корпус, автостоянка)
3.1.4.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 1.76 | [8 empty] | 5: 1.76
3.1.4.2 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 1.76 | [8 empty] | 5: 1.76
3.1.4.3 | 4100017642 | Керамогранит Kerama Marazzi Про Стоун черный неполированный 600х600мм |  | м2 | 1.76 | [8 empty] | 5: 1.76; 12: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
3.1.5 |  | Комплекс работ по отделке утепленного цоколя с облицовкой керамогранитом по бетонному кирпичу |  | м2 | 30.72 | 60.31 | 49.3 | 45.2 | [5 empty] | 185.53 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 28.95 | 57.54 | 49.01 | 44.75 | [5 empty] | 5: 180.25
3.1.5.2 |  | минераловатная плита |  | м2 | 1.77 | 2.77 | 0.29 | 0.45 | [5 empty] | 5: 5.28
3.1.5.3 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | 1558 | 3031 | 2529 | 2305 | [5 empty] | 5: 9423
3.1.5.4 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | 0.71 | 1.38 | 1.15 | 1.05 | [5 empty] | 5: 4.29
3.1.6 |  | Комплекс работ по отделке спусков в подвал (автостоянку) с облицовкой керамогранитом на подсистеме |  | м2 | 11.64 | 8.14 | 5.16 | [6 empty] | 24.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | участки фасада в зоне деф.шва плиты (корпус, автостоянка) тип стен А.2.2
3.1.6.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 11.64 | 8.14 | 5.16 | [6 empty] | 5: 24.94
3.1.6.2 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 11.64 | 8.14 | 5.16 | [6 empty] | 5: 24.94
3.1.6.3 | 4100017642 | Керамогранит Kerama Marazzi Про Стоун черный неполированный 600х600мм |  | м2 | 11.64 | 8.14 | 5.16 | [6 empty] | 5: 24.94; 12: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
3.1.7 |  | Комплекс работ по отделке спусков в подвал (автостоянку) с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту |  | м2 |  |  | 10.92 | 4.28 | [5 empty] | 15.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип стен А.2.1
3.1.7.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 |  |  | 10.92 | 4.28 | [5 empty] | 5: 15.2
3.1.7.2 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт |  |  | 550 | 216 | [5 empty] | 5: 766
3.1.7.3 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 |  |  | 0.251 | 0.098 | [5 empty] | 5: 0.35
3.1.8 |  | Комплекс работ по облицовке цоколя и спусков в подвал (автостоянку) керамогранитом по бетонному кирпичу |  | м2 | 28.67 | 60.32 | 52.09 | 53.78 | [5 empty] | 194.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8.1 | 4100017642 | Керамогранит Kerama Marazzi Про Стоун черный неполированный 600х600мм |  | м2 | 28.67 | 60.32 | 52.09 | 53.78 | [5 empty] | 5: 194.86; 12: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
3.1.9 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм с опиранием на плиту перекрытия, без теплоизоляции |  | м2 | 319 | 228.75 | 102.79 | 103.92 | [5 empty] | 754.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9.1 | 4100027698 | Кирпич керамический лицевой с утолщенной стенкой Винзер Айсберг гладкий 250х85х65мм белый | 50.4 | шт | 182 | 25 | [7 empty] | 5: 207
3.1.9.2 | 4100025575 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Эдельграу фактурный 250х85х65мм серый | 50.4 | шт |  | 181 | 24 | 104 | [5 empty] | 5: 309
3.1.9.3 | 4100025823 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Ковентри фактурный 250х85х65мм серый пестрый | 50.4 | шт | 133 | 18 | 74 | [6 empty] | 5: 225
3.1.9.4 | 4100027693 | Кирпич клинкерный фасадный ЛСР Рейкьявик матовый 250х85х65мм черный | 50.4 | шт | 4.66 | 4.66 | 4.15 | [6 empty] | 5: 13.47
3.1.9.5 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | 16269 | 11666.25 | 5242.29 | 5299.92 | [5 empty] | 5: 38477.46
3.1.10 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм с опиранием на плиту перекрытия, с теплоизоляцией |  | м2 | 488.11 | 870.32 | 365.13 | 478.56 | [5 empty] | 2202.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.10.1 |  | минераловатная плита |  | м2 | 488.11 | 870.32 | 365.13 | 478.56 | [5 empty] | 5: 2202.12
3.1.10.2 | 4100027698 | Кирпич керамический лицевой с утолщенной стенкой Винзер Айсберг гладкий 250х85х65мм белый | 50.4 | шт | 7785 | 140 | 1760 | [6 empty] | 5: 9685
3.1.10.3 | 4100025575 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Эдельграу фактурный 250х85х65мм серый | 50.4 | шт |  | 36860 | 980 | 26387 | [5 empty] | 5: 64227
3.1.10.4 | 4100025823 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Ковентри фактурный 250х85х65мм серый пестрый | 50.4 | шт | 14752 | 118 | 12160 | [6 empty] | 5: 27030
3.1.10.5 | 4100027693 | Кирпич клинкерный фасадный ЛСР Рейкьявик матовый 250х85х65мм черный | 50.4 | шт | 4262 | 11217 | 5846 | 1049 | [5 empty] | 5: 22374
3.1.10.6 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | 27118.74 | 48910.02 | 20992.11 | 27762.87 | [5 empty] | 5: 124783.74; 12: участки фасада над цоколем на подсистеме
3.1.11 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм на подсистеме, с теплоизоляцией |  | м2 | 11.38 |  | 13.47 | [6 empty] | 24.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | участки фасада над цоколем на подсистеме
3.1.11.1 |  | минераловатная плита |  | м2 | 11.38 |  | 13.47 | [6 empty] | 5: 24.85
3.1.11.2 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 11.38 |  | 13.47 | [6 empty] | 5: 24.85
3.1.11.3 | 4100027693 | Кирпич клинкерный фасадный ЛСР Рейкьявик матовый 250х85х65мм черный | 50.4 | шт | 574 |  | 679 | [6 empty] | 5: 1253
3.1.11.4 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | 580.38 |  | 686.97 | [6 empty] | 5: 1267.35
3.1.12 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм 3D кладка на подсистеме, без теплоизоляции |  | м2 |  |  | 0.93 | 21.93 | [5 empty] | 22.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.12.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 |  |  | 0.93 | 21.93 | [5 empty] | 5: 22.86
3.1.12.2 | 4100025575 | Кирпич керамический лицевой ModFormat Эгерсунн рельефный 290х85х50мм бежевый | 54 | шт |  |  | 50 | 1184 | [5 empty] | 5: 1234
3.1.12.3 |  | Раствор цветной кладочный | 55 | кг |  |  | 51.15 | 1206.15 | [5 empty] | 5: 1257.3
3.1.13 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм 3D кладка на подсистеме, с теплоизоляцией |  | м2 | 121.38 | 154.39 | 175.71 | 127.27 | [5 empty] | 578.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.13.1 |  | минераловатная плита |  | м2 | 121.38 | 154.39 | 175.71 | 127.27 | [5 empty] | 5: 578.75
3.1.13.2 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 124.47 | 164.53 | 181.7 | 135.79 | [5 empty] | 5: 606.49
3.1.13.3 | 4100025575 | Кирпич керамический лицевой ModFormat Эгерсунн рельефный 290х85х50мм бежевый | 54 | шт |  | 8455 | 409 | 7333 | [5 empty] | 5: 16197
3.1.13.4 | 4100025823 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Ковентри фактурный 250х85х65мм серый пестрый | 50.4 | шт | 6273 | 401 | 8776 | [6 empty] | 5: 15450
3.1.13.5 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | 6347.97 | 405.96 | 8880.12 | [6 empty] | 5: 15634.05
3.1.13.6 |  | Раствор цветной кладочный | 55 | кг |  | 8611.35 | 416.9 | 7468.45 | [5 empty] | 5: 16496.7
3.1.14 |  | Комплекс работ по устройству межбалконных перегородок |  | м2 |  | 30.65 | [7 empty] | 30.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип стен Е1, кладка из бетонного кирпича учтена в другом ДП
3.1.14.1 | 4100025575 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Эдельграу фактурный 250х85х65мм серый | 50.4 | шт |  | 1545 | [7 empty] | 5: 1545
3.1.14.2 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг |  | 1562.91 | [7 empty] | 5: 1562.91
3.1.15 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм кладка на подсистеме с креплением к витражу |  |  |  | 2.11 | [7 empty] | 2.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.15.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 |  | 2.11 | [7 empty] | 5: 2.11
3.1.15.2 | 4100025575 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Эдельграу фактурный 250х85х65мм серый | 50.4 | шт |  | 106.34 | [7 empty] | 5: 106.34
3.1.15.3 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг |  | 107.61 | [7 empty] | 5: 107.61
3.1.16 |  | Комплекс работ по устройству подвесных потолков в арках, с теплоизоляцией |  | м2 |  |  | 40.39 | [6 empty] | 40.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.16.1 |  | минераловатная плита |  | м2 |  |  | 40.39 | [6 empty] | 5: 40.39
3.1.16.2 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 |  |  | 40.39 | [6 empty] | 5: 40.39
3.1.16.3 |  | Металлические линеарные панели _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 |  |  | 40.39 | [6 empty] | 5: 40.39
3.1.17 |  | Комплекс работ по устройству козырьков входных групп |  | м2 | 12 | [8 empty] | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.17.1 |  | Металлическая подсистема |  | м.пог. | 10.55 | [8 empty] | 5: 10.55
3.1.17.2 |  | Металлические кассеты из оцинкованной стали_______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 5.88 | [8 empty] | 5: 5.88
3.1.17.3 |  | Стекло закаленнное толщ.10мм _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 12 | [8 empty] | 5: 12
3.1.18 |  | Комплекс работ по отделке торцов плит перекрытий с теплоизоляцией |  | м2 | 58.05 | 74.06 | 50.06 | 60.89 | [5 empty] | 243.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.19 |  | Комплекс работ по отделке торцов плит перекрытий (без теплоизоляции) |  | м.пог. | 87.31 | 57.64 | 68.2 | 53.93 | [5 empty] | 267.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в зоне лоджий, балконов
3.2 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов, включая лоджии на остекленных балконах, надстройки на кровле, внутренние поверхности и пол приямков | [11 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
3.2.1 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов: основной фасад выше уровня 8-го этажа, вставки у окон и витражей |  | м2 | 515.21 | 413.97 | 688.83 | 475.71 | [5 empty] | 2093.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 |  | Комплекс работ по устройству штукатурных фасадов (без теплоизоляции) |  | м2 | 43.13 | 2.73 | 7.3 | [6 empty] | 53.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 |  | Комплекс работ по отделке нижних поверхностей эркеров, плит перекрытий над входами в здание |  | м2 | 13.33 | 21.6 | 10.04 | [6 empty] | 44.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов за остекленными балконами |  | м2 | 789.46 | 1976.14 | 1332.03 | 1096.2 | [5 empty] | 5193.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в т.ч. потолки лоджий, последних этажей
3.2.5 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов надстроек на кровле |  | м2 | 110.37 | 159.68 | 112.42 | 94.06 | [5 empty] | 476.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 |  | Комплекс работ по отделке межбалконных перегородок и ограждающих конструкций |  | м2 | 347.81 | 145.59 | 183.59 | 89.83 | [5 empty] | 766.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 |  | Комплекс работ по отделке нижних поверхностей балконных плит |  | м2 | 418.76 | 676.57 | 358.44 | 335.44 | [5 empty] | 1789.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 |  | Комплекс работ по отделке неутепленных внутренних поверхностей стен приямков |  | м2 | 9.3 | 18 | 27.27 | 9.14 | [5 empty] | 63.71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9 |  | Комплекс работ по устройству кровли козырька главной входной группы |  | м2 | 12 | [8 empty] | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10 |  | Комплекс работ по устройству пола в приямках |  | м2 | 3.5 | 4.8 | 4.4 | 3 | [5 empty] | 15.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Корпус 1.1 , секции 4.1-4.6, в т.ч КВОП | [11 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
4.1 |  | Комплекс работ по устройству наружной лицевой кладки, облицовке керамогранитом | [11 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
4.1.1 |  | Комплекс работ по отделке парапетов спусков в подвал (автостоянку) |  | м2 | 6.86 | 4.88 | 3.85 | 13.17 | 5.76 | 13.84 |  |  |  | 48.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | без учета окрытия приямков, где предусмотрен откатной козырек
4.1.1.1 | 4100017642 | Керамогранит Kerama Marazzi Про Стоун черный неполированный 600х600мм |  | м2 | 6.86 | 4.88 | 3.85 | 13.17 | 5.76 | 13.84 |  |  |  | 5: 48.36; 12: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
4.1.2 |  | Комплекс работ по устройству цоколя в уровне благоустройства, ЖК |  | м2 | 1.29 | 1.3 | 2.35 | 1.42 | 2.23 | 0.39 |  |  |  | 8.98 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в зоне дверных, витражных проемов
4.1.2.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 1.29 | 1.3 | 2.35 | 1.42 | 2.23 | 0.39 |  |  |  | 5: 8.98
4.1.2.2 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | 50.9 | 51.41 | 98.28 | 59.98 | 93.74 | 19.66 |  |  |  | 5: 373.97
4.1.2.3 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |  |  |  | 5: 0.16
4.1.2 |  | Комплекс работ по устройству цоколя в уровне благоустройства, КВОП |  | м2 |  |  |  | 0.91 | 0.88 | 1.66 |  |  |  | 3.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в зоне дверных, витражных проемов
4.1.2.1 |  | минераловатная плита |  | м2 |  |  |  | 0.91 | 0.88 | 1.66 |  |  |  | 5: 3.45
4.1.2.2 |  | ХЦЛ тлщ.10мм |  | м2 |  |  |  | 0.91 | 0.88 | 1.66 |  |  |  | 5: 3.45
4.1.2.3 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт |  |  |  | 37.3 | 35.78 | 61.99 |  |  |  | 5: 135.07
4.1.2.4 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.03 |  |  |  | 5: 0.07
4.1.3 |  | Комплекс работ по устройству цоколя с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту (монолитный зуб), без теплоизоляции |  | м2 | 7.03 | 13.99 | 3.48 | [6 empty] | 24.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | 354 | 705 | 175 | [6 empty] | 5: 1234
4.1.3.2 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | 0.16 | 0.32 | 0.08 | [6 empty] | 5: 0.56
4.1.4 |  | Комплекс работ по отделке утепленного цоколя с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту (монолитный зуб) , ЖК |  | м2 | 54.41 | 25.6 | 54.55 | 1.61 | 9.51 | 10.05 |  |  |  | 155.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 54.41 | 25.6 | 54.55 | 1.61 | 9.51 | 10.05 |  |  |  | 5: 155.73
4.1.4.2 |  | минераловатная плита |  | м2 | 0.98 | 0.5 | 0.29 |  | 0.29 |  |  |  |  | 5: 2.06
4.1.4.3 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | 2835 | 1227 | 2776 | 64 | 493 | 513 |  |  |  | 5: 7908
4.1.4.4 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | 1.34 | 0.56 | 1.27 | 0.03 | 0.23 | 0.28 |  |  |  | 5: 3.71
4.1.5 |  | Комплекс работ по отделке утепленного цоколя с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту (монолитный зуб), КВОП |  | м2 |  |  |  | 50.09 | 20.93 | 34.52 |  |  |  | 105.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5.1 |  | минераловатная плита |  | м2 |  |  |  | 50.09 | 20.93 | 34.52 |  |  |  | 5: 105.54
4.1.5.2 |  | ХЦЛ тлщ.10мм |  | м2 |  |  |  | 50.09 | 20.93 | 34.52 |  |  |  | 5: 105.54
4.1.5.3 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт |  |  |  | 2545 | 1063 | 1736 |  |  |  | 5: 5344
4.1.5.4 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 |  |  |  | 1.162 | 0.485 | 0.792 |  |  |  | 5: 2.44
4.1.6 |  | Комплекс работ по отделке спусков в подвал (автостоянку) с облицовкой керамогранитом на подсистеме, ЖК |  | м2 | 7.78 | 5.31 | [7 empty] | 13.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | участки фасада в зоне деф.шва плиты (корпус, автостоянка) тип стен А.2.2
4.1.6.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 7.78 | 5.31 | [7 empty] | 5: 13.09
4.1.6.2 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 7.78 | 5.31 | [7 empty] | 5: 13.09
4.1.6.3 | 4100017642 | Керамогранит Kerama Marazzi Про Стоун черный неполированный 600х600мм |  | м2 | 7.78 | 5.31 | [7 empty] | 5: 13.09; 12: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
4.1.7 |  | Комплекс работ по отделке спусков в подвал (автостоянку) с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту, ЖК |  | м2 | 7.79 |  | 6.83 | [6 empty] | 14.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип стен А.2.1
4.1.7.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 7.79 |  | 6.83 | [6 empty] | 5: 14.62
4.1.7.2 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | 393 |  | 344 | [6 empty] | 5: 737
4.1.7.3 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | 0.18 |  | 0.16 | [6 empty] | 5: 0.34
4.1.8 |  | Комплекс работ по отделке спусков в подвал (автостоянку) с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту, КВОП |  | м2 |  |  |  | 32.01 | 7.87 | 33.34 |  |  |  | 73.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип стен А.2.3
4.1.8.1 |  | минераловатная плита |  | м2 |  |  |  | 32.01 | 7.87 | 33.34 |  |  |  | 5: 73.22
4.1.8.2 |  | ХЦЛ тлщ.10мм |  | м2 |  |  |  | 32.01 | 7.87 | 33.34 |  |  |  | 5: 73.22
4.1.8.3 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт |  |  |  | 1613.3 | 396.65 | 1680.34 |  |  |  | 5: 3690.29
4.1.8.4 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 |  |  |  | 0.74 | 0.18 | 0.77 |  |  |  | 5: 1.69
4.1.9 |  | Комплекс работ по облицовке цоколя и спусков в подвал (автостоянку) керамогранитом по бетонному кирпичу |  | м2 | 62.9 | 32.23 | 54.68 | 80.6 | 34.45 | 73.03 |  |  |  | 337.89 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9.1 | 4100017642 | Керамогранит Kerama Marazzi Про Стоун черный неполированный 600х600мм |  | м2 | 62.9 | 32.23 | 54.68 | 80.6 | 34.45 | 73.03 |  |  |  | 5: 337.89; 12: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
4.1.10 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм с опиранием на плиту перекрытия, без теплоизоляции |  | м2 | 160.41 | 50.67 | 277.47 | 105.88 | 43.93 | 81.24 |  |  |  | 719.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.10.1 | 4100027470 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Гессен Вайн фактурный 250х85х65мм красный пестрый | 50.4 | шт |  |  |  | 5336 | 2214 |  |  |  |  | 5: 7550
4.1.10.2 | 4100025575 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Эдельграу фактурный 250х85х65мм серый | 50.4 | шт |  |  | 13984 |  |  | 4094 |  |  |  | 5: 18078
4.1.10.3 | 4100025823 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Ковентри фактурный 250х85х65мм серый пестрый | 50.4 | шт | 7792 | 2554 | [7 empty] | 5: 10346
4.1.10.4 | 4100027693 | Кирпич клинкерный фасадный ЛСР Рейкьявик матовый 250х85х65мм черный | 50.4 | шт | 292 | [8 empty] | 5: 292
4.1.10.5 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | 8180.91 | 2584.17 | 14150.97 | 5399.88 | 2240.43 | 4143.24 |  |  |  | 5: 36699.6
4.1.11 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм с опиранием на плиту перекрытия, с теплоизоляцией |  | м2 | 251.56 | 174.97 | 641.19 | 261.06 | 221.89 | 606.95 |  |  |  | 2157.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.11.1 |  | минераловатная плита |  | м2 | 251.56 | 174.97 | 641.19 | 261.06 | 221.89 | 606.95 |  |  |  | 5: 2157.62
4.1.11.2 | 4100027470 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Гессен Вайн фактурный 250х85х65мм красный пестрый | 50.4 | шт |  |  |  | 15086.23 | 11131.85 |  |  |  |  | 5: 26218.08
4.1.11.3 | 4100025575 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Эдельграу фактурный 250х85х65мм серый | 50.4 | шт |  |  | 26948.88 |  |  | 33134.47 |  |  |  | 5: 60083.35
4.1.11.4 | 4100025823 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Ковентри фактурный 250х85х65мм серый пестрый | 50.4 | шт | 10660.61 | 5994.58 | 434.95 | [6 empty] | 5: 17090.14
4.1.11.5 | 4100027693 | Кирпич клинкерный фасадный ЛСР Рейкьявик матовый 250х85х65мм черный | 50.4 | шт | 2740.25 | 2893.97 | 7049.95 | 356.33 | 10.42 | 393.62 |  |  |  | 5: 13444.54
4.1.11.6 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | 13560.39 | 8994.36 | 7574.01 | 360.57 | 10.42 | 398.31 |  |  |  | 5: 30898.06
4.1.12 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм на подсистеме, с теплоизоляцией |  | м2 | 1.7 | 1.96 | [7 empty] | 3.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | участки фасада над цоколем на подсистеме
4.1.12.1 |  | минераловатная плита |  | м2 | 1.7 | 1.96 | [7 empty] | 5: 3.66
4.1.12.2 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 1.7 | 1.96 | [7 empty] | 5: 3.66
4.1.12.3 | 4100027693 | Кирпич клинкерный фасадный ЛСР Рейкьявик матовый 250х85х65мм черный | 50.4 | шт | 85.68 | 98.78 | [7 empty] | 5: 184.46
4.1.12.4 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | 86.7 | 99.96 | [7 empty] | 5: 186.66
4.1.13 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм 3D кладка на подсистеме, без теплоизоляции |  | м2 | 14.96 | 18.16 | 10.5 | [6 empty] | 43.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.13.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 14.96 | 18.16 | 10.5 | [6 empty] | 5: 43.62
4.1.13.2 | 4100025575 | Кирпич керамический лицевой ModFormat Эгерсунн рельефный 290х85х50мм бежевый | 54 | шт |  |  | 567 | [6 empty] | 5: 567
4.1.13.3 | 4100025823 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Ковентри фактурный 250х85х65мм серый пестрый | 50.4 | шт | 754 | 915 | [7 empty] | 5: 1669
4.1.13.4 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | 762.96 | 926.16 | [7 empty] | 5: 1689.12
4.1.13.5 |  | Раствор цветной кладочный | 55 | кг |  |  | 577.5 | [6 empty] | 5: 577.5
4.1.14 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм 3D кладка на подсистеме, с теплоизоляцией |  | м2 | 134.28 | 60.24 | 95.04 | 174.36 | 107.1 | 167.59 |  |  |  | 738.61 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.14.1 |  | минераловатная плита |  | м2 | 134.28 | 60.24 | 95.04 | 174.36 | 107.1 | 167.59 |  |  |  | 5: 738.61
4.1.14.2 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 140.37 | 61.13 | 100.4 | 175.14 | 107.14 | 170.97 |  |  |  | 5: 755.15
4.1.14.3 | 4100027470 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Гессен Вайн фактурный 250х85х65мм красный пестрый | 50.4 | шт |  |  |  | 8827 | 5400 |  |  |  |  | 5: 14227
4.1.14.4 | 4100025575 | Кирпич керамический лицевой ModFormat Эгерсунн рельефный 290х85х50мм бежевый | 54 | шт |  |  | 4962 |  |  | 9232 |  |  |  | 5: 14194
4.1.14.5 | 4100025823 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Ковентри фактурный 250х85х65мм серый пестрый | 50.4 | шт | 7075 | 3079 | 429 | [6 empty] | 5: 10583
4.1.14.6 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | 7158.87 | 3116.1 |  | 8932.14 | 5464.14 |  |  |  |  | 5: 24671.25
4.1.14.7 |  | Раствор цветной кладочный | 55 | кг |  |  | 5053.95 |  |  | 9403.35 |  |  |  | 5: 14457.3
4.1.15 |  | Комплекс работ по устройству кладки из камня стенового толщ. 120 мм на участках под окнами с теплоизоляцией (участках для последующего устройства штукатурного фасада) |  | м2 |  |  |  | 17.2 | 5.7 | 13.05 |  |  |  | 35.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.15.1 |  | минераловатная плита |  | м2 |  |  |  | 17.2 | 5.7 | 13.05 |  |  |  | 5: 35.95
4.1.15.2 |  | камень стеновой Полигран М150 | 50.4 | шт |  |  |  | 867 | 287 | 658 |  |  |  | 5: 1812
4.1.15.3 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 |  |  |  | 0.4 | 0.13 | 0.3 |  |  |  | 5: 0.83
4.1.16 |  | Комплекс работ по отделке торцов плит перекрытий с теплоизоляцией |  | м2 | 47.91 | 28.86 | 76.27 | 55.75 | 27.9 | 65.39 |  |  |  | 302.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.17 |  | Комплекс работ по отделке торцов плит перекрытий (без теплоизоляции) |  | м.пог. | 54.43 | 30.75 | 12.53 | 56.83 | 32.88 | 22.05 |  |  |  | 209.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в зоне лоджий, балконов
4.2 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов, включая лоджии на остекленных балконах, надстройки на кровле, внутренние поверхности и пол приямков | [11 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
4.2.1 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов: основной фасад выше уровня 8-го этажа, вставки у окон и витражей |  | м2 | 820.88 | 438.89 | 185.87 | 496.97 | 76.04 | 147.84 |  |  |  | 2166.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 |  | Комплекс работ по устройству штукатурных фасадов (без теплоизоляции) |  | м2 | 8.81 | 13.21 |  | 21.63 | 5.7 | 13.05 |  |  |  | 62.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 |  | Комплекс работ по отделке нижних поверхностей эркеров, плит перекрытий над входами в здание |  | м2 | 10 |  |  | 10.4 | 19.51 |  |  |  |  | 39.91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов за остекленными балконами |  | м2 | 954.92 | 469.61 | 1049.98 | 768.72 | 471.11 | 604.49 |  |  |  | 4318.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в т.ч. потолки лоджий, последних этажей
4.2.5 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов надстроек на кровле |  | м2 | 111.67 | 82.4 | 120.87 | 122.62 | 92.89 | 89.85 |  |  |  | 620.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 |  | Комплекс работ по отделке межбалконных перегородок и ограждающих конструкций |  | м2 | 142.5 | 139.95 | 224.23 | 70.07 | 66.87 | 42.43 |  |  |  | 686.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7 |  | Комплекс работ по отделке нижних поверхностей балконных плит |  | м2 | 326.66 | 247.35 | 373.17 | 189.22 | 135.94 | 270 |  |  |  | 1542.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 |  | Комплекс работ по отделке неутепленных внутренних поверхностей стен приямков |  | м2 | 15.85 | 10.33 | 12.4 | 42.13 | 11.85 | 43.14 |  |  |  | 135.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9 |  | Комплекс работ по устройству пола в приямках |  | м2 | 5 | 2.6 | 2.3 | 7.4 | 2.5 | 8.2 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Подземная автостоянка | [11 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
5.1 |  | Комплекс работ по устройству наружной лицевой кладки, облицовке керамогранитом | [11 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
5.1.1 |  | Комплекс работ по устройству цоколя в уровне благоустройства с облицовкой бетонным кирпичом толщ. 120 мм с опиранием на плиту перекрытия, с теплоизоляцией |  | м2 | [9 empty] | 1.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 | [9 empty] | 5: 1.95
5.1.1.2 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | [9 empty] | 5: 98
5.1.1.3 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | [9 empty] | 5: 0.04
5.1.2 |  | Комплекс работ по устройству утепленного цоколя с облицовкой бетонным кирпичом толщ. 120 мм с опиранием на плиту перекрытия, с теплоизоляцией |  | м2 | [9 empty] | 106.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | рампы, вентшахты на кровле автостоянки
5.1.2.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 | [9 empty] | 5: 106.06
5.1.2.2 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | [9 empty] | 5: 5586
5.1.2.3 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | [9 empty] | 5: 2.55
5.1.3 |  | Комплекс работ по облицовке цоколя керамогранитом |  | м2 | [9 empty] | 115 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | рампы, вентшахты на кровле автостоянки
5.1.3.1 | 4100017642 | Керамогранит Kerama Marazzi Про Стоун черный неполированный 600х600мм |  | м2 | [9 empty] | 5: 115; 12: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
5.1.4 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм, с опиранием на плиту перекрытия, без теплоизоляции |  | м2 | [9 empty] | 195.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.1 | 4100027470 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Гессен Вайн фактурный 250х85х65мм красный пестрый | 50.4 | шт | [9 empty] | 5: 9874
5.1.4.2 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | [9 empty] | 5: 9991.92
5.1.5 |  | Комплекс работ по устройству вентшахт с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм, с опиранием на плиту перекрытия, с теплоизоляцией |  | м2 | [9 empty] | 170.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5.1 |  | минераловатная плита |  | м2 | [9 empty] | 5: 170.12
5.1.5.2 | 4100027470 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Гессен Вайн фактурный 250х85х65мм красный пестрый | 50.4 | шт | [9 empty] | 5: 9925
5.1.5.3 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | [9 empty] | 5: 10042.92
5.2 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов внтури рампы автостоянки | [11 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
5.2.1 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов стен рампы |  | м2 | [9 empty] | 966.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов потолков рампы |  | м2 | [9 empty] | 778.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
II |  | Корпус 1.2 | [11 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
1 |  | Корпус 1.2 , секции 1-3, в т.ч. ДОО | [11 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
1.1 |  | Комплекс работ по устройству наружной лицевой кладки, облицовке керамогранитом | [11 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
1.1.1 |  | Комплекс работ по отделке парапетов спусков в подвал (автостоянку) |  | м2 | [6 empty] | 12.18 | 6.01 | 6.35 | 24.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | без учета окрытия приямков, где предусмотрен откатной козырек
1.1.1.1 | 4100017642 | Керамогранит Kerama Marazzi Про Стоун черный неполированный 600х600мм |  | м2 | [6 empty] | 12.18 | 6.01 | 6.35 | 5: 24.54; 12: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
1.1.2 |  | Комплекс работ по утеплению цоколя в уровне благоустройства, ЖК |  | м2 | [6 empty] | 1.3 | 1.9 | 1.37 | 4.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в зоне дверных, витражных проемов
1.1.2.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 | [6 empty] | 1.3 | 1.9 | 1.37 | 5: 4.57
1.1.2.2 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | [6 empty] | 51.41 | 81.65 | 54.94 | 5: 188
1.1.2.3 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | [6 empty] | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 5: 0.09
1.1.3 |  | Комплекс работ по утеплению цоколя в уровне благоустройства, ДОО |  | м2 | [6 empty] | 1.97 | 3.42 |  | 5.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в зоне дверных, витражных проемов
1.1.3.1 |  | минераловатная плита |  | м2 | [6 empty] | 1.97 | 3.42 |  | 5: 5.39
1.1.3.2 |  | ХЦЛ тлщ.10мм |  | м2 | [6 empty] | 1.97 | 3.42 |  | 5: 5.39
1.1.3.3 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | [6 empty] | 99.29 | 157.25 |  | 5: 256.54
1.1.3.4 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | [6 empty] | 0.05 | 0.07 |  | 5: 0.12
1.1.4 |  | Комплекс работ по устройству цоколя с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту (монолитный зуб), без теплоизоляции |  | м2 | [6 empty] | 3.42 | 1.89 |  | 5.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | [6 empty] | 172 | 95 |  | 5: 267
1.1.4.2 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | [6 empty] | 0.08 | 0.04 |  | 5: 0.12
1.1.5 |  | Комплекс работ по отделке утепленного цоколя с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту (монолитный зуб), ЖК |  | м2 | [6 empty] | 5.52 | 8.1 | 57.33 | 70.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 | [6 empty] | 5.52 | 7.83 | 56.97 | 5: 70.32
1.1.5.2 |  | минераловатная плита |  | м2 | [7 empty] | 0.27 | 0.36 | 5: 0.63
1.1.5.3 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | [6 empty] | 272 | 392 | 2989 | 5: 3653
1.1.5.4 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | [6 empty] | 0.12 | 0.18 | 1.36 | 5: 1.66
1.1.6 |  | Комплекс работ по отделке утепленного цоколя с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту (монолитный зуб), ДОО |  | м2 | [6 empty] | 57 | 48.51 |  | 105.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 |  | минераловатная плита |  | м2 | [6 empty] | 57 | 48.24 |  | 5: 105.24
1.1.6.2 |  | ХЦЛ тлщ.10мм |  | м2 | [7 empty] | 0.27 |  | 5: 0.27
1.1.6.3 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | [6 empty] | 2916 | 2448 |  | 5: 5364
1.1.6.4 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | [6 empty] | 1.33 | 1.12 |  | 5: 2.45
1.1.7 |  | Комплекс работ по отделке спусков в подвал (автостоянку) с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту, ЖК |  | м2 | [8 empty] | 20.48 | 20.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип стен А.2.1
1.1.7.1 |  | пенополистирол экструзионный |  | м2 | [8 empty] | 20.48 | 5: 20.48
1.1.7.2 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | [8 empty] | 1032 | 5: 1032
1.1.7.3 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | [8 empty] | 0.47 | 5: 0.47
1.1.8 |  | Комплекс работ по отделке спусков в подвал (автостоянку) с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту, ДОО |  | м2 | [6 empty] | 23.06 | 11.52 |  | 34.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип стен А.2.3
1.1.8.1 |  | минераловатная плита |  | м2 | [6 empty] | 23.06 | 11.52 |  | 5: 34.58
1.1.8.2 |  | ХЦЛ тлщ.10мм |  | м2 | [6 empty] | 23.06 | 11.52 |  | 5: 34.58
1.1.8.3 |  | Кирпич бетонный | 50.4 | шт | [6 empty] | 1162 | 581 |  | 5: 1743
1.1.8.4 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | [6 empty] | 0.53 | 0.26 |  | 5: 0.79
1.1.9 |  | Комплекс работ по облицовке цоколя и спусков в подвал (автостоянку) керамогранитом по бетонному кирпичу |  | м2 | [6 empty] | 78.76 | 60.63 | 69.9 | 209.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9.1 | 4100017642 | Керамогранит Kerama Marazzi Про Стоун черный неполированный 600х600мм |  | м2 | [6 empty] | 78.76 | 60.75 | 69.98 | 5: 209.49; 12: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
1.1.10 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм с опиранием на плиту перекрытия, без теплоизоляции |  | м2 | [6 empty] | 84.45 | 66.48 | 90.14 | 241.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10.1 | 4100027470 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Гессен Вайн фактурный 250х85х65мм красный пестрый | 50.4 | шт | [6 empty] | 4256 | 3351 |  | 5: 7607
1.1.10.2 | 4100025575 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Эдельграу фактурный 250х85х65мм серый | 50.4 | шт | [8 empty] | 4543 | 5: 4543
1.1.10.3 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | [6 empty] | 4306.95 | 3390.48 | 4597.14 | 5: 12294.57
1.1.11 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм с опиранием на плиту перекрытия (с теплоизоляцией) |  | м2 | [6 empty] | 693.98 | 364.93 | 582.78 | 1641.69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11.1 |  | минераловатная плита |  | м2 | [6 empty] | 693.98 | 364.93 | 582.78 | 5: 1641.69
1.1.11.2 | 4100027470 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Гессен Вайн фактурный 250х85х65мм красный пестрый | 50.4 | шт | [6 empty] | 31253 | 18058 |  | 5: 49311
1.1.11.3 | 4100025575 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Эдельграу фактурный 250х85х65мм серый | 50.4 | шт | [6 empty] | 4216 |  | 26411 | 5: 30627
1.1.11.4 | 4100027693 | Кирпич клинкерный фасадный ЛСР Рейкьявик матовый 250х85х65мм черный | 50.4 | шт | [6 empty] | 1067 | 1602 | 4534 | 5: 7203
1.1.11.5 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | [6 empty] | 36970.92 | 19894.08 | 31312.98 | 5: 88177.98
1.1.12 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм 3D кладка на подсистеме, без теплоизоляции |  | м2 | [6 empty] | 7.08 | 6.63 |  | 13.71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | [6 empty] | 7.08 | 6.63 |  | 5: 13.71
1.1.12.2 | 4100027470 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Гессен Вайн фактурный 250х85х65мм красный пестрый | 50.4 | шт | [6 empty] | 357 | 334 |  | 5: 691
1.1.12.3 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | [6 empty] | 361.08 | 338.13 |  | 5: 699.21
1.1.13 |  | Комплекс работ по устройству фасадов с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм 3D кладка на подсистеме, с теплоизоляцией |  | м2 | [6 empty] | 187.73 | 165.63 | 205.37 | 558.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13.1 |  | минераловатная плита |  | м2 | [6 empty] | 187.73 | 165.63 | 205.37 | 5: 558.73
1.1.13.2 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | [6 empty] | 185.97 | 164.79 | 229.63 | 5: 580.39
1.1.13.3 | 4100027470 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Гессен Вайн фактурный 250х85х65мм красный пестрый | 50.4 | шт | [6 empty] | 9373 | 8305 |  | 5: 17678
1.1.13.4 | 4100025575 | Кирпич керамический лицевой ModFormat Эгерсунн рельефный 290х85х50мм бежевый | 54 | шт | [8 empty] | 12400 | 5: 12400
1.1.13.5 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | [6 empty] | 9484.47 | 8404.29 |  | 5: 17888.76
1.1.13.6 |  | Раствор цветной кладочный | 55 | кг | [8 empty] | 12629.65 | 5: 12629.65
1.1.14 |  | Комплекс работ по устройству межбалконных перегородок |  | м2 | [6 empty] | 2.76 | 8.05 | 4.09 | 14.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип стен Е1, кладка из бетонного кирпича учтена в другом ДП
1.1.14.1 | 4100027470 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Гессен Вайн фактурный 250х85х65мм красный пестрый | 50.4 | шт | [6 empty] | 139 | 406 |  | 5: 545
1.1.14.2 | 4100025575 | Кирпич керамический лицевой Konigstein Уэльс Эдельграу фактурный 250х85х65мм серый | 50.4 | шт | [8 empty] | 206 | 5: 206
1.1.14.3 |  | Раствор цветной кладочный | 51 | кг | [6 empty] | 140.62 | 410.62 | 208.52 | 5: 759.76
1.1.15 |  | Комплекс работ по устройству кладки из камня стенового толщ. 120 мм на участках под окнами, в простенках с теплоизоляцией (участках для последующего устройства штукатурного фасада) |  | м2 | [6 empty] | 9.35 | 6.98 |  | 16.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15.1 |  | минераловатная плита |  | м2 | [6 empty] | 9.35 | 6.98 |  | 5: 16.33
1.1.15.2 |  | камень стеновой Полигран М150 | 50.4 | шт | [6 empty] | 471 | 352 |  | 5: 823
1.1.15.3 |  | Раствор кладочный М75 | 0.023 | м3 | [6 empty] | 0.22 | 0.16 |  | 5: 0.38
1.1.16 |  | Комплекс работ по устройству подвесных потолков в арках (с теплоизоляцией) |  | м2 | [8 empty] | 95.14 | 95.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16.1 |  | минераловатная плита |  | м2 | [8 empty] | 95.14 | 5: 95.14
1.1.16.2 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | [8 empty] | 68.2 | 5: 68.2
1.1.16.3 |  | Металлические линеарные панели _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | [8 empty] | 68.2 | 5: 68.2
1.1.17 |  | Комплекс работ по отделке торцов плит перекрытий с теплоизоляцией |  | м2 | [6 empty] | 63.68 | 49.59 | 40.87 | 154.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.18 |  | Комплекс работ по отделке торцов плит перекрытий (без теплоизоляции) |  | м.пог. | [6 empty] | 8.43 | 63.3 | 30.08 | 101.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов, включая лоджии на остекленных балконах, надстройки на кровле, внутренние поверхности и пол приямков | [11 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
1.2.1 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов: основной фасад выше уровня 8-го этажа, вставки у окон и витражей |  | м2 | [6 empty] | 81.2 | 857.47 | 97.01 | 1035.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 |  | Комплекс работ по устройству штукатурных фасадов (без теплоизоляции) |  | м2 | [6 empty] | 9.35 | 18.57 |  | 27.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 |  | Комплекс работ по отделке нижних поверхностей эркеров, плит перекрытий над входами в здание |  | м2 | [6 empty] | 4.4 | 10.44 | 14 | 28.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов за остекленными балконами |  | м2 | [6 empty] | 375.26 | 785.14 | 410.65 | 1571.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в т.ч. потолки лоджий, последних этажей
1.2.5 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов надстроек на кровле |  | м2 | [6 empty] | 129.9 | 155.1 | 92.8 | 377.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 |  | Комплекс работ по отделке межбалконных перегородок и ограждающих конструкций |  | м2 | [6 empty] | 86.68 | 202.28 | 98.35 | 387.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 |  | Комплекс работ по отделке нижних поверхностей балконных плит |  | м2 | [6 empty] | 152.87 | 324.3 | 210.75 | 687.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 |  | Комплекс работ по отделке неутепленных внутренних поверхностей стен приямков |  | м2 | [6 empty] | 35 | 17.52 | 30.1 | 82.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 |  | Комплекс работ по устройству пола в приямках |  | м2 | [6 empty] | 5.2 | 2.4 | 4.1 | 11.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| B 04.03.04 | ВСЕГО затрат на выполнение полного комплекса работ: | [11 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
Срок производства работ: ____________ календарных дней (указать), Начало и окончание работ: ____________ (указать)
Численность ИТР и рабочих, необходимых для производства работ: ИТР - ______ чел. (указать), рабочие - ______ чел. (указать)
ПРИМЕЧАНИЕ:
1 | Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику обеспечение исполнения договорных обязательств. Формы обеспечения исполнения обязательств по договору подряда: заключение договора поручительства с Генподрядчиком или предоставление банковской гарантии на сумму контракта (указать нужное).
2 | В расчете стоимости учтены генподрядные услуги в размере 0,5% от общей стоимости выполняемых Субподрядчиком работ.
3 | Расчетом учтены все условия и требования, перечисленные в приглашении к тендеру, необходимые для выполнения полного комплекса работ "под ключ", в том числе все работы, на которые отсутствует проектная документация, сопутствующие работы, затраты и материалы, связанные с выполнением основных видов работ.
4 | Стоимость СМР учитывает - затраты на все материалы и работы, включая затраты: на электроснабжение достаточной мощности, обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых машин, механизмов, оборудования и инструментов (в том числе кранов и грузовых подъемников), бытовых помещений и биотуалетов; на изготовление, хранение на базе поставщика, доставку, разгрузку и складирование необходимых материалов на объекте; на раскрой материалов, промежуточную сборку, подъем и разноску по этажам к местам монтажа (в т.ч. материалов и оборудования поставки ООО «Сэтл Строй»); на пробивку, бурение, сверление отверстий, штробление в случае необходимости; установку гильз, труб и лотков, и последующую заделку соответствующим материалом (в т.ч.омоноличивание) всех технологических отверстий, штроб и узлов прохода через конструкции здания требовавшихся для производства работ, в том числе соблюдая противопожарные требования, требования к водонепроницаемости и внешнему виду (в случае необходимости); производство работ в зимних условиях (в случае необходимости); проведение всех необходимых мероприятий по водоотведению на период производства работ (в случае необходимости); выполнение сопутствующих работ; оплата испытаний и замеров, необходимых для производства, подтверждения качества и сдачи результатов работ, подготовка и передача Генподрядчику / Субгенподрядчику результатов таких испытаний; оптимизация проектных решений (в случае необходимости) и согласование с Генеральным проектировщиком и Заказчиком, и необходимыми инспектирующими организациями (Субподрядчик гарантирует сдачу Объекта в эксплуатацию с учетом указанных оптимизационных решений - в случае отказа в приемке Объекта со стороны СГСНиЭ СПб / КГСНиЭ ЛО в связи с реализацией оптимизационных решений, предложенных Субподрядчиком, Субподрядчик за свой счет осуществляет действия и мероприятия, необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию); сохранение результата работ до момента окончательной приёмки Генподрядчиком / Субгенподрядчиком; подготовка и передача Генподрядчику / Субгенподрядчику полного комплекта исполнительной и технической документации, оформленной надлежащим образом и подписанной у заинтересованных лиц, а также иной документации, согласно строительных норм; мероприятия, необходимые для комплексной сдачи работ (в т.ч. устранение замечаний, очистка и помывка результата работ); Комплексная сдача работ (предъявление результата работ Генподрядчику / Субгенподрядчику / Субподрядчикам, выполняющим последующие виды работ на предоставленном фронте работ, сдача объекта в Эксплуатацию, передача Управляющей Компании, Службе Клиентского Сервиса Заказчика и сетевым организациям, в случае необходимости); на эксплуатацию существующей мойки колес, охрану, освещение зоны производства работ, освещение строительной площадки, установку предупредительных знаков, на обеспечение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной безопасности, технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, по охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли и водных ресурсов; а также накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Субподрядчика.
5 | Работы выполнять в соответствии с рабочей документацией, руководствоваться техническими требованиями Заказчика (ЧТУ), действующими правовыми и техническими нормами (СНиП, СП, ГОСТ, СанПиН, ФЗ, РД и прочими нормативными документами).
6 | Стоимость материалов учитывает только стоимость основных материалов с учетом норм расхода и доставки на объект. Стоимость остальных, прочих и расходных материалов учесть в стоимости СМР. ООО «Сэтл Строй» вправе указать Субподрядчику поставщика материалов и оборудования (для обеспечения строительства полностью или частично), либо являться Поставщиком. В таком случае Субподрядчик обязан заключить договор на поставку материалов с Поставщиком, указанным ООО «Сэтл Строй».
7 | До начала производства работ Субподрядчик выполняет и согласовывает эталонный фрагмент фасада с Заказчиком и Генпроектировщиком (образцы материалов, колеровочную палитру, RAL полимерного покрытия оцинкованной стали и т.п.).
8 | В соответствии с Соглашением о фиксации стоимости, преимущественное право поставки систем декоративных штукатурок фасадов для данного объекта закреплено за производителем Ceresit. Производитель может быть изменен в случае предоставления подрядчиком на тендер более выгодного предложения на производство фасадных работ на альтернативном материале (Caparol, Weber).
9 | В системах декоративных штукатурок фасадов не допускается применение материалов различных производителей. Отделочные фасадные материалы (грунтовки, клеевые составы, выравнивающие шпаклевки, декоративные штукатурные составы, краски и т.п.) применяются системно (одноименного производителя) в соответствии с требованиями ООО "Сэтл Строй" (см. Приложение).
10 | Объемы работ определены по площади изолируемой поверхности (по грани несущей / ограждающей конструкции). Увеличение объемов работ по проекту КМД, разработанному Субподрядчиком и согласованному Генподрядчиком, предъявлению и последующей оплате в качестве дополнительных работ не подлежит.
11 | Расчетом учтены все условия и требования, необходимые для выполнения полного комплекса работ "под ключ", в том числе: - разработка и согласование с Генподрядчиком (до начала работ) Проекта производства работ (ППР), технологических карт, - мобилизация, монтаж, демонтаж, эксплуатация строительных подъемников, люлек, аренда строительных лесов, в т.ч. устройство основания для монтажа подъемников, лесов в случае необходимости, - оптимизация проектных решений и согласование с Генеральным проектировщиком, Заказчиком и Генподрядчиком, - оптимизация проектных решений и согласование с Генеральным проектировщиком, Заказчиком и Генподрядчиком, - полный комплекс работ по устройству фасадов всего здания "под ключ" в соответствии с рабочим Проектом и требуемый для ввода объекта в эксплуатацию и последующей передачи правообладателям (участникам долевого строительства и СКС), в т.ч., но не ограничиваясь:
`-отделка парапетов спусков в подвал (оштукатуривание цем.-песчаным раствором толщ. 20 мм, с армированием стальной оцинкованной сеткой в 2 слоя, облицовка керамогранитом, на клее, с заполнителем швов на цементной основе в цвет плитки),
`-устройство цоколя в уровне благоустройства (обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, теплоизоляция из пенополистирола экструзионного на клее, кладка из кирпича бетонного толщ.120 мм. на цем.-печаном растворе М75),
`-устройство цоколя в уровне благоустройства ДОО, КВОП (обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, теплоизоляция из мин.плиты по ТУ АР-ТЗИ-2 п.6 на клее, монтаж ХЦЛ толщ.10мм, гидроизоляция в 2 слоя по ТУ АР-ГИ-1, п.6.7, кладка из кирпича бетонного толщ.120 мм. на цем.-печаном растворе М75),
`-устройство цоколя с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиты (монолитный зуб), без теплоизоляции (обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, кладка из кирпича бетонного толщ.120 мм. на цем.-печаном растворе М75),
`-устройство цоколя, наружных стен спусков в подвал (автостоянку) с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту (монолитный зуб), с теплоизоляцией (обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, теплоизоляция из пенополистирола экструзионного толщ. 50-150, на клее монтажном, с устройством в местах проемов и отверстий противопожарных рассчек из мин. плиты Rockwool Пластер Баттс, кладка из кирпича бетонного толщ. 120 мм с дополнительным креплением гибкими связями),
`-отделка цоколя и спусков в подвал (автостоянку) керамогранитом по бетонному кирпичу (оштукатуривание цем.-песчаным раствором толщ. 20 мм, с армированием стальной оцинкованной сеткой в 2 слоя, облицовка керамогранитом, на клее, с заполнителем швов на цементной основе в цвет плитки),
`-устройство цоколя, наружных стен спусков в подвал (автостоянку) с облицовкой бетонным кирпичом толщ.120мм, с опиранием на плиту (монолитный зуб), с теплоизоляцией в зоне ДОО, КВОП (обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, теплоизоляция из мин.плиты по ТУ АР-ТЗИ-2 п.6 на клее, монтаж ХЦЛ толщ.10мм, гидроизоляция в 2 слоя по ТУ Ар-ГИ-1, п.6.7, кладка из кирпича бетонного толщ. 120 мм с дополнительным креплением гибкими связями),
`-устройство цоколя и спусков в подвал (автостоянку) на подсистеме в зоне ЖК (обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, монтаж подсистемы НВФ, теплоизоляция из пенополистирола экструзионного на клее, монтаж керамогранита на видимой системе крепления),
`-устройство спусков в подвал (автостоянку) на подсистеме, в зоне ДОО, КВОП (обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, монтаж подсистемы НВФ, теплоизоляция из мин.плиты по ТУ АР-ТЗИ-2 п.6 на клее, монтаж ХЦЛ толщ.10мм, гидроизоляция в 2 слоя по ТУ АР-ГИ-1, п.6.7, монтаж керамогранита на видимой системе крепления),
`-устройство фасада с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм, c опиранием на плиту перекрытия, с теплоизоляцией (теплоизоляция из мин. плиты по ТУ АР-ТЗИ-2 п. 5, с креплением дюбелями для утеплителя, кладка из кирпича керамического облицовочного толщ. 85 мм с дополнительным креплением гибкими связями),
`-устройство фасада с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм, с опиранием на плиту перекрытия, без теплоизоляции (кладка из кирпича керамического облицовочного толщ. 85 мм с дополнительным креплением гибкими связями),
`-устройство фасада с облицовкой керамическим кирпичом толщ. 85 мм, на подсистеме, с теплоизоляцией (монтаж подсистемы, теплоизоляция из мин. плиты по ТУ АР-ТЗИ-2 п. 5, с креплением дюбелями для утеплителя, кладка из кирпича керамического облицовочного толщ. 85 мм),
`-кладка из камня стенового толщ. 120 мм на участках под окнами с теплоизоляцией (участках с последующим устройством штукатурного фасада) (теплоизоляция из мин. плиты по ТУ АР-ТЗИ-2 п. 5, с креплением дюбелями для утеплителя, кладка из камня стенового толщ. 120 мм),
`-устройство подвесных потолков с теплоизоляцией (теплоизоляция из мин. плиты толщ.200мм по ТУ АР-ТЗИ-2 п. 5, с креплением дюбелями для утеплителя, монтаж подсистемы, монтаж линеарных панелей, для корп.1.1 (секц.1.1, 1.3, 4.3) балки (видимая часть) (теплоизоляция из мин. плиты по ТУ АР-ТЗИ-2 п. 5, с креплением дюбелями для утеплителя, базовый штукатурный слой, с армированием стеклосеткой, огрунтовка, нанесение декоративного штукатурного слоя, окраска фасадной краской в 2 слоя, в соответствии с цветовыми решениями фасадов), для корп.1.1 (секция 2.4) монтаж подсистемы, монтаж хцл толщ.10мм в 2слоя, подготовка поверхности, нанесение декоративной минеральной штукатурки, окраска фасадной краской в 2 слоя, в соответствии с цветовыми решениями фасадов),
`-отделка торцов плит перекрытий c теплоизоляцией (теплоизоляция из мин. плиты толщ.50мм, по ТУ АР-ТЗИ-2 п. 5, с креплением дюбелями для утеплителя, установка оцинкованного нащельника с полимерным покрытием в соответствии с цветовыми решениями фасадов),
`-отделка торцов плит перекрытий без теплоизоляции (установка оцинкованного нащельника с полимерным покрытием в соответствии с цветовыми решениями фасадов),
`- устройство козырьков главных входных групп (монтаж подсистемы, монтаж металлических композитных панелей (цвет в соответсвии с цветовым решением фасадов) с креплением к балке подсистемы, монтаж материала облицовки потолка входной группы),
`- устройство кровли козырьков главных входных групп (сухая стяжка ХЦЛ толщ.10 мм в 2 слоя, гидроизоляция по ТУ АР-ГИ-1 п.4, 5)
-термофасад здания: основной фасад выше уровня 8-го этажа, вставки у окон и витражей, плит перекрытий над входами в здание, фасад за остекленными балконами, потолки лоджий на последнем этаже, надстройки на кровле (теплоизоляция из мин. плиты по ТУ АР-ТЗИ-2, на клее, с креплением дюбелями для утеплителя, базовый штукатурный слой, с армированием стеклосеткой, огрунтовка, нанесение декоративного штукатурного слоя, окраска фасадной краской в 2 слоя, в соответствии с цветовыми решениями фасадов),
- термофасад здания: основной фасад выше уровня 8-го этажа, вставки у окон и витражей, нижние поверхности эркеров, плит перкрытий над входами в здание, фасад за остекленными балконами, потолки лоджий на последнем этаже, надстройки на кровле, стены и потолки рампы (теплоизоляция из мин. плиты по ТУ АР-ТЗИ-2, на клее, с креплением дюбелями для утеплителя, базовый штукатурный слой, с армированием стеклосеткой, огрунтовка, нанесение декоративного штукатурного слоя, окраска фасадной краской в 2 слоя, в соответствии с цветовыми решениями фасадов),
`- отделка нижних поверхностей балконных плит (окраска фасадной краской в 2 слоя, в соответствии с цветовыми решениями фасадов, с полной подготовкой поверхности), - неутепленные внутренние поверхностей стен приямков (оштукатуривание цем.-песчаным раствором, с армированием сеткой (монолитные поверхности), огрунтовка, нанесение декоративного штукатурного слоя, с армированием стеклосеткой, с полной подготовкой поверхности, окраска фасадной краской в 2 слоя, в соответствии с цветовыми решениями фасадов), - устройство пола в приямках (пропитка бетонной поверхности, уклонообразующая фиброцементная стяжка ЦПР М200 толщ.40-100 мм по сетке, с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм, гидроизоляция 1 слой по ТКУ-Ар-ГИ-1 п.5, изоляция мин. ватой min толщ. 50 мм. по ТУ АР-ТЗИ-3),
- комплекс работ по устройству оконных и дверных откосов в зоне термофасада (нанесение декоративного штукатурного слоя, армированного стеклосеткой, с последующей окраской фасадной краской), - комплекс работ по устройству изделий из оцинкованной стали с полимерным покрытием, в т.ч.: наружные дверные, оконные и витражные откосы в зоне вент. фасада, оконные и витражные отливы, окрытия декоративных деталей, карнизов и иных выступающих частей фасада, фасонные элементы, нащельники на перепадах плоскостей фасада (в том числе отливы на переходе от кирпичной кладки к НВФ), в т.ч. нащельники на торцах плит перекрытий, - изготовление и монтаж жалюзийных решеток, с порошковой окраской, в соответствии с цветовыми решениями фасадов, - устройство узла примыкания клапанов инфильтрации КИВ, включая монтаж решетки с окраской в цвет фасада и сверление отверстий в кладке, - устройство вентиляционных отверстий с установкой в швы вентиляционных коробочек, - устройство ниш и лючков пожарных патрубков и поливочных кранов скрытого монтажа с отделкой кирпичом / керамогранитом / декоративных металлических реечных панелей (в случае необходимости), - устройство деформационных швов в плоскости фасадов, - устройство ветрозащиты здания, - устройство противопожарных обрамлений оконных и дверных проемов цокольной части (в случае необходимости), - комплекс работ по изготовлению и монтажу противопожарного оконного и дверного обрамления из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием (в случае необходимости), - устройство примыканий фасадов к оконным, дверным, витражным конструкциям, - выполнение необходимого, по технологии производителя декоративной штукатурки, количества слоев огрунтовки в составе сечения фасада, - полная обработка керамогранита, включая подпилку по длине в размер и включая торцевые пропилы для монтажа, - полная подготовка под окраску нижних поверхностей балконных плит и т.п., - мероприятия по защите оконных и витражных конструкций (окрытие пленкой) при производстве отделочных работ на балконах, - устройство узлов сопряжения различных видов фасада (кирпичног фасада, вентилируемого фасада, термофасада, цокольной части), - использование противоморозных добавок, необходимых по технологии производства работ, а также дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, в соответствии с рекомендациями ГСН 81-05-02-2001, раздел 1, - окраска конструкций подсистемы вентфасада (видимых после монтажа алюминиевых композитных панелей, декоративных металлических реечных панелей, ламелей) порошковой краской в цвет по RAL в случае необходимости,
- подготовка поверхностей металлических конструкций к окраске и окраска конструкций за 2 раза по подготовленной поверхности, - применение типов и свойств используемых для окраски составов в соответствии с условиями эксплуатации конструкций, - полимеризация окрашенных поверхностей конструкций в заводских условиях (в случае окраски порошковыми красками), - стоимость материалов и работ по устройству крепления металлических конструкций и узлов примыкания (к перекрытию и пр. в том числе с помощью хим. анкеров, закладных элементов, ответных частей и т.п.), - антикоррозийная защита металлических конструкций, защита заводских и монтажных сварных соединений, а также контроль качества сварных соединений, - оплата всех необходимых разрешений, согласований, испытаний металлоконструкций по требованию Госпожнадзора, - затраты на сверление отверстий под установку анкеров, монтажных пластин, крепление к существующим деталям, заделку отверстий и штроб, - затраты на крепление металлоконструкций к элементам здания, - проведение всех замеров на Объекте, необходимых для изготовления Конструкций (до заказа конструкций), обеспечение изготовления подлежащих монтажу Конструкций, в соответствии с проведенными замерами, - затраты на разработку чертежей КМД до начала производства работ по монтажу металлоконструкций (без последующего увеличения объемов монтажных работ и общей стоимости по Договору), узлов крепления конструкций с выполнением необходимых расчетов и разработкой схем, включая геодезическую съемку и обработку результатов, а также согласование разработанных узлов с Генеральным проектировщиком, Заказчиком, - обеспечение изготовления подлежащих монтажу конструкций в соответствии с проведенными замерами, - затраты на защитные мероприятия для металлоконструкций на период производства работ (ДВП, картон, плёнка), по завершении работ - снятие защитных покрытий,
12 | Стоимость работ включает в себя работы по дефектованию оконных и дверных конструкций (в течении всего периода строительства) с предоставлением деф. ведомости и замену выбракованных элементов (с последующей их передачей Генподрядчику) на новые за счёт виновника повреждения. Субподрядчик обязуется передавать под сохранность результат выполненных работ Генподрядчику по 2-стороннему акту или Генодрядчику и следующему Субподрядчику по 3-х стороннему акту в зависимости от выбранной Генподрядчиком схемы передачи.
13 | Возможные допущенные Субподрядчиком ошибки и просчеты в выборе способов производства работ, определении объемов работ, количества материалов и иные подобные обстоятельства не являются основанием для увеличения установленной в настоящем предложении общей цены работ. Субподрядчик за установленную в настоящем предложении цену обязан, обеспечив себя материалами, выполнить все необходимые для достижения результата работы, даже если они не указаны в Расчете стоимости, но должны быть выполнены в соответствии с Проектной документацией.
14 | С особыми условиями, указанными в письме-приглашении на участие в тендере, согласны.
15 | С текстом договора подряда ознакомлены и согласны заключить договор на условиях, предложенных Генподрядчиком на тендере.
16 | Объект посетили, с ситуацией на объекте ознакомлены.
Руководитель организации:
______________________ _________________ / ________________________ /
должность подпись расшифровка
М.П.
Исполнитель:
______________________ / ________________ / ___________________
должность расшифровка конт. тел.