## Лист1
Наименование организации: ________________________
ИНН: ________________________
Дата подачи коммерческого предложения: "____ " __________ 2024 г.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ Изм.1
выполнения полного комплекса работ по монтажу и пусконаладке лифтового оборудования
на объекте: Малоэтажный многоквартирный жилой дом (корпус 12), по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, шоссе Колпинское (Детскосельский), участок 2, кадастровый номер земельного участка 78:42:0018305:1515
-заполняемые ячейки!
Основание: РД шифр 166/08-11/22-АР.ОЛ, утвержденная "в производство работ"
№ п/п | Код | Наименование работ | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб., в т.ч. НДС 20% | Общая стоимость, руб., в т.ч. НДС 20% | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Корпус 12 (секц. 1-11) |  |  | 11 |  | 0
1.1 | В 05.01.02 | Стоимость лифтов, включая транспортировку, погрузо-разгрузочные работы и перемещение к месту монтажа: |  |  |  |  | 0
1.1.1 |  | Лифт пассажирский секции 1-8, для перевозки пожарных подразделений, без машинного помещения, г/п 1000 кг, 380В, высота подъема - 9,9 м (с отм.-0,900 до отм. +9,000), скорость 1,0 м/с, остановок - 5, первая на отм. -0,900 м. Габариты кабины ___ (ш) х ___ (г) х ___ (в) мм, кабина проходная. Двери шахты не менее EI 60, телескопические, бокового открывания. Размеры дверного проема 1350 (ш)х2100(в) мм. Система управления - смешанная, собирательная при движении кабины вниз. Управление лифтами - одиночное. | Производитель Могилевлифтмаш Тип _________________ Маркa _________________ | шт. | 8 |  | 0 | Внутренние габариты шахты 2760(ш)х1780(г) мм, глубина приямка - 1160 мм (уточнить, согласовать с Заказчиком)
1.1.2 |  | Лифт грузопассажирский секции 9-11, для перевозки пожарных подразделений, без машинного помещения, г/п 1000 кг, 380В, высота подъема - 9,9 м (с отм. -0,900 до отм. +9,000), скорость 1,0 м/с, остановок - 5, первая на отм. -0,900 м. Габариты кабины ___ (ш) х ___ (г) х ___ (в) мм, кабина проходная. Двери шахты не менее EI 60, телескопические, бокового открывания. Размеры дверного проема 1000 (ш)х2100(в) мм. Система управления - смешанная, собирательная при движении кабины вниз. Управление лифтами - одиночное. | Производитель Могилевлифтмаш Тип _________________ Маркa _________________ | шт. | 3 |  | 0 | Внутренние габариты шахты 1750(ш)х2660(г) мм, глубина приямка - 1160 мм (уточнить, согласовать с Заказчиком)
1.2 | В 05.01.03 | Стоимость монтажных и прочих работ: |  |  |  |  | 0
1.2.1 |  | Монтаж лифта 1000 кг (5 остановок) |  | шт. | 11 |  | 0
1.2.2 |  | Строительно - отделочные работы в лифтовых шахтах (с учетом настилов для монтажа) |  | этажей | 55 |  | 0
1.2.3 |  | Строительно - отделочные работы в приямках лифтов |  | шт. | 11 |  | 0
1.2.4 |  | Проведение полного технического освидетельствования с получением Заключения, включая оплату услуг экспертной организации, получение Декларации, сдача лифтов в эксплуатацию |  | шт. | 11 |  | 0
1.2.5 |  | Пусконаладочные работы |  | шт. | 11 |  | 0
1.2.6 |  | Изготовление и монтаж обрамлений дверей лифтовых шахт |  | комплект | 55 |  | 0
1.2.7 |  | Выполнение декоративного порога из нержавеющего/алюминиевого рифленого листа между лифтовыми порталами с креплением к существующим конструкциям |  | шт. | 55 |  | 0 | до начала производства работ необходимость выполнения данных работ согласовать с ООО "Сэтл Строй"
|  | ВСЕГО затрат на выполнение полного комплекса работ: |  |  | 11 |  | 0
Начало монтажных работ:
Окончание монтажных работ:
Аванс:
Гарантийный срок на оборудование:
Гарантийный срок на работы:
ПРИМЕЧАНИЕ:
1 | Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику обеспечение исполнения договорных обязательств. Формы обеспечения исполнения обязательств по договору подряда: заключение договора поручительства с Генподрядчиком или предоставление банковской гарантии на сумму контракта (указать нужное).
2 | В расчете стоимости учтены генподрядные услуги в размере 1,5% от общей стоимости выполняемых Подрядчиком работ.
3 | Расчетом учтены все условия и требования, перечисленные в приглашении к тендеру, необходимые для выполнения полного комплекса работ "под ключ", сопутствующие работы, затраты и материалы, связанные с выполнением основных видов работ.
4 | Стоимость СМР учитывает - затраты на все материалы и работы, включая затраты: на электроснабжение достаточной мощности, обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых машин, механизмов, оборудования и инструментов (в том числе кранов и грузовых подъемников), бытовых помещений и биотуалетов; на изготовление, хранение на базе поставщика, доставку, разгрузку и складирование необходимых материалов на объекте; на раскрой материалов, промежуточную сборку, подъем и разноску по этажам к местам монтажа (в т.ч. материалов и оборудования поставки ООО "Сэтл Строй"); на пробивку, бурение, сверление отверстий, штробление в случае необходимости; установку гильз, труб и лотков, и последующую заделку соответствующим материалом (в т.ч.омоноличивание) всех технологических отверстий, штроб и узлов прохода через конструкции здания требовавшихся для производства работ, в том числе соблюдая противопожарные требования, требования к водонепроницаемости и внешнему виду (в случае необходимости); производство работ в зимних условиях (в случае необходимости); проведение всех необходимых мероприятий по водоотведению на период производства работ (в случае необходимости); выполнение сопутствующих работ; оплата испытаний и замеров, необходимых для производства, подтверждения качества и сдачи результатов работ, подготовка и передача Генподрядчику результатов таких испытаний; оптимизация проектных решений (в случае необходимости) и согласование с Генеральным проектировщиком и Заказчиком, и необходимыми инспектирующими организациями (Подрядчик гарантирует сдачу Объекта в эксплуатацию с учетом указанных оптимизационных решений - в случае отказа в приемке Объекта со стороны СГСНиЭ СПб / КГСНиЭ ЛО в связи с реализацией оптимизационных решений, предложенных Подрядчиком, Подрядчик за свой счет осуществляет действия и мероприятия, необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию); сохранение результата работ до момента окончательной приёмки Генподрядчиком; подготовка и передача Генподрядчику полного комплекта исполнительной и технической документации, оформленной надлежащим образом и подписанной у заинтересованных лиц, а также иной документации, согласно строительных норм; мероприятия, необходимые для комплексной сдачи работ (в т.ч. устранение замечаний, очистка и помывка результата работ); Комплексная сдача работ (предъявление результата работ Генподрядчику/Подрядчикам, выполняющим последующие виды работ на предоставленном фронте работ, сдача объекта в Эксплуатацию, передача Управляющей Компании, Службе Клиентского Сервиса Заказчика и сетевым организациям, в случае необходимости); на эксплуатацию существующей мойки колес, охрану, освещение зоны производства работ, освещение строительной площадки, установку предупредительных знаков, на обеспечение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной безопасности, технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, по охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли и водных ресурсов; а также накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика.
5 | В стоимости лифтового оборудования учтены следующие затраты, а именно:
5.1 | отделка кабин:
отделка стен и дверей кабин - структурированная нержавеющая сталь "лен" Deco 09, горизонтальная раскладка стали;
двери шахт - структурированная нержавеющая сталь "лен" Deco 09 (обеспечение изготовления конструкций в соответствии с проведенными на Объекте замерами);
пол - подготовка под чистовую отделку (чистовую отделку керамогранитом выполняет подрядная организация по внутренней отделке);
поручень - круглый из шлифованной стали, устанавливается на задней панели (лифты для перевозки ММГН оборудовать вторым поручнем со стороны панели управления);
зеркало - на задней панели, ширина - от стены до стены, высота - от потолка до поручня, заподлицо со стенкой кабины;
потолок - матовая нержавеющая сталь, яркое освещение (не менее 4-х точечных светильников или 2-3 полосы по согласованию с Заказчиком);
панель управления в кабине - шлифованная нержавеющая сталь, плоская, для маломобильных групп населения, жидкокристаллический дисплей, точечно-матричный, цвет голубой, кнопки с круговой индикацией;
панель с индикатором направления и положения кабины - только в лифтовых холлах 1-го этажа;
вызывные посты - шлифованная нержавеющая сталь;
вентилятор;
система УФ-обеззараживания в кабинах;
временная защита кабины изнутри ДВП/фанерой/OSB;
логотип жилого комплекса в кабине (образец логотипа до изготовления согласовать с Заказчиком), отсутствие в кабине логотипов производителя и прочей информации, кроме установленной нормами.
5.2 | установочный комплект, в том числе:
анкеры для крепления лифтового оборудования в шахте;
все необходимое оборудование и материалы для устройства освещения в шахте лифта (светильники, лампы, кабели);
кабель для передачи видеосигнала от IP-камеры в диспетчерскую;
лестница для спуска в приямок,
6 | В стоимости Строительно-отделочных работ в лифтовых шахтах и приямках лифтов учтены следующие затраты, а именно:
6.1 | лифтовые шахты:
монтаж в шахтах гирлянд временного освещения;
устройство сетей постоянного электроосвещения (согласно рабочему проекту);
устройство заземляющего контура в шахтах лифтов (в случае необходимости), монтаж всех заземляющих проводников и шунтирующих перемычек инженерного оборудования, направляющих и станин;
окраска металлоконструкций лифта;
очистка от мусора шахты и кабины;
выполнение отверстий в шахтах лифтов под трубы, а также под установку шкафов управления;
выполнение отверстий под установку кнопок лифтов и индикационных табло;
монтаж и демонтаж настилов в лифтовых шахтах (с использованием при монтаже настилов металлических кронштейнов - опор бруса);
установка временных ограждений дверных проемов с последующим демонтажем;
оштукатуривание горизонтальных, вертикальных швов и узлов по шахтам лифтов;
заделка технологических отверстий после снятия подмостей;
обеспыливание внутренних поверхностей шахт лифтов обеспыливающей пропиткой Протексил или аналог;
выполнение декоративного порога из нержавеющего/алюминиевого рифленого листа между лифтовыми порталами и чистовым полом лифтовых холлов (в случае необходимости);
устройство монтажных петель и их испытания (в случае необходимости);
обеспечение передачи качественного цифрового сигнала от IP видеокамер в лифтовых кабинах (монтаж кабеля КПЛК 4х2х0,5 (или иное сечение кабеля, обеспечивающее передачу качественного цифрового сигнала) от шкафа управления до крыши кабины лифта, с креплением к подвесному шлейфу, для подключения системы видеонаблюдения лифта);
поставка и монтаж оборудования для снятия сигналов диспетчеризации «Проникновение в шахту», «Авария»;
поставка и монтаж оборудования для подключения двусторонней переговорной связи и обеспечения связи в режиме «Перевозка пожарных подразделений» между диспетчерским пунктом и кабиной лифта для перевозки пож. подразделений, а также с основным посадочным этажом;
выполнение противопожарной отсечки между бетонной конструкцией лифтовой шахты и дверями лифтовой шахты материалом, который использовался при проведении огневых испытаний дверей при их сертификации;
расключение линий питания, подходящих из ГРЩ в щите управления лифтами;
монтаж бокса, укомплектованного лестницей в лифтовых холлах 1-ых этажей для эвакуации из кабины лифта (в лифтовых холлах 1-ых этажей с лифтами для подъема пожарных подразделений).
6.2 | приямки лифтов:
установка лестниц в приямки лифтов;
окраска полов и стен приямков.
6.3 | обрамление порталов:
структурированная нержавеющая сталь "лен" Deco 09, идентичная стали, используемой в кабине лифтов: поставленная заводом – изготовителем лифтов либо согласованная дополнительно с Заказчиком (обеспечение изготовления конструкций в соответствии с проведенными на Объекте замерами);
выполнить скрытыми креплениями.
6.4 | информационные таблички с правилами пользования лифтами: изготовление и монтаж информационных табличек с правилами пользования лифтами на листах из нержавеющей стали (с незаполненными участками для указания обслуживающей организации и ее телефона). Место размещения табличек - рядом с панелью управления в кабине. Макет табличек и место их размещения дополнительно согласовать с Заказчиком до начала изготовления.
7 | В стоимости монтажных и прочих работ учтены затраты на организацию и обеспечение возможности использования лифтов в режиме транспортировки грузов в период выполнения отделочных работ.
8 | Предложение должно содержать следующую информацию: полную характеристику отделки лифтовой кабины (панели кабины, фасад, потолок, пол, наличие зеркал и поручней).
9 | Оборудование должно отвечать нормативным требованиям доступности для маломобильных групп населения.
10 | В случае несоответствия раздела КЖ на лифтовые шахты опросным листам на заказ лифтов раздела АР в части высотных отметок и геометрических размеров лифтовых шахт и приямков, Подрядчик самостоятельно устраняет данное несоответствие, а также учитывает это при заказе оборудования и производстве работ.
11 | Подрядчик согласовывает с Генподрядчиком количество сигналов для подключения аудио-, видеооборудования перед заказом лифтового оборудования.
12 | Подрядчик производит сдачу лифтов МТУ Ростехнадзора по СЗФО с подписанием Акта приемки лифтов в эксплуатацию (в случае необходимости).
13 | Обязанности Подрядчика по Договору заканчиваются после получения Подрядчиком и предоставления Заказчику Паспорта лифта с Актом о полном техническом освидетельствовании лифтов и Декларацией, утвержденных Инженерным центром и передачи смонтированного оборудования Управляющей компании данного жилого комплекса, а также подписания итогового акта сдачи-приемки работ по Договору и оформления страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца лифтов на имя владельца лифтов.
14 | В стоимости работ учтены затраты на осуществление страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта (страховку на Владельца лифта (Заказчика) оформляет и оплачивает Подрядчик) к моменту ввода объекта в эксплуатацию.
15 | Состав исполнительной документации, предоставляемой Подрядчиком: монтажные чертежи лифта, Акт полного технического освидетельствования лифтов от Инженерного центра, Паспорт лифта, Пожарные сертификаты на двери шахт лифта, Сертификаты на оборудование и материалы, в соответствии с «Техническим регламентом о безопасности лифтов», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 782 и иные документы, подтверждающие качество используемых материалов, изделий и конструкций, Акты освидетельствования скрытых работ, Акты освидетельствования ответственных конструкций, комплект проектной документации на установку лифтов, Декларация, Журнал производства работ по монтажу лифтов, инструкция по монтажу и эксплуатации лифтов.
16 | Возможные допущенные Подрядчиком ошибки и просчеты в выборе способов производства работ, определении объемов работ, количества материалов и иные подобные обстоятельства не являются основанием для увеличения установленной в настоящем предложении общей цены работ. Подрядчик за установленную в настоящем предложении цену обязан, обеспечив себя материалами, выполнить все необходимые для достижения результата работы, даже если они не указаны в Расчете стоимости, но должны быть выполнены в соответствии с Рабочей документацией.
17 | С особыми условиями, указанными в письме-приглашении на участие в тендере, согласны.
18 | С текстом договора подряда ознакомлены и согласны заключить договор на условиях, предложенных Генподрядчиком на тендере.
19 | Объект посетили, с ситуацией на объекте ознакомлены.
Руководитель организации:
______________________ _________________ / ________________________ /
должность подпись расшифровка
М.П.
Исполнитель:
______________________ / ________________ / ___________________
должность расшифровка конт. тел.