## Расчет
Наименование организации _______________________
ИНН ___________________________
Дата подачи предложения "___" _____________ 2025 г.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
выполнения полного комплекса работ по устройству фасадов
на объекте: Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, многоэтажная автостоянка. Этап 1. Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. Корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, по адресу: г. Санкт-Петербург, Орлово-Денисовский проспект, кадастровый номер земельного участка:78:34:0004270:17641
-заполняемые ячейки!
Основание: РД шифры 01/12/2022-АБ-1.1-АР1,-АР2,-АР3; 01/12/2022-АБ-1.2-АР1,-АР2,-АР3; 01/12/2022-АБ-1.3-АР1,-АР2,-АР3; 01/12/2022-АБ-1.4-АР.1.1,-АР2.1,-АР3.1; 01/12/2022-АБ-1.4-АР1.2,-АР2.2,-АР3.2; 01/12/2022-АБ-1.4-АР1.3,-АР2.3,-АР3.3; 01/12/2022-АБ-1.4-АР1.4,-АР2.4,-АР3.4; 01/12/2022-АБ-1-АР.Д, частично утвержденные "в производство работ",
ЧТУ Заказчика
№ п/п | Код | Наименование | Норма расхода | Ед. изм. | секция 1 | секция 2 | секция 3 | секция 4 | секция 1.1 | секция 1.2 | секция 1.3 | секция 1.4 | секция 2.1 | секция 3.1 | секция 3.2 | секция 3.3 | секция 3.4 | секция 3.5 | секция 3.6 | секция 4.1 | секция 4.2 | секция 4.3 | секция 4.4 | Паркинг | Кол-во | Цена за единицу, руб. (в т.ч. НДС 20%) |  |  | Общая стоимость, руб. (в т.ч. НДС 20%) |  |  | Примечание
[26 empty] | Материалы | СМР | Итого | Материалы | СМР | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [20 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I |  | Корпус 1.1 (секция 1) | [22 empty] | 10: 0; 11: 0; 12: 0
1 |  | Комплекс работ по утеплению цоколя в уровне благоустройства |  | м2 | 22.41 | [19 empty] | 22.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 4100004239 или аналог | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 22.41 | [19 empty] | 6: 22.41
2 |  | Комплекс работ по отделке пола в приямках и спусках в подвал (тип пола 4) |  | м2 | 3.8 | [19 empty] | 3.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Комплекс работ по отделке внутренней поверхности стен спусков в подвал, приямков |  | м2 | 18.51 | [19 empty] | 18.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов в приямках |  | м2 | 9.01 | [19 empty] | 9.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Комплекс работ по отделке боковых поверхностей парапетов спусков в подвал, парапетов приямков |  | м2 | 1.29 | [19 empty] | 1.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 4100025727 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 60х60см |  | м2 | 1.29 | [19 empty] | 6: 1.29; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
6 |  | Комплекс работ по отделке перегородок мусоросборных камер |  | м2 | 10.36 | [19 empty] | 10.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 10.36 | [19 empty] | 6: 10.36
6.2 | 4100028173 | Керамогранит Estima YourColor YC 29 неполированный 120х60см |  | м2 | 10.36 | [19 empty] | 6: 10.36; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
7 |  | Комплекс работ по отделке утепленного цоколя спусков в подвал и световых приямков |  | м2 | 1.32 | [19 empty] | 1.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | 4100004239 или аналог | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 1.32 | [19 empty] | 6: 1.32
7.2 | 4100025727 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 60х60см |  | м2 | 0.99 | [19 empty] | 6: 0.99; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
8 |  | Комплекс работ по устройству неутепленного цоколя на подсистеме с облицовкой керамогранитом |  | м2 | 4.44 | [19 empty] | 4.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 4.44 | [19 empty] | 6: 4.44
8.2 | 4100025727 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 60х60см |  | м2 | 4.44 | [19 empty] | 6: 4.44; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
9 |  | Комплекс работ по устройству утепленного цоколя на подсистеме с облицовкой керамогранитом |  | м2 | 22.78 | [19 empty] | 22.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 22.3 | [19 empty] | 6: 22.3
9.2 | 4100004239 или аналог | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 22.78 | [19 empty] | 6: 22.78
9.3 | 4100025727 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 60х60см |  | м2 | 22.3 | [19 empty] | 6: 22.3; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
10 |  | Комплекс работ по устройству вентилируемых фасадов с облицовкой керамогранитными плитами (с теплоизоляцией) |  | м2 | 2401.74 | [19 empty] | 2401.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 2471.93 | [19 empty] | 6: 2471.93
10.2 | 4100004600 или аналог | минераловатная плита |  | м2 | 2401.74 | [19 empty] | 6: 2401.74
10.3 |  | ветрозащитная мембрана НГ |  | м2 | 2401.74 | [19 empty] | 6: 2401.74
10.4 | 4100024542 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 120х60см |  | м2 | 185.58 | [19 empty] | 6: 185.58; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
10.5 | 4100025727 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 60х60см |  | м2 | 1.06 | [19 empty] | 6: 1.06
10.6 | 4100028174 | Керамогранит Уральский гранит Моноколор терракотовый неполированный 120х60см |  | м2 | 754.14 | [19 empty] | 6: 754.14
10.7 | 4100028173 | Керамогранит Estima YourColor YC 29 неполированный 120х60см |  | м2 | 1531.15 | [19 empty] | 6: 1531.15
11 |  | Комплекс работ по устройству вентилируемых фасадов с облицовкой керамогранитными плитами (без теплоизоляции) |  | м2 | 13.97 | [19 empty] | 13.97 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 13.97 | [19 empty] | 6: 13.97
11.2 | 4100028174 | Керамогранит Уральский гранит Моноколор терракотовый неполированный 120х60см |  | м2 | 3.12 | [19 empty] | 6: 3.12; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
11.3 | 4100028173 | Керамогранит Estima YourColor YC 29 неполированный 120х60см |  | м2 | 10.85 | [19 empty] | 6: 10.85
12 |  | Комплекс работ по устройству вентилируемых фасадов с облицовкой керамогранитными плитами (без теплоизоляции), крепление к витражной системе и торцам плит перекрытий |  | м2 | 105.51 | [19 empty] | 105.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | непрозрачная часть витражей балконов со стороны фасада
12.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 105.51 | [19 empty] | 6: 105.51
12.2 | 4100028173 | Керамогранит Estima YourColor YC 29 неполированный 120х60см |  | м2 | 105.51 | [19 empty] | 6: 105.51; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
13 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов за остекленными балконами, в т.ч. потолки лоджий на последнем этаже |  | м2 | 1146.75 | [19 empty] | 1146.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов вентшахт на кровле |  | м2 | 180.01 | [19 empty] | 180.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Комплекс работ по отделке межбалконных перегородок, ограждающих конструкций лоджий |  | м2 | 344.74 | [19 empty] | 344.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Комплекс работ по отделке нижних поверхностей балконных плит |  | м2 | 417.95 | [19 empty] | 417.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
II |  | Корпус 1.2 (секции 1-4) | [22 empty] | 10: 0; 11: 0; 12: 0
1 |  | Комплекс работ по утеплению цоколя в уровне благоустройства |  | м2 | 14.6 | 17.27 | 9.04 | 17.07 | [16 empty] | 57.98 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 4100004239 или аналог | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 14.6 | 17.27 | 9.04 | 17.07 | [16 empty] | 6: 57.98
2 |  | Комплекс работ по отделке перегородок мусоросборных камер |  | м2 | 0 | 18.21 | 0 | 18.73 | [16 empty] | 36.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 |  | 18.21 |  | 18.73 | [16 empty] | 6: 36.94
2.2 | 4100024542 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 120х60см |  | м2 |  | 18.21 |  | 18.73 | [16 empty] | 6: 36.94; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
3 |  | Комплекс работ по устройству утепленного цоколя на подсистеме с облицовкой керамогранитом |  | м2 | 16.44 | 19.76 | 11.02 | 20.35 | [16 empty] | 67.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 14.56 | 17.18 | 9.05 | 16.64 | [16 empty] | 6: 57.43
3.2 | 4100004239 или аналог | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 16.44 | 19.76 | 11.02 | 20.35 | [16 empty] | 6: 67.57
3.3 | 4100028170 | Керамогранит Уральский гранит Моноколор меланж неполированный 120х60см |  | м2 |  | 2.78 | 3.05 | 3.29 | [16 empty] | 6: 9.12; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
3.4 | 4100025727 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 60х60см |  | м2 | 14.56 | 14.4 | 6 | 13.35 | [16 empty] | 6: 48.31
4 |  | Комплекс работ по устройству вентилируемых фасадов с облицовкой керамогранитными плитами (с теплоизоляцией) |  | м2 | 1651.68 | 1743.53 | 873.66 | 1528.14 | [16 empty] | 5797.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 1715.13 | 1806.6 | 921.75 | 1596.18 | [16 empty] | 6: 6039.66
4.2 | 4100004600 или аналог | минераловатная плита |  | м2 | 1651.68 | 1743.53 | 873.66 | 1528.14 | [16 empty] | 6: 5797.01
4.3 |  | ветрозащитная мембрана НГ |  | м2 | 1651.68 | 1743.53 | 873.66 | 1528.14 | [16 empty] | 6: 5797.01
4.4 | 4100028158 | Керамогранит AXIMA Medan светло-серый неполированный 120х29,8см |  | м2 | 1486.55 | 1248.22 | 546.86 | 795.91 | [16 empty] | 6: 4077.54; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
4.5 | 4100028159 | Керамогранит AXIMA Medan светло-серый неполированный 120х60см |  | м2 |  |  |  | 222.02 | [16 empty] | 6: 222.02
4.6 | 4100028171 | Керамогранит Уральский гранит Моноколор меланж неполированный 120х30см |  | м2 |  | 78.14 | 23.32 | 120.18 | [16 empty] | 6: 221.64
4.7 | 4100028170 | Керамогранит Уральский гранит Моноколор меланж неполированный 120х60см |  | м2 |  | 216.82 | 236.05 | 250.05 | [16 empty] | 6: 702.92
4.8 | 4100024542 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 120х60см |  | м2 | 223.38 | 256.68 | 112.61 | 201.59 | [16 empty] | 6: 794.26
4.9 | 4100025727 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 60х60см |  | м2 | 5.2 | 6.74 | 2.91 | 6.43 | [16 empty] | 6: 21.28
5 |  | Комплекс работ по устройству вентилируемых фасадов с облицовкой керамогранитными плитами (без теплоизоляции) |  | м2 | 0 | 26.11 | 37.72 | 53.51 | [16 empty] | 117.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 0 | 26.11 | 37.72 | 53.51 | [16 empty] | 6: 117.34
5.2 | 4100028170 | Керамогранит Уральский гранит Моноколор меланж неполированный 120х60см |  | м2 |  | 26.11 | 37.72 | 53.51 | [16 empty] | 6: 117.34; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
6 |  | Комплекс работ по устройству вентилируемых фасадов с облицовкой керамогранитными плитами (без теплоизоляции), крепление к витражной системе и торцам плит перекрытий |  | м2 | 91.2 | 59.38 | 52.76 | 80.68 | [16 empty] | 284.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | непрозрачная часть витражей балконов со стороны фасада
6.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 91.2 | 59.38 | 52.76 | 80.68 | [16 empty] | 6: 284.02
6.2 | 4100028158 | Керамогранит AXIMA Medan светло-серый неполированный 120х29,8см |  | м2 | 86.86 | 39.28 | 28.04 | 37.05 | [16 empty] | 6: 191.23; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
6.3 | 4100028171 | Керамогранит Уральский гранит Моноколор меланж неполированный 120х30см |  | м2 |  |  |  | 6.36 | [16 empty] | 6: 6.36
6.4 | 4100028170 | Керамогранит Уральский гранит Моноколор меланж неполированный 120х60см |  | м2 |  | 16.33 | 24.72 | 34.65 | [16 empty] | 6: 75.7
6.5 | 4100024542 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 120х60см |  | м2 |  | 3.77 |  | 2.62 | [16 empty] | 6: 6.39
6.6 | 4100025727 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 60х60см |  | м2 | 4.34 | [19 empty] | 6: 4.34
7 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов за остекленными балконами, в т.ч. потолки лоджий на последнем этаже |  | м2 | 1211.12 | 1057.67 | 820.83 | 1393.02 | [16 empty] | 4482.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов вентшахт на кровле |  | м2 | 152.34 | 213.83 | 156.71 | 176.83 | [16 empty] | 699.71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Комплекс работ по отделке межбалконных перегородок, ограждающих конструкций лоджий |  | м2 | 158.93 | 257.96 | 337.14 | 514.98 | [16 empty] | 1269.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Комплекс работ по отделке нижних поверхностей балконных плит |  | м2 | 387.08 | 359.7 | 347.22 | 506.59 | [16 empty] | 1600.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Комплекс работ по отделке горизонтальных поверхностей выступающих жилых балконов и перекрытий, потолков входных групп, козырьков над входом в здание - зашивка металлическими кассетами на подсистеме (без теплоизоляции) |  | м2 |  | 19.83 | 32.73 | 43.85 | [16 empty] | 96.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
III |  | Корпус 1.3 (секция 1) | [22 empty] | 10: 0; 11: 0; 12: 0
1 |  | Комплекс работ по утеплению цоколя в уровне благоустройства |  | м2 | 22.41 | [19 empty] | 22.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 4100004239 или аналог | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 22.41 | [19 empty] | 6: 22.41
2 |  | Комплекс работ по отделке пола в приямках и спусках в подвал (тип пола 4) |  | м2 | 3.8 | [19 empty] | 3.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Комплекс работ по отделке внутренней поверхности стен спусков в подвал, приямков |  | м2 | 18.51 | [19 empty] | 18.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов в приямках |  | м2 | 9.01 | [19 empty] | 9.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Комплекс работ по отделке боковых поверхностей парапетов спусков в подвал, парапетов приямков |  | м2 | 1.29 | [19 empty] | 1.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 4100025727 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 60х60см |  | м2 | 1.29 | [19 empty] | 6: 1.29; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
6 |  | Комплекс работ по отделке перегородок мусоросборных камер |  | м2 | 10.36 | [19 empty] | 10.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 10.36 | [19 empty] | 6: 10.36
6.2 | 4100028173 | Керамогранит Estima YourColor YC 29 неполированный 120х60см |  | м2 | 10.36 | [19 empty] | 6: 10.36; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
7 |  | Комплекс работ по отделке утепленного цоколя спусков в подвал и световых приямков |  | м2 | 1.32 | [19 empty] | 1.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | 4100004239 или аналог | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 1.32 | [19 empty] | 6: 1.32
7.2 | 4100025727 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 60х60см |  | м2 | 0.99 | [19 empty] | 6: 0.99; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
8 |  | Комплекс работ по устройству неутепленного цоколя на подсистеме с облицовкой керамогранитом |  | м2 | 4.44 | [19 empty] | 4.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 4.44 | [19 empty] | 6: 4.44
8.2 | 4100025727 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 60х60см |  | м2 | 4.44 | [19 empty] | 6: 4.44; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
9 |  | Комплекс работ по устройству утепленного цоколя на подсистеме с облицовкой керамогранитом |  | м2 | 22.78 | [19 empty] | 22.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 22.3 | [19 empty] | 6: 22.3
9.2 | 4100004239 или аналог | пенополистирол экструзионный |  | м2 | 22.78 | [19 empty] | 6: 22.78
9.3 | 4100025727 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 60х60см |  | м2 | 22.3 | [19 empty] | 6: 22.3; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
10 |  | Комплекс работ по устройству вентилируемых фасадов с облицовкой керамогранитными плитами (с теплоизоляцией) |  | м2 | 2401.74 | [19 empty] | 2401.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 2471.93 | [19 empty] | 6: 2471.93
10.2 | 4100004600 или аналог | минераловатная плита |  | м2 | 2401.74 | [19 empty] | 6: 2401.74
10.3 |  | ветрозащитная мембрана НГ |  | м2 | 2401.74 | [19 empty] | 6: 2401.74
10.4 | 4100024542 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 120х60см |  | м2 | 185.58 | [19 empty] | 6: 185.58; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
10.5 | 4100025727 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 60х60см |  | м2 | 1.06 | [19 empty] | 6: 1.06
10.6 | 4100028174 | Керамогранит Уральский гранит Моноколор терракотовый неполированный 120х60см |  | м2 | 754.14 | [19 empty] | 6: 754.14
10.7 | 4100028173 | Керамогранит Estima YourColor YC 29 неполированный 120х60см |  | м2 | 1531.15 | [19 empty] | 6: 1531.15
11 |  | Комплекс работ по устройству вентилируемых фасадов с облицовкой керамогранитными плитами (без теплоизоляции) |  | м2 | 13.97 | [19 empty] | 13.97 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 13.97 | [19 empty] | 6: 13.97
11.2 | 4100028174 | Керамогранит Уральский гранит Моноколор терракотовый неполированный 120х60см |  | м2 | 3.12 | [19 empty] | 6: 3.12; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
11.3 | 4100028173 | Керамогранит Estima YourColor YC 29 неполированный 120х60см |  | м2 | 10.85 | [19 empty] | 6: 10.85
12 |  | Комплекс работ по устройству вентилируемых фасадов с облицовкой керамогранитными плитами (без теплоизоляции), крепление к витражной системе и торцам плит перекрытий |  | м2 | 105.51 | [19 empty] | 105.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | непрозрачная часть витражей балконов со стороны фасада
12.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | 105.51 | [19 empty] | 6: 105.51
12.2 | 4100028173 | Керамогранит Estima YourColor YC 29 неполированный 120х60см |  | м2 | 105.51 | [19 empty] | 6: 105.51; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
13 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов за остекленными балконами, в т.ч. потолки лоджий на последнем этаже |  | м2 | 1146.75 | [19 empty] | 1146.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов вентшахт на кровле |  | м2 | 180.01 | [19 empty] | 180.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Комплекс работ по отделке межбалконных перегородок, ограждающих конструкций лоджий |  | м2 | 344.74 | [19 empty] | 344.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Комплекс работ по отделке нижних поверхностей балконных плит |  | м2 | 417.95 | [19 empty] | 417.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
IV |  | Корпус 1.4 (секции 1.1-1.4, 2.1, 3.1-3.6, 4.1-4.4), подземная автостоянка | [22 empty] | 10: 0; 11: 0; 12: 0
1 |  | Комплекс работ по утеплению цоколя в уровне благоустройства |  | м2 |  |  |  |  | 14.56 | 16.88 | 9.04 | 17.07 | 24.08 | 20.45 | 11.21 | 11.84 | 14.37 | 10.55 | 16.74 | 29.09 | 20.14 | 22.25 | 27.17 |  | 265.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 4100004239 или аналог | пенополистирол экструзионный |  | м2 |  |  |  |  | 14.56 | 16.88 | 9.04 | 17.07 | 24.08 | 20.45 | 11.21 | 11.84 | 14.37 | 10.55 | 16.74 | 29.09 | 20.14 | 22.25 | 27.17 |  | 6: 265.44
2 |  | Комплекс работ по отделке V-образной опоры с облицовкой керамогранитом на подсистеме |  | м2 | [9 empty] | 64.22 | [10 empty] | 64.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | [9 empty] | 64.22 | [10 empty] | 6: 64.22
2.2 | 4100028172 | Керамогранит Estima YourColor YC 29 неполированный 80х160см |  | м2 | [9 empty] | 64.22 | [10 empty] | 6: 64.22; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
3 |  | Комплекс работ по отделке пола в приямках и спусках в подвал (тип пола 4) |  | м2 | [8 empty] | 1.85 | [8 empty] | 2.23 |  |  | 4.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Комплекс работ по отделке внутренней поверхности стен спусков в подвал, приямков |  | м2 | [8 empty] | 9.33 | [8 empty] | 16 |  |  | 25.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов в приямках |  | м2 | [8 empty] | 3.56 | [8 empty] | 8.88 |  |  | 12.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Комплекс работ по отделке боковых поверхностей парапетов спусков в подвал, парапетов приямков |  | м2 | [8 empty] | 0.92 | [8 empty] | 1.23 |  |  | 2.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 4100025727 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 60х60см |  | м2 | [8 empty] | 0.92 | [8 empty] | 1.23 |  |  | 6: 2.15; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
7 |  | Комплекс работ по отделке перегородок мусоросборных камер |  | м2 | [5 empty] | 18.21 | 0 | 18.73 | 10.36 | 9.43 | 0 | 10.92 | 9.43 | 9.33 | 9.33 | 22.64 | 10.53 | 10.53 | 22.51 |  | 161.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | [5 empty] | 18.21 | 0 | 18.73 | 10.36 | 9.43 | 0 | 10.92 | 9.43 | 9.33 | 9.33 | 22.64 | 10.53 | 10.53 | 22.51 |  | 6: 161.95
7.2 | 4100028158 | Керамогранит AXIMA Medan светло-серый неполированный 120х29,8см |  | м2 | [12 empty] | 9.43 | 9.33 | 9.33 | [5 empty] | 6: 28.09; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
7.3 | 4100028170 | Керамогранит Уральский гранит Моноколор меланж неполированный 120х60см |  | м2 | [11 empty] | 10.92 | [8 empty] | 6: 10.92
7.4 | 4100024542 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 120х60см |  | м2 | [5 empty] | 18.21 |  | 18.73 |  | 9.43 | [5 empty] | 22.64 | 10.53 | 10.53 | 22.51 |  | 6: 112.58
7.5 | 4100028173 | Керамогранит Estima YourColor YC 29 неполированный 120х60см |  | м2 | [8 empty] | 10.36 | [11 empty] | 6: 10.36
8 |  | Комплекс работ по отделке утепленного цоколя спусков в подвал и световых приямков |  | м2 | [8 empty] | 0.64 | [8 empty] | 0.78 |  |  | 1.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | 4100004239 или аналог | пенополистирол экструзионный |  | м2 | [8 empty] | 0.64 | [8 empty] | 0.78 |  |  | 6: 1.42
8.2 | 4100025727 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 60х60см |  | м2 | [8 empty] | 0.48 | [8 empty] | 0.58 |  |  | 6: 1.06; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
9 |  | Комплекс работ по устройству неутепленного цоколя на подсистеме с облицовкой керамогранитом |  | м2 | [8 empty] | 3.42 | 3.76 | 4.17 | [8 empty] | 7.94 | 19.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 | [8 empty] | 3.42 | 3.76 | 4.17 | [8 empty] | 7.94 | 6: 19.29
9.2 | 4100025727 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 60х60см |  | м2 | [8 empty] | 3.42 | 3.76 | 4.17 | [8 empty] | 7.94 | 6: 19.29; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
10 |  | Комплекс работ по устройству утепленного цоколя на подсистеме с облицовкой керамогранитом |  | м2 |  |  |  |  | 16.4 | 19.37 | 11.02 | 20.35 | 24.45 | 20.45 | 11.79 | 15.41 | 16.39 | 12.72 | 20.02 | 29.27 | 22.37 | 25.12 | 31.21 |  | 296.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 |  |  |  |  | 14.52 | 16.79 | 9.05 | 16.64 | 23.97 | 20.59 | 11.23 | 10.87 | 14.16 | 10.23 | 16.09 | 29.18 | 19.61 | 21.49 | 26.04 |  | 6: 260.46
10.2 | 4100004239 или аналог | пенополистирол экструзионный |  | м2 |  |  |  |  | 16.4 | 19.37 | 11.02 | 20.35 | 24.45 | 20.45 | 11.79 | 15.41 | 16.39 | 12.72 | 20.02 | 29.27 | 22.37 | 25.12 | 31.21 |  | 6: 296.34
10.3 | 4100028170 | Керамогранит Уральский гранит Моноколор меланж неполированный 120х60см |  | м2 | [5 empty] | 2.78 | 3.05 | 3.29 |  |  |  | 8.64 |  | 2.86 | 3.14 | [5 empty] | 6: 23.76; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
10.4 | 4100024542 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 120х60см |  | м2 | [11 empty] | 1.08 | [8 empty] | 6: 1.08
10.5 | 4100025727 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 60х60см |  | м2 |  |  |  |  | 14.52 | 14.01 | 6 | 13.35 | 23.97 | 20.59 | 11.23 | 1.15 | 14.16 | 7.37 | 12.95 | 29.18 | 19.61 | 21.49 | 26.04 |  | 6: 235.62
11 |  | Комплекс работ по устройству вентилируемых фасадов с облицовкой керамогранитными плитами (с теплоизоляцией) |  | м2 |  |  |  |  | 1651.68 | 1743.34 | 872.19 | 1529.49 | 2425.56 | 2387.01 | 1310.12 | 1090.62 | 1355.03 | 809.45 | 1506.37 | 2085.93 | 1801.92 | 1805.03 | 2043.24 |  | 24416.98 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 |  |  |  |  | 1715.13 | 1806.41 | 920.28 | 1597.53 | 2499.39 | 2417.33 | 1326.39 | 1124.53 | 1437.97 | 859.15 | 1578.75 | 2240.92 | 1855.68 | 1800.33 | 2101.32 |  | 6: 25281.11
11.2 | 4100004600 или аналог | минераловатная плита |  | м2 |  |  |  |  | 1651.68 | 1743.34 | 872.19 | 1529.49 | 2425.56 | 2387.01 | 1310.12 | 1090.62 | 1355.03 | 809.45 | 1506.37 | 2085.93 | 1801.92 | 1805.03 | 2043.24 |  | 6: 24416.98
11.3 |  | ветрозащитная мембрана НГ |  | м2 |  |  |  |  | 1651.68 | 1743.34 | 872.19 | 1529.49 | 2425.56 | 2387.01 | 1310.12 | 1090.62 | 1355.03 | 809.45 | 1506.37 | 2085.93 | 1801.92 | 1805.03 | 2043.24 |  | 6: 24416.98
11.4 | 4100028158 | Керамогранит AXIMA Medan светло-серый неполированный 120х29,8см |  | м2 |  |  |  |  | 1486.55 | 1244.14 | 546.91 | 795.72 |  | 232.48 | 1191.34 | 225.05 | 1167.68 | 529.04 | 808.23 | [5 empty] | 6: 8227.14; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
11.5 | 4100028159 | Керамогранит AXIMA Medan светло-серый неполированный 120х60см |  | м2 | [7 empty] | 222.02 |  |  |  | 27.03 |  |  | 229.68 | [5 empty] | 6: 478.73
11.6 | 4100028171 | Керамогранит Уральский гранит Моноколор меланж неполированный 120х30см |  | м2 | [5 empty] | 82.76 | 23.06 | 121.72 | [6 empty] | 114.4 | [5 empty] | 6: 341.94
11.7 | 4100028170 | Керамогранит Уральский гранит Моноколор меланж неполированный 120х60см |  | м2 | [5 empty] | 215.75 | 234.79 | 250.05 |  |  |  | 666.73 |  | 237.91 | 245.79 |  |  | 702.43 |  |  | 6: 2553.45
11.8 | 4100028157 | Керамогранит Грани Таганая Madain цемент молочный неполированный 120х30см |  | м2 | [15 empty] | 1949.27 | 1674.44 | 849.48 | 1856.38 |  | 6: 6329.57
11.9 | 4100024542 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 120х60см |  | м2 |  |  |  |  | 223.38 | 256.5 | 112.61 | 201.59 | 206.07 | 800.18 | 131.79 | 205.72 | 264.51 | 88.72 | 174.08 | 210.36 | 174.89 | 240.24 | 233.4 |  | 6: 3524.04
11.10 | 4100025727 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 60х60см |  | м2 |  |  |  |  | 5.2 | 7.26 | 2.91 | 6.43 | 1.06 |  | 3.26 |  | 5.78 | 3.48 | 6.57 | 0.51 | 6.35 | 8.18 | 11.54 |  | 6: 68.53
11.11 | 4100028173 | Керамогранит Estima YourColor YC 29 неполированный 120х60см |  | м2 | [8 empty] | 1535.82 | [6 empty] | 80.78 |  |  |  |  | 6: 1616.6
11.12 | 4100028172 | Керамогранит Estima YourColor YC 29 неполированный 80х160см |  | м2 | [9 empty] | 1384.67 | [10 empty] | 6: 1384.67
11.13 | 4100028170 | Керамогранит Уральский гранит Моноколор меланж неполированный 120х60см |  | м2 | [8 empty] | 756.44 | [11 empty] | 6: 756.44
12 |  | Комплекс работ по устройству вентилируемых фасадов с облицовкой керамогранитными плитами (без теплоизоляции) |  | м2 |  |  |  |  | 0 | 26.11 | 37.72 | 53.57 | 10.98 | 11.77 | 16.95 | 56.61 | 0 | 31.02 | 45.12 | 0 | 0 | 15.44 | 0 | 57.43 | 362.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 |  |  |  |  | 0 | 26.11 | 37.72 | 53.57 | 10.98 | 11.77 | 16.95 | 56.61 | 0 | 31.02 | 45.12 | 0 | 0 | 15.44 | 0 | 57.43 | 6: 362.72
12.2 | 4100028158 | Керамогранит AXIMA Medan светло-серый неполированный 120х29,8см |  | м2 | [10 empty] | 16.95 | [9 empty] | 6: 16.95; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
12.3 | 4100028159 | Керамогранит AXIMA Medan светло-серый неполированный 120х60см |  | м2 | [20 empty] | 6: 0
12.4 | 4100028171 | Керамогранит Уральский гранит Моноколор меланж неполированный 120х30см |  | м2 | [19 empty] | 57.43 | 6: 57.43
12.5 | 4100028170 | Керамогранит Уральский гранит Моноколор меланж неполированный 120х60см |  | м2 | [5 empty] | 26.11 | 37.72 | 53.57 |  |  |  | 56.61 |  | 31.02 | 45.12 | [5 empty] | 6: 250.15
12.6 | 4100024542 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 120х60см |  | м2 | [8 empty] | 0.57 | 11.77 | [7 empty] | 2.07 |  |  | 6: 14.41
12.7 | 4100028173 | Керамогранит Estima YourColor YC 29 неполированный 120х60см |  | м2 | [8 empty] | 8.17 | [8 empty] | 13.37 |  |  | 6: 21.54
12.8 | 4100028170 | Керамогранит Уральский гранит Моноколор меланж неполированный 120х60см |  | м2 | [8 empty] | 2.24 | [11 empty] | 6: 2.24
13 |  | Комплекс работ по устройству вентилируемых фасадов с облицовкой керамогранитными плитами (без теплоизоляции), крепление к витражной системе и торцам плит перекрытий |  | м2 |  |  |  |  | 91.2 | 61.96 | 52.76 | 80.71 | 104.47 | 12.75 | 229.06 | 235.48 | 382.94 | 150.98 | 240.05 | 246.8 | 191.1 | 116.04 | 140.29 |  | 2336.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | непрозрачная часть витражей балконов со стороны фасада
13.1 |  | подсистема _______________ (указать материал, производителя, марку) |  | м2 |  |  |  |  | 91.2 | 61.96 | 52.76 | 80.71 | 104.47 | 12.75 | 229.06 | 235.48 | 382.94 | 150.98 | 240.05 | 246.8 | 191.1 | 116.04 | 140.29 | 0 | 6: 2336.59
13.2 | 4100028158 | Керамогранит AXIMA Medan светло-серый неполированный 120х29,8см |  | м2 |  |  |  |  | 86.86 | 41.86 | 28.04 | 37.05 |  |  | 229.06 |  | 382.94 | 34.82 | 49.94 | [5 empty] | 6: 890.57; 13: указать норму расхода и учесть ее в стоимости материала___________ (последующему увеличению не подлежит)
13.3 | 4100028159 | Керамогранит AXIMA Medan светло-серый неполированный 120х60см |  | м2 | [11 empty] | 25.12 | [8 empty] | 6: 25.12
13.4 | 4100028171 | Керамогранит Уральский гранит Моноколор меланж неполированный 120х30см |  | м2 | [7 empty] | 6.36 | [6 empty] | 10.61 | [5 empty] | 6: 16.97
13.5 | 4100028170 | Керамогранит Уральский гранит Моноколор меланж неполированный 120х60см |  | м2 | [5 empty] | 16.33 | 24.72 | 34.68 |  |  |  | 190.49 |  | 116.16 | 174.36 |  |  | 71.21 |  |  | 6: 627.95
13.6 | 4100028157 | Керамогранит Грани Таганая Madain цемент молочный неполированный 120х30см |  | м2 | [15 empty] | 244.5 | 187.17 | 32.9 | 139.37 |  | 6: 603.94
13.7 | 4100024542 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 120х60см |  | м2 | [5 empty] | 3.77 |  | 2.62 |  | 12.75 |  | 19.87 |  |  | 5.14 | 2.3 | 3.93 | 8.96 | 0.92 |  | 6: 60.26
13.8 | 4100025727 | Керамогранит Estima Rainbow RW 034 неполированный 60х60см |  | м2 |  |  |  |  | 4.34 | [15 empty] | 6: 4.34
13.9 | 4100028173 | Керамогранит Estima YourColor YC 29 неполированный 120х60см |  | м2 | [8 empty] | 104.47 | [8 empty] | 2.97 |  |  | 6: 107.44
14 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов за остекленными балконами, в т.ч. потолки лоджий на последнем этаже |  | м2 |  |  |  |  | 1211.12 | 1057.67 | 820.83 | 1393.02 | 1149.06 | 1039.74 | 619.47 | 1043.68 | 1367.01 | 818.6 | 1396.38 | 1626.97 | 1378.6 | 1102.13 | 1605.58 |  | 17629.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Комплекс работ по устройству термофасадов вентшахт на кровле, в т.ч. внутренние стены воздухозаборных шахт |  | м2 |  |  |  |  | 159.98 | 284.16 | 156.71 | 176.83 | 175.71 | 308.33 | 224.73 | 246.93 | 245.22 | 194.01 | 199.12 | 204.64 | 234.87 | 194.16 | 230.78 |  | 3236.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Комплекс работ по отделке межбалконных перегородок, ограждающих конструкций лоджий |  | м2 |  |  |  |  | 158.93 | 263.67 | 340.73 | 513.37 | 330.98 | 254.45 | 165.53 | 361.91 | 305.26 | 264.23 | 503.3 | 429.55 | 553.87 | 160.5 | 516.11 |  | 5122.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Комплекс работ по отделке нижних поверхностей балконных плит |  | м2 |  |  |  |  | 387.08 | 359.7 | 347.22 | 506.59 | 412.87 | 416.3 | 312.4 | 432.8 | 440.04 | 354.85 | 550.07 | 527.74 | 527.9 | 315.5 | 542.5 |  | 6433.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Комплекс работ по отделке горизонтальных поверхностей выступающих жилых балконов и перекрытий, потолков входных групп, козырьков над входом в здание - зашивка металлическими кассетами на подсистеме (без теплоизоляции) |  | м2 | [5 empty] | 19.83 | 32.73 | 43.85 | 4.9 |  | 10.7 | 16.41 |  | 33.11 | 41.86 |  |  | 17.02 |  |  | 220.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Комплекс работ по отделке горизонтальных поверхностей выступающих перекрытий - зашивка металлическими кассетами на подсистеме (с теплоизоляцией) |  | м2 | [9 empty] | 105.46 | [10 empty] | 105.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.1 | 4100004239 или аналог | пенополистирол экструзионный |  | м2 | [9 empty] | 105.46 | [10 empty] | 6: 105.46
20 |  | Комплекс работ по отделке стен, колонн и потолка съезда в подземный паркинг |  | м2 | [19 empty] | 677 | 677 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Комплекс работ по отделке стен съезда в подземный паркинг (с теплоизоляцией) |  | м2 | [19 empty] | 310 | 310 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| B 04.05.01 | ВСЕГО затрат на выполнение полного комплекса работ: | [22 empty] | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Срок производства работ: ____________ календарных дней (указать), Начало и окончание работ: ____________ (указать)
Численность ИТР и рабочих, необходимых для производства работ: ИТР - ______ чел. (указать), рабочие - ______ чел. (указать)
ПРИМЕЧАНИЕ:
1 | Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику обеспечение исполнения договорных обязательств. Формы обеспечения исполнения обязательств по договору подряда: заключение договора поручительства с Генподрядчиком или предоставление банковской гарантии на сумму контракта (указать нужное).
2 | В расчёте стоимости учтены генподрядные услуги в размере 0.% от общей стоимости выполняемых Субподрядчиком работ.
3 | Расчетом учтены все условия и требования, перечисленные в приглашении к тендеру, необходимые для выполнения полного комплекса работ "под ключ", сопутствующие работы, затраты и материалы, связанные с выполнением основных видов работ.
4 | Стоимость СМР учитывает - затраты на все материалы и работы, включая затраты: на электроснабжение достаточной мощности, обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых машин, механизмов, оборудования и инструментов (в том числе кранов и грузовых подъемников), бытовых помещений и биотуалетов; на изготовление, хранение на базе поставщика, доставку, разгрузку и складирование необходимых материалов на объекте; на раскрой материалов, промежуточную сборку, подъем и разноску по этажам к местам монтажа (в т.ч. материалов и оборудования поставки ООО "Сэтл Строй"); на пробивку, бурение, сверление отверстий, штробление в случае необходимости; установку гильз, труб и лотков, и последующую заделку соответствующим материалом (в т.ч.омоноличивание) всех технологических отверстий, штроб и узлов прохода через конструкции здания требовавшихся для производства работ, в том числе соблюдая противопожарные требования, требования к водонепроницаемости и внешнему виду (в случае необходимости); производство работ в зимних условиях (в случае необходимости); проведение всех необходимых мероприятий по водоотведению на период производства работ (в случае необходимости); выполнение сопутствующих работ; оплата испытаний и замеров, необходимых для производства, подтверждения качества и сдачи результатов работ, подготовка и передача Генподрядчику/Субгенподрядчику результатов таких испытаний; оптимизация проектных решений (в случае необходимости) и согласование с Генеральным проектировщиком и Заказчиком, и необходимыми инспектирующими организациями (Субподрядчик гарантирует сдачу Объекта в эксплуатацию с учетом указанных оптимизационных решений - в случае отказа в приемке Объекта со стороны СГСНиЭ СПб / КГСНиЭ ЛО в связи с реализацией оптимизационных решений, предложенных Субподрядчиком, Субподрядчик за свой счет осуществляет действия и мероприятия, необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию); сохранение результата работ до момента окончательной приёмки Генподрядчиком/Субгенподрядчиком; подготовка и передача Генподрядчику/Субгенподрядчику полного комплекта исполнительной и технической документации, оформленной надлежащим образом и подписанной у заинтересованных лиц, а также иной документации, согласно строительных норм; мероприятия, необходимые для комплексной сдачи работ (в т.ч. устранение замечаний, очистка и помывка результата работ); Комплексная сдача работ (предъявление результата работ Генподрядчику/Субгенподрядчику/Субподрядчикам, выполняющим последующие виды работ на предоставленном фронте работ, сдача объекта в Эксплуатацию, передача Управляющей Компании, Службе Клиентского Сервиса Заказчика и сетевым организациям, в случае необходимости); на эксплуатацию существующей мойки колес, охрану, освещение зоны производства работ, освещение строительной площадки, установку предупредительных знаков, на обеспечение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной безопасности, технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, по охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли и водных ресурсов; а также накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Субподрядчика.
5 | ООО "Сэтл Строй" вправе указать Субподрядчику поставщика материалов и оборудования (для обеспечения строительства полностью или частично), либо являться Поставщиком. В таком случае Субподрядчик обязан заключить договор на поставку материалов с Поставщиком, указанным ООО "Сэтл Строй". Стоимость материалов учитывает только стоимость основных материалов с учетом норм расхода и доставки на объект. Стоимость остальных, прочих и расходных материалов учесть в стоимости СМР.
6 | До начала производства работ Субподрядчик выполняет и согласовывает эталонный фрагмент фасада с Заказчиком и Генпроектировщиком (образцы материалов, колеровочную палитру, RAL полимерного покрытия оцинкованной стали и т.п.).
7 | В соответствии с Соглашением о фиксации стоимости, преимущественное право поставки систем декоративных штукатурок фасадов для данного объекта закреплено за производителем Церезит. Производитель может быть изменен в случае предоставления подрядчиком на тендер более выгодного предложения на производство фасадных работ на альтернативном материале (Bergauf).
8 | В системах декоративных штукатурок фасадов не допускается применение материалов различных производителей. Отделочные фасадные материалы (грунтовки, клеевые составы, выравнивающие шпаклевки, декоративные штукатурные составы, краски и т.п.) применяются системно (одноименного производителя) в соответствии с требованиями ООО "Сэтл Строй" (см. Приложение).
9 | Объемы работ по фасадам определены по площади изолируемой поверхности (по грани несущей / ограждающей конструкции). Увеличение объемов работ по проекту КМД, разработанному Субподрядчиком и согласованному Генподрядчиком, предъявлению и последующей оплате в качестве дополнительных работ не подлежит.
10 | Расчетом учтены все условия и требования, необходимые для выполнения полного комплекса работ "под ключ", в том числе: - разработка и согласование с Генподрядчиком (до начала работ) Проекта производства работ (ППР), технологических карт, - мобилизация, монтаж, демонтаж, эксплуатация строительных подъемников, люлек, аренда строительных лесов, в т.ч. устройство основания для монтажа подъемников, лесов в случае необходимости, - оптимизация проектных решений и согласование с Генеральным проектировщиком, Заказчиком и Генподрядчиком, - полный комплекс работ по устройству фасадов всего здания "под ключ" в соответствии с рабочим Проектом и требуемый для ввода объекта в эксплуатацию и последующей передачи правообладателям (участникам долевого строительства и СКС), в т.ч., но не ограничиваясь:
- утепление цоколя в уровне благоустройства (обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, теплоизоляция из пенополистирола экструзионного, на клее, с креплением дюбелями для утеплителя), - отделка пола в приямках и спусках в подвал (обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, пенополистирол экструзионный толщ. 50 мм, с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм, устройство фиброцементной стяжки М150 толщ. 40-90 мм, с устройством решеток), - отделка боковых поверхностей парапетов спусков в подвал, приямков (оштукатуривание цементно-песчаной штукатуркой М150, с армированием стальной оцинкованной сеткой в 2 слоя, облицовка керамогранитом, на клее, с заполнителем швов на цементной основе в цвет плитки), - отделка фасадов в приямках (обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, теплоизоляция из мин. плиты по ТУ АР-ТЗИ-2, на клее, с креплением дюбелями для утеплителя, базовый штукатурный слой, с армированием стеклосеткой, огрунтовка, нанесение декоративного штукатурного слоя, окраска фасадной краской в 2 слоя, в соответствии с цветовыми решениями фасадов), - отделка внутренней поверхности стен спусков (окраска фасадной краской в 2 слоя, в соответствии с цветовыми решениями фасадов, с полной подготовкой поверхности), - отделка перегородок мусоросборных камер, V-образной опоры (монтаж подсистемы НВФ, монтаж керамогранита с открытым креплением , в т.ч. все выступающие элементы фасадов (карнизы, свесы, пояса, откосы и т.п.), - отделка утепленного цоколя в спусках в подвал, в приямках (обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, теплоизоляция из пенополистирола экструзионного, на клее, с креплением дюбелями для утеплителя, оштукатуривание цементно-песчаной штукатуркой М150, с армированием металлической сеткой 100х100х4, облицовка керамогранитом, на клее, с заполнителем швов на цементной основе в цвет плитки), - отделка утепленного цоколя на подсистеме (обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, монтаж подсистемы НВФ, теплоизоляция из пенополистирола экструзионного по ТУ АР-ТЗИ-2 п.1, на клее, с креплением дюбелями для утеплителя, оштукатуривание цементно-песчаной штукатуркой М150, с армированием металлической сеткой 100х100х4, монтаж керамогранита с открытым креплением , в т.ч. все выступающие элементы фасадов (карнизы, свесы, пояса, откосы и т.п.), - отделка неутепленного цоколя на подсистеме (обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, монтаж подсистемы НВФ, монтаж керамогранита с открытым креплением , в т.ч. все выступающие элементы фасадов (карнизы, свесы, пояса, откосы и т.п.), - вентфасад с теплоизоляцией (монтаж подсистемы НВФ, теплоизоляция из мин. плиты по ТУ АР-ТЗИ-2 п. 5, с креплением дюбелями для утеплителя, устройство ветрозащитной мембраны НГ, монтаж керамогранита с открытым креплением, в т.ч. все выступающие элементы фасадов (карнизы, свесы, пояса, откосы и т.п.), - вентфасад с облицовкой керамогранитными плитами (без теплоизоляции) (монтаж подсистемы НВФ, монтаж керамогранита с открытым креплением , в т.ч. все выступающие элементы фасадов (карнизы, свесы, пояса, откосы и т.п.),
- термофасад здания: фасад за остекленными балконами, надстройки на кровле, внутренние стены воздухозаборных шахт (теплоизоляция из мин. плиты по ТУ АР-ТЗИ-2, на клее, с креплением дюбелями для утеплителя, базовый штукатурный слой, с армированием стеклосеткой, огрунтовка, нанесение декоративного штукатурного слоя, окраска фасадной краской в 2 слоя, в соответствии с цветовыми решениями фасадов), - отделка межбалконных перегородок (оштукатуривание цем.-песчаным раствором, с армированием сеткой (кирпичные и блочные поверхности), огрунтовка, нанесение декоративной минеральной штукатурки, окраска фасадной краской в 2 слоя, в соответствии с цветовыми решениями фасадов), - отделка нижних поверхностей балконных плит (окраска фасадной краской в 2 слоя, в соответствии с цветовыми решениями фасадов, с полной подготовкой поверхности), - отделка горизонтальных поверхностей выступающих жилых балконов и перекрытий, потолков входных групп, козырьков над входом в здание (монтаж подсистемы НВФ, монтаж металлокассет), - отделка горизонтальных поверхностей выступающих перекрытий (теплоизоляция из мин. плиты по ТУ АР-ТЗИ-2, на клее, с креплением дюбелями для утеплителя, монтаж подсистемы НВФ, монтаж металлокассет), - отделка потолка, cтен и колонн съезда в подземный паркинг (базовый штукатурный слой, с армированием стеклосеткой, огрунтовка, нанесение декоративной минеральной штукатурки, окраска в 2 слоя, с полной подготовкой поверхности), - отделка стен съезда в подземный паркниг (теплоизоляция из мин. плиты по ТУ АР-ТЗИ-2, на клее, с креплением дюбелями для утеплителя, нанесение базового штукатурного слоя, с армированием стеклосеткой, огрунтовка, нанесение декоративного штукатурного слоя, окраска в 2 слоя, с полной подготовкой поверхности).
- комплекс работ по устройству оконных и дверных откосов в зоне термофасада - нанесение декоративного штукатурного слоя, армированного стеклосеткой, с последующей окраской фасадной краской, - комплекс работ по устройству изделий из оцинкованной стали с полимерным покрытием, в т.ч.: наружные дверные, оконные и витражные откосы в зоне вент. фасада, оконные и витражные отливы, окрытия декоративных деталей, карнизов и иных выступающих частей фасада, фасонные элементы, нащельники на перепадах плоскостей фасада (в том числе отливы на переходе от кирпичной кладки к НВФ), - изготовление и монтаж жалюзийных решеток, с порошковой окраской, в соответствии с цветовыми решениями фасадов, - устройство узла примыкания клапанов инфильтрации КИВ, включая монтаж решетки с окраской в цвет фасада и сверление отверстий в керамограните, - устройство вентиляционных отверстий с установкой в швы вентиляционных коробочек, - устройство ниш и лючков пожарных патрубков и поливочных кранов скрытого монтажа с отделкой кирпичом / керамогранитом (в случае необходимости), - устройство деформационных швов в плоскости фасадов, - устройство противопожарных обрамлений оконных и дверных проемов цокольной части (в случае необходимости), - комплекс работ по изготовлению и монтажу противопожарного оконного и дверного обрамления из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием (в случае необходимости), - устройство примыканий фасадов к оконным, дверным, витражным конструкциям, - выполнение необходимого, по технологии производителя декоративной штукатурки, количества слоев огрунтовки в составе сечения фасада, - полная обработка керамогранита, включая подпилку по длине в размер и включая торцевые пропилы для монтажа, - полная подготовка под окраску нижних поверхностей балконных плит и т.п., - мероприятия по защите оконных и витражных конструкций (окрытие пленкой) при производстве отделочных работ на балконах, - устройство узлов сопряжения различных видов фасада (кирпичного фасада, вентилируемого фасада, термофасада, цокольной части), - использование противоморозных добавок, необходимых по технологии производства работ, а также дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, в соответствии с рекомендациями ГСН 81-05-02-2001, раздел 1, - окраска конструкций подсистемы вентфасада (видимых после монтажа керамогранита) порошковой краской в цвет по RAL в случае необходимости,
- демонтаж и монтаж конструкций фасада в местах установки закладных деталей для навесов, козырьков и иных конструктивных элементов (контактных сетей, закладных деталей для элементов подсветки фасада и т.п.) в случае необходимости, а также увязка в проекте КМД узлов и деталей, необходимых для крепления козырьков и иных навесных конструкций с организацией, осуществляющей монтаж козырьков или иными проектами, - выполнение деталировки проекта с выполнением необходимых расчетов и разработкой схем, включая геодезическую съемку и обработку результатов, выполнение схемы раскладки керамогранита, схемы расположения вертикальных и горизонтальных расшивочных элементов, согласование проекта с Заказчиком, Генподрядчиком, Генпроектировщиком и разработчиком системы НВФ.
11 | Возможные допущенные Субподрядчиком ошибки и просчеты в выборе способов производства работ, определении объемов работ, количества материалов и иные подобные обстоятельства не являются основанием для увеличения установленной в настоящем предложении общей цены работ. Субподрядчик за установленную в настоящем предложении цену обязан, обеспечив себя материалами, выполнить все необходимые для достижения результата работы, даже если они не указаны в Расчете стоимости, но должны быть выполнены в соответствии с Проектной документацией.
12 | С особыми условиями, указанными в письме - приглашении на участие в тендере, согласны.
13 | С текстом договора подряда ознакомлены и согласны заключить договор на условиях, предложенных Генподрядчиком на тендере.
14 | Объект посетили, с ситуацией на объекте ознакомлены.
Руководитель организации:
______________________ _________________ / ________________________ /
должность подпись расшифровка
М.П.
Исполнитель:
______________________ / ________________ / ___________________
должность расшифровка конт. тел.