## ЭОМ ПА 8 оч
Наименование организации: ________________________
ИНН ______________________________________________
Дата подачи коммерческого предложения: "____ " __________ 2025 г.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
выполнения полного комплекса работ
по устройству внутренних сетей электроснабжения, электроосвещения (без подземных автостоянок)
с устройством теплого пола в санузлах квартир,
без учета трубных разводок в монолитных конструкциях, без учета зарядных станций электромобилей
на объекте: «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными автостоянками. 3 этап строительства», по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 23, кадастровый № 78:14:0772303:21 (участок 23, очередь 8)
Основание: разделы ЭОМ, ЭТ, ТК стадии "Р", утвержденные "в производство" работ
| -заполняемые ячейки! | [9 empty] | ЧТУ, ТУ Заказчика
№ п/п | Код работ | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу, руб., в т.ч. НДС 20% |  |  | Общая стоимость, руб., в т.ч. НДС 20% |  |  | Примечание
[5 empty] | Материалы | СМР | Итого | Материалы | СМР | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Корпус 8.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 |  | Корпус 8.1 (секции 1.1-1.12) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1 |  | Жилая часть (в т.ч. квартиры с чистовой отделкой) | м2 прод. S | 20206.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 |  | Секция 1.1 | м2 прод. S | 1157.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 4 жилых, кровля
1.1.1.2 |  | Секция 1.2 | м2 прод. S | 1181.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 4 жилых, кровля
1.1.1.3 |  | Секция 1.3 | м2 прод. S | 1727.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 4 жилых, кровля
1.1.1.4 |  | Секция 1.4 | м2 прод. S | 1727.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 4 жилых, кровля
1.1.1.5 |  | Секция 1.5 | м2 прод. S | 1670.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 4 жилых, кровля
1.1.1.6 |  | Секция 1.6 | м2 прод. S | 1772.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 4 жилых, кровля
1.1.1.7 |  | Секция 1.7 | м2 прод. S | 1941.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 5 жилых, кровля
1.1.1.8 |  | Секция 1.8 | м2 прод. S | 2120.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 5 жилых, кровля
1.1.1.9 |  | Секция 1.9 | м2 прод. S | 2120.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 5 жилых, кровля
1.1.1.10 |  | Секция 1.10 | м2 прод. S | 1398.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 5 жилых, кровля
1.1.1.11 |  | Секция 1.11 | м2 прод. S | 1417.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 5 жилых, кровля
1.1.1.12 |  | Секция 1.12 | м2 прод. S | 1971.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 5 жилых, кровля
1.1.2 |  | Встроенные помещения | м2 прод. S | 2846.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 |  | Секция 1.1 | м2 прод. S | 319.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 этаж
1.1.2.2 |  | Секция 1.2 | м2 прод. S | 314.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 этаж
1.1.2.3 |  | Секция 1.3 | м2 прод. S | 515.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 этаж
1.1.2.4 |  | Секция 1.4 | м2 прод. S | 499.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 этаж
1.1.2.5 |  | Секция 1.5 | м2 прод. S | 479.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 этаж
1.1.2.6 |  | Секция 1.6 | м2 прод. S | 473.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 этаж
1.1.2.7 |  | Секция 1.7 | м2 прод. S | 244.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 этаж
1.2 |  | Корпус 8.1 (секции 2.1-2.4) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.1 |  | Жилая часть (в т.ч. квартиры с чистовой отделкой) | м2 прод. S | 6215.46 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 |  | Секция 2.1 | м2 прод. S | 1922.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 5 жилых, кровля
1.2.1.2 |  | Секция 2.2 | м2 прод. S | 1442.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 5 жилых, кровля
1.2.1.3 |  | Секция 2.3 | м2 прод. S | 1442.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 5 жилых, кровля
1.2.1.4 |  | Секция 2.4 | м2 прод. S | 1407.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 5 жилых, кровля
2 |  | Корпус 8.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 |  | Корпус 8.2 (секции 1-8) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.1 |  | Жилая часть (в т.ч. квартиры с чистовой отделкой) | м2 прод. S | 13142.72 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 |  | Секция 1 | м2 прод. S | 2150.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 5 жилых, кровля
2.1.1.2 |  | Секция 2 | м2 прод. S | 1413.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 5 жилых, кровля
2.1.1.3 |  | Секция 3 | м2 прод. S | 1972.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 5 жилых, кровля
2.1.1.4 |  | Секция 4 | м2 прод. S | 1412.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 4 жилых, кровля
2.1.1.5 |  | Секция 5 | м2 прод. S | 1517.71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 4 жилых, кровля
2.1.1.6 |  | Секция 6 | м2 прод. S | 1741.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 4 жилых, кровля
2.1.1.7 |  | Секция 7 | м2 прод. S | 1191.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 4 жилых, кровля
2.1.1.8 |  | Секция 8 | м2 прод. S | 1743.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 4 жилых, кровля
2.1.2 |  | Встроенные помещения | м2 прод. S | 2144.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 |  | Секция 4 | м2 прод. S | 376.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 этаж
2.1.2.2 |  | Секция 5 | м2 прод. S | 403.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 этаж
2.1.2.3 |  | Секция 6 | м2 прод. S | 518.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 этаж
2.1.2.4 |  | Секция 7 | м2 прод. S | 322.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 этаж
2.1.2.5 |  | Секция 8 | м2 прод. S | 523.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 этаж
3 |  | Корпус 8.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 |  | Корпус 8.3 (секции 1-3) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.1 |  | Жилая часть (в т.ч. квартиры с чистовой отделкой) | м2 прод. S | 5074.19 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 |  | Секция 1 | м2 прод. S | 1560.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 4 жилых, кровля
3.1.1.2 |  | Секция 2 | м2 прод. S | 1727.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 4 жилых, кровля
3.1.1.3 |  | Секция 3 | м2 прод. S | 1786.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 4 жилых, кровля
3.1.2 |  | Встроенные помещения | м2 прод. S | 1532.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 |  | Секция 1 | м2 прод. S | 468.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 этаж
3.1.2.2 |  | Секция 2 | м2 прод. S | 513.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 этаж
3.1.2.3 |  | Секция 3 | м2 прод. S | 550.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 этаж
4 |  | Корпус 8.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 |  | Корпус 8.4 (секции 1-2) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.1 |  | Жилая часть (в т.ч. квартиры с чистовой отделкой) | м2 прод. S | 4344.92 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 |  | Секция 1 | м2 прод. S | 2150.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 5 жилых, кровля
4.1.1.2 |  | Секция 2 | м2 прод. S | 2193.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 5 жилых, кровля
5 |  | Корпус 8.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 |  | Корпус 8.5 (секция 1) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5.1.1 |  | Жилая часть (в т.ч. квартиры с чистовой отделкой) | м2 прод. S | 1661.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 |  | Секция 1 | м2 прод. S | 1661.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 5 жилых, кровля
6 |  | Корпус 8.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 |  | Корпус 8.6 (секции 1.1-1.7) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6.1.1 |  | Жилая часть (в т.ч. квартиры с чистовой отделкой) | м2 прод. S | 12407.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.1.1 |  | Секция 1.1 | м2 прод. S | 1786.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 4 жилых, кровля
6.1.1.2 |  | Секция 1.2 | м2 прод. S | 1727.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 4 жилых, кровля
6.1.1.3 |  | Секция 1.3 | м2 прод. S | 1578.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 4 жилых, кровля
6.1.1.4 |  | Секция 1.4 | м2 прод. S | 1728.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 4 жилых, кровля
6.1.1.5 |  | Секция 1.5 | м2 прод. S | 1745.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 5 жилых, кровля
6.1.1.6 |  | Секция 1.6 | м2 прод. S | 1966.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 5 жилых, кровля
6.1.1.7 |  | Секция 1.7 | м2 прод. S | 1874.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 5 жилых, кровля
6.1.2 |  | Встроенные помещения | м2 прод. S | 2190.58 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.2.1 |  | Секция 1.1 | м2 прод. S | 531.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 этаж
6.1.2.2 |  | Секция 1.2 | м2 прод. S | 513.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 этаж
6.1.2.3 |  | Секция 1.3 | м2 прод. S | 425.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 этаж
6.1.2.4 |  | Секция 1.4 | м2 прод. S | 493.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 этаж
6.1.2.5 |  | Секция 1.5 | м2 прод. S | 227.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 этаж
6.2 |  | Корпус 8.6 (секции 2.1-2.2) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6.2.1 |  | Жилая часть (в т.ч. квартиры с чистовой отделкой) | м2 прод. S | 3583.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 |  | Секция 2.1 | м2 прод. S | 1432.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 5 жилых, кровля
6.2.1.2 |  | Секция 2.2 | м2 прод. S | 2151.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | подвал, 5 жилых, кровля
| В 05.03.01 | ВСЕГО затрат на выполнение полного комплекса работ: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Срок производства работ: ____________ календарных дней (указать), Начало и окончание работ: ____________ (указать)
Численность ИТР и рабочих, необходимых для производства работ: ИТР - ______ чел. (указать), рабочие - ______ чел. (указать)
ПРИМЕЧАНИЕ:
1 | Утверждая настоящий расчет стороны согласовали, что цена за единицу расчета (измерения) и общая стоимость работ включает все расходы Подрядчика на выполнение полного комплекса работ на всей проектируемой площади многоквартирного жилого дома, однако, учитывая конечную цель строительства, настоящим стороны договорились, что для расчета цены Договора за единицу расчета (измерения) принимается: м2 прод. S = продаваемая площадь квартир (с учетом ст.15 ЖК РФ), встроенных помещений по договорам участия в долевом строительстве, принятым у Заказчика. м2 = Общая площадь помещения, согласно ТЭП. S общ. здания (корпус 8.1) = 56 618,10 м2 (справочно, согласно Разрешению на строительство № 78-011-0497-2025), S общ. здания (корпус 8.2) = 30 453,00 м2 (справочно, согласно Разрешению на строительство № 78-011-0497-2025), S общ. здания (корпус 8.3) = 10 949,31 м2 (справочно, согласно Разрешению на строительство № 78-011-0497-2025), S общ. здания (корпус 8.4) = 7 671,28 м2 (справочно, согласно Разрешению на строительство № 78-011-0497-2025), S общ. здания (корпус 8.5) = 2 881,06 м2 (справочно, согласно Разрешению на строительство № 78-011-0497-2025), S общ. здания (корпус 8.6) = 36 907,52 м2 (справочно, согласно Разрешению на строительство № 78-011-0497-2025).
2 | Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику обеспечение исполнения договорных обязательств. Формы обеспечения исполнения обязательств по договору подряда: заключение договора поручительства с Генподрядчиком или предоставление банковской гарантии на сумму контракта (указать нужное).
3 | В настоящем предложении учтены генподрядные услуги в размере 1.5% от общей стоимости выполняемых Подрядчиком работ.
4 | Расчетом учтены все условия и требования, перечисленные в приглашении к тендеру, необходимые для выполнения полного комплекса работ "под ключ", в том числе все работы, на которые отсутствует проектная документация, сопутствующие работы, затраты и материалы, связанные с выполнением основных видов работ.
5 | Стоимость СМР учитывает - затраты на все материалы и работы, включая затраты: на электроснабжение достаточной мощности, обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых машин, механизмов, оборудования и инструментов (в том числе кранов и грузовых подъемников), бытовых помещений и биотуалетов; на изготовление, хранение на базе поставщика, доставку, разгрузку и складирование необходимых материалов на объекте; на раскрой материалов, промежуточную сборку, подъем и разноску по этажам к местам монтажа (в т.ч. материалов и оборудования поставки Генподрядчика); на пробивку, бурение, сверление отверстий, штробление в случае необходимости; установку гильз, труб и лотков, и последующую заделку соответствующим материалом (в т.ч.омоноличивание) всех технологических отверстий, штроб и узлов прохода через конструкции здания требовавшихся для производства работ, в том числе соблюдая противопожарные требования, требования к водонепроницаемости и внешнему виду (в случае необходимости); производство работ в зимних условиях (в случае необходимости); проведение всех необходимых мероприятий по водоотведению на период производства работ (в случае необходимости); выполнение сопутствующих работ; оплата испытаний и замеров, необходимых для производства, подтверждения качества и сдачи результатов работ, подготовка и передача Генподрядчику результатов таких испытаний; оптимизация проектных решений (в случае необходимости) и согласование с Генеральным проектировщиком и Заказчиком, и необходимыми инспектирующими организациями (Подрядчик гарантирует сдачу Объекта в эксплуатацию с учетом указанных оптимизационных решений - в случае отказа в приемке Объекта со стороны СГСНиЭ СПб / КГСНиЭ ЛО в связи с реализацией оптимизационных решений, предложенных Подрядчиком, Подрядчик за свой счет осуществляет действия и мероприятия, необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию); сохранение результата работ до момента окончательной приёмки Генподрядчиком; подготовка и передача Генподрядчику полного комплекта исполнительной и технической документации, оформленной надлежащим образом и подписанной у заинтересованных лиц, а также иной документации, согласно строительных норм; мероприятия, необходимые для комплексной сдачи работ (в т.ч. устранение замечаний, очистка и помывка результата работ); Комплексная сдача работ (предъявление результата работ Генподрядчику/Подрядчикам, выполняющим последующие виды работ на предоставленном фронте работ, сдача объекта в Эксплуатацию, передача Управляющей Компании, Службе Клиентского Сервиса Заказчика и сетевым организациям, в случае необходимости); на эксплуатацию существующей мойки колес, охрану, освещение зоны производства работ, освещение строительной площадки, установку предупредительных знаков, на обеспечение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной безопасности, технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, по охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли и водных ресурсов; а также накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика.
6 | ООО "Сэтл Строй" вправе указать Подрядчику поставщика материалов и оборудования (для обеспечения строительства полностью или частично), либо являться Поставщиком. В таком случае Подрядчик обязан заключить договор на поставку материалов с Поставщиком, указанным ООО "Сэтл Строй". Работы должны быть выполнены из материалов, пригодных для эксплуатации и имеющих соответствующие паспорта и сертификаты, действующие на территории РФ.
7 | Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией, утвержденной "в производство работ", листами авторского надзора, техническими требованиями Заказчика (ЧТУ и замечания к РД от технического отдела Заказчика, стандарт экологичности SetlGREEN), действующими правовыми и техническими нормами (ПУЭ, СНиП, СП, ГОСТ, СанПиН, ФЗ, РД и прочими нормативными документами).
8 | Расчетом учтены все условия и требования, необходимые для выполнения полного комплекса работ "под ключ", в том числе, но не ограничиваясь: - полный комплекс работ по монтажу и пуско-наладочным работам внутренних сетей электроснабжения, электроосвещения на Объекте, требуемый для ввода объекта в эксплуатацию и последующей передачи правообладателям (участникам долевого строительства и СКС), - установка гильз, в т.ч. транзитных, в конструкциях перекрытий для последующей установки вертикальных стояков и выполнение сопутствующих работ при прохождении электрических и слаботочных сетей (омоноличивание, бурение, заделывание, штробление и т.п.), - устройство трубной разводки в перегородках из каменной кладки под электрические сети, включая штробление, - монтаж этажных щитов, вертикальных стояков, закладных, электроустановочных устройств под электрические и слаботочные сети, - монтаж лотков для электрических и слаботочных систем, - устройство проходок, трубостоек с последнего жилого или технического этажа на кровлю для всех электрических и слаботочных сетей (до устройства пароизоляции кровли) в исполнении согласно АТР и РД, - устройство проходок, трубостоек с последнего этажа на кровлю автостоянки для всех электрических и слаботочных сетей (до устройства пароизоляции кровли автостоянки) в исполнении согласно АТР и РД, - установка ("вмазка") установочных, распределительных и иных коммутационных коробок для электроарматуры в монолитных и каменных стенах и перегородках, а также "вмазка" базы электрического квартирного щита, - монтаж ГРЩ здания, в т.ч. монтаж в щитах ГРЩ всех необходимых исполнительных устройств (реле и т.п.) для подключения системы диспетчеризации и других слаботочных систем, - подвод питания и расключение всех потребителей электрической энергии в здании,
- монтаж кабельных конструкций и линий электроснабжения, в том числе, но не ограничиваясь: 1. от ГРЩ до щитов управления ПД, ДУ, общеобменной вентиляции (с расключением и наладкой); монтаж магистральных кабельных конструкций (стояков) для кабельных линий электроснабжения от щитов управления ПД, ДУ до последнего жилого или технического этажа включительно (в том числе для встроенного ДОО, при наличии); монтаж кабельных конструкций на верхнем жилом или техническом этаже, по кровле для линий электроснабжения вентиляторов общеобменной вентиляции (в том числе для встроенного ДОО, при наличии); подготовка протоколов измерения сопротивления и фазировки кабельных линий, передача их подрядчику, выполняющему подключение оборудования, 2. задвижек пожарного водопровода (с расключением) от ГРЩ до щитов управления; подготовка протоколов измерения сопротивления и фазировки кабельных линий, передача их Подрядчику, выполняющему подключение оборудования, 3. клапанов ПД/ДУ/ОЗК до мест установки модулей управления (с учетом монтажа огнестойких распределительных коробок), 4. от ГРЩ до мест установки щитов, головных устройств всех слаботочных систем, установка розеток при необходимости, 5. в помещениях МГН: от ГРЩ до ЩУВ; монтаж магистральных кабельных конструкций (стояков) для кабельных линий электроснабжения от ЩУВ до последнего жилого/технического этажа включительно; подготовка протоколов измерения сопротивления и фазировки кабельных линий, передача их Подрядчику, выполняющему подключение оборудования, 6. оборудования РАСЦО от ГРЩ до места расположения головного оборудования, 7. кровельных воронок, подключение кровельных воронок к линиям электроснабжения, 8. трубопроводов ВК до места установки щита управления или греющего кабеля (в случае отсутствия щита), 9. системы обогрева кровли (водосточных труб, желобов, ендов и т.п.), въездов в паркинг (и иных конструкций в случае необходимости) до места установки щита управления или греющего кабеля (в случае отсутствия щита), монтаж щита управления (в случае наличия щита), монтаж греющего кабеля, подключение к линии электроснабжения, ПНР, 10. светильников фасадного освещения, светильников над входами в здание (в т.ч. подвалы и технические помещения, этажи), 11. системы автоматизации отопления и вентиляции (АОВ): все кабельные линии питания, включая кабельные конструкции и закладные систем АОВ (от ГРЩ до элемента управления вентиляторами и от элемента управления до распределительной коробки вентиляторов, в зависимости от указанной в РД схемы), 12. системы уравнивания потенциалов (СУП) крышных вентиляторов общеобменной вентиляции и ПД/ДУ, в случае наличия в РД: монтаж кабельных линий СУП от ГРЩ до точки подключения оконечного оборудования, установка заземляющей шины,
- монтаж заземляющего проводника с шиной от ГЗЩ до технических помещений с подключением к заземляющему контуру (не более одной точки подключения), - монтаж контура заземления здания, - монтаж и пусконаладочные работы системы АСКУЭ в ГРЩ (в случае проводной системы передачи данных), - зашивка транзитных кабельных конструкций ЭО, СС огнестойкими плитами (в автостоянках и иных помещениях), - устройство наружных кабельных линий для зарядных станций электромобилей, земляные работы, поставка, монтаж, расключение распределительных щитов для зарядных станций электромобилей, устройство опорных столбиков, устройство зарядных станций электромобилей 1-го этапа работ (согласно ЧТУ Заказчика), - визуальное обозначение мест скрыто расположенных кабельных линий квартир в местах перехода стена-потолок (обеспечение сохранности КЛ при монтаже натяжных потолков), - затраты на эксплуатацию смонтированных систем и оборудования до момента ввода объекта в эксплуатацию и передачи эксплуатирующей организации (управляющей компании, сетевым организациям), - полный комплекс приемо-сдаточных и промежуточных испытаний систем в соответствии с действующей нормативной документацией, подготовка и передача Заказчику результатов испытаний, - оплата всех испытаний, необходимых для производства работ и сдачи объекта в эксплуатацию, - предъявление результата выполненных работ Северо-Западному управлению Ростехнадзора (Подрядчик совместно с Генподрядчиком), управляющей организации (в т.ч. первичные средства пожаротушения в ГРЩ, диэлектрические средства необходимые для оборудования ГРЩ), - полный комплекс электромонтажных и пуско-наладочных работ по устройству теплых полов в санузлах квартир, требуемый для ввода объекта в эксплуатацию и последующей передачи правообладателям (участникам долевого строительства и СКС): выполнение штроб, бурение (пробивка) отверстий, выполнение сопутствующих работ: омоноличивание, заделка и т.п.; прокладка кабеля; монтаж установочной коробки, датчика теплого пола, терморегулятора (укладку мата выполняет подрядная организация, выполняющая внутренние отделочные работы).
9 | В Расчет стоимости не включать следующие затраты, а именно: - комплекс работ по устройству трубной разводки ПВХ/ПНД в монолитных конструкциях под электрические и слаботочные сети, - комплекс работ по устройству электроснабжения противодымной вентиляции (ЭМ.ПДВ), - комплекс работ по устройству молниеприемной сетки из арматуры на специальных держателях на кровле, - устройство зарядных станций электромобилей.
10 |  | Квартирография Корпус 8.1 (секции 1.1-1.12, 2.1-2.4)
|  | Тип квартиры |  | Кол-во
|  | студии |  | 381
|  | 1ккв |  | 443
|  | 2ккв |  | 46
|  | ИТОГО квартир |  | 870
Квартирография Корпус 8.2 (секции 1-8)
|  | Тип квартиры |  | Кол-во
|  | студии |  | 178
|  | 1ккв |  | 195
|  | 2ккв |  | 37
|  | 3ккв |  | 4
|  | ИТОГО квартир |  | 414
Квартирография Корпус 8.3 (секции 1-3)
|  | Тип квартиры |  | Кол-во
|  | студии |  | 72
|  | 1ккв |  | 88
|  | 2ккв |  | 8
|  | ИТОГО квартир |  | 168
Квартирография Корпус 8.4 (секции 1-2)
|  | Тип квартиры |  | Кол-во
|  | студии |  | 70
|  | 1ккв |  | 63
|  | 2ккв |  | 10
|  | ИТОГО квартир |  | 143
Квартирография Корпус 8.5 (секция 1)
|  | Тип квартиры |  | Кол-во
|  | студии |  | 20
|  | 1ккв |  | 19
|  | 2ккв |  | 10
|  | ИТОГО квартир |  | 49
Квартирография Корпус 8.6 (секции 1.1-1.7, 2.1-2.2)
|  | Тип квартиры |  | Кол-во
|  | студии |  | 190
|  | 1ккв |  | 274
|  | 2ккв |  | 31
|  | 3ккв |  | 9
|  | ИТОГО квартир |  | 504
11 | Возможные допущенные Подрядчиком ошибки и просчеты в выборе способов производства работ, определении объемов работ, количества материалов и иные подобные обстоятельства не являются основанием для увеличения установленной в настоящем предложении общей цены работ. Подрядчик за установленную в настоящем предложении цену обязан, обеспечив себя материалами, выполнить все необходимые для достижения результата работы, даже если они не указаны в Расчете стоимости, но должны быть выполнены в соответствии с Рабочей документацией.
12 | С особыми условиями, указанными в письме - приглашении на участие в тендере, согласны.
13 | С текстом договора подряда ознакомлены и согласны заключить договор на условиях, предложенных Генподрядчиком на тендере.
14 | Объект посетили, с ситуацией на объекте ознакомлены.
Руководитель организации:
______________________ _________________ / ________________________ /
должность подпись расшифровка
М.П.
Исполнитель:
______________________ / ________________ / ___________________
должность расшифровка конт. тел.