## Расчет стоимости НВК
Наименование организации: ________________________
ИНН: _____________________
Дата подачи коммерческого предложения: "____ " __________ 2025 г.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
выполнения полного комплекса работ по прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации изм 1 от 26.03.2025
на объекте: Малоэтажный многоквартирный жилой дом (корпус 12), по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, шоссе Колпинское (Детскосельский), кадастровый номер земельного участка 78:42:0018305:1515
Основание: РД шифр 1070.4-2023-НВ, НК не утвержденный "в производство работ"
- заполняемые ячейки
№ п/п | Код | Наименование работ | Марка, ГОСТ | Завод-изготовитель | Норма расхода | Ед. изм. | Объем | Цена за единицу, руб. (в т.ч. НДС 20%) |  |  | Общая стоимость, руб. (в т.ч. НДС 20%) |  |  | Примечание
[8 empty] | Материалы | СМР | Итого | Материалы | СМР | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I |  | Корпус 12
1 |  | Земляные и подготовительные работы | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 |  | Разработка грунта (механизированная и ручная доработка) с креплениями и водоотливом на время производства работ (в твердом теле) |  |  |  | м3 | 5250 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | от текущей отметки ДП
1.2 |  | Крепление траншеи глубиной более 3 метров металлической крепью SBH, с учетом оборачиваемости ______ м.п. (указать) |  |  |  | комплекс | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Вывоз грунта на лицензированный полигон (в твердом теле) |  |  |  | м3 | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | необходимость выполнения и объем работ согласовывается на Объекте на момент начала производства работ
1.4 |  | Предоставление актов об утилизации грунта (в твердом теле) |  |  |  | м3 | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | необходимость выполнения и объем работ согласовывается Заказчиком на момент начала производства работ
1.5 |  | Погрузка разработанного грунта (в твердом теле) |  |  |  | м3 | 4470 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 |  | Перемещение разработанного грунта в отвал на расстояние до 1 км (в твердом теле), с работой на отвале |  |  |  | м3 | 4370 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 |  | Устройство песчаного основания толщ. 200 мм |  |  |  | м3 | 380 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | 4100004410 | песок строительный среднезернистый |  |  | 1.1 | м3 | 418
1.8 |  | Устройство щебеночного основания толщ.150-200 мм |  |  |  | м3 | 85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | 4100008423 | щебень гранитный фр.20-40 |  |  | 1.24 | м3 | 105.4
1.9 |  | Обратная засыпка траншеи и колодцев песком с уплотнением |  |  |  | м3 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | до низа конструкции благоустройства
1.9.1 | 4100004410 | песок строительный среднезернистый |  |  | 1.1 | м3 | 2750
1.10 |  | Обратная засыпка траншеи местным просеянным грунтом, с уплотнением |  |  |  | м3 | 780 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | до низа конструкции благоустройства (газон)
2 |  | Наружный водопровод В1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 |  | Труба Мультипайп ПЭ 100 RC SDR17 PN10 DNØ110х6,6 | ГОСТ 18599-2001изм1,2 | Группа Полипластик |  | м пог. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Патрубок фланецевый ВЧШГ ПФ DN100 L=2000 | ТУ 1460-035-90910065-2015 | ЗАО ЛМЗ "Свободный Сокол" |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | Втулка под фланец PN10 для трубы ПЭ100 SDR17 DN110 | ТУ 22.21.2-001-28426806-2020 | ООО ПКФ"Квадро Полимер" |  | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | Фланец стальной для разъемных соединений Dу100 для ПЭ DN110 | ГОСТ 33259-2015 | ООО ПКФ"Квадро Полимер" |  | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | Муфта электросварная PN10 для трубы ПЭ100 SDR17 DN110 | EUROSTANDARD | ООО ПКФ"Квадро Полимер" |  | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 |  | Муфта электросварная PN10 для трубы ПЭ100 SDR17 DN225 | EUROSTANDARD | ООО ПКФ"Квадро Полимер" |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 |  | Задвижка фланцевая с обрезиненым клином PN10 DN100 | JAFAR тип 2111 (короткая) | ООО "ЯФАР РУС" |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 |  | шток телескопический RD=2000-2500 | JAFAR тип 9011 | ООО "ЯФАР РУС" |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3 |  | опорная плита под ковер | JAFAR тип 9521-PEHD | ООО "ЯФАР РУС" |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.4 |  | уличный ковер для задвижек чугунный | JAFAR тип 9501-GJL-GJL | ООО "ЯФАР РУС" |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 |  | Тройник неравнопроходный DN225х110 | ТУ 22.21.2-001-28426806-2020 | ООО ПКФ"Квадро Полимер" |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 |  | Упор УГ-1 | серия 3.001.1-3 |  |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 |  | Отвод 45° DN110 | EUROSTANDARD | ООО ПКФ"Квадро Полимер" |  | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 |  | Упор УН-1 | серия 3.001.1-3 |  |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 |  | Упор УВ-1а /4-01 | серия 3.001.1-3 |  |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Хозяйственно-бытовая канализация К1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 |  | Труба ВЧШГ DN100 | ТУ 1461-063-90910065-2013 | ЗАО ЛМЗ "Свободный сокол" |  | м пог. | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 200/171 SN10 | ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 | ГК "Полипластик" |  | м пог. | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 225/200 SN10 | ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 | ГК "Полипластик" |  | м пог. | 385 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Труба ПЭ100 -RS SDR17 PN10 DN225х13,4 | ГОСТ 18599-2001 изм.1,2 | ГК "Полипластик" |  | м пог. | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | Труба ПЭ100 SDR17 PN10 DN315х18,7 | ГОСТ 18599-2001 изм.1,2 | ГК "Полипластик" |  | м пог. | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | футляр
3.6 |  | Труба ПЭ100 SDR17 PN10 DN450х26,7 | ГОСТ 18599-2001 изм.1,2 | ГК "Полипластик" |  | м пог. | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | футляр
3.7 |  | Муфта защитная для прохода труб Корсис DN 200мм через ж/б колодец |  | ГК "Полипластик" |  | шт | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 |  | Муфта защитная для прохода труб Корсис DN 225мм через ж/б колодец |  | ГК "Полипластик" |  | шт | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 |  | Муфта защитная для прохода труб ПЭ DN 225мм через ж/б колодец |  | ГК "Полипластик" |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 |  | Роликовое опорно-направляющее кольцо S2 Ø110-137/60-6 ТЕК | ТУ 22.29-001-09714994-2018 | ООО "ТрейдИнжКом" |  | комплект | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 |  | Герметизирующая манжета ТЕК тип U Ø110×315 | ТУ 22.19.73-002-09714994-2018 | ООО "ТрейдИнжКом" |  | комплект | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 |  | Роликовое опорно-направляющее кольцо S2 Ø221-240/60-11 ТЕК | ТУ 22.29-001-09714994-2018 | ООО "ТрейдИнжКом" |  | комплект | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 |  | Герметизирующая манжета ТЕК тип U Ø225×450 | ТУ 22.19.73-002-09714994-2018 | ООО "ТрейдИнжКом" |  | комплект | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 |  | Роликовое опорно-направляющее кольцо S2 Ø221-240/60-11 ТЕК | ТУ 22.29-001-09714994-2018 | ООО "ТрейдИнжКом" |  | комплект | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 |  | Герметизирующая манжета ТЕК тип U Ø225×450 | ТУ 22.19.73-002-09714994-2018 | ООО "ТрейдИнжКом" |  | комплект | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 |  | Колодец канализационный из сборных ж/б элементов с футеровкой "ПКБ ЭКОВЭЛЛ" Ду=1000мм в комплекте со стремянками (27 шт.):
3.16.1 |  | Кольцо с днищем ДК10-9 - ФУТ |  |  |  | шт. | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.2 |  | Кольцо стеновое КС-10-3 - ФУТ |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.3 |  | Кольцо стеновое КС-10-6 - ФУТ |  |  |  | шт. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.4 |  | Кольцо стеновое КС-10-9 - ФУТ |  |  |  | шт. | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.5 |  | Плита перекрытия ПП-10-2 - ФУТ "ПКБ ЭКОВЕЛ" |  |  |  | шт. | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.6 |  | Кольцо опорное КО-6 |  |  |  | шт. | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 |  | Колодец дождеприемный из сборных ж\б элементов с футеровкой "ПБК ЭКОВЭЛЛ" Ду=1000мм в комплекте со стремянками (1 шт.):
3.17.1 |  | Кольцо с днищем ДК10-9 - ФУТ |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.17.2 |  | Кольцо стеновое КС-10-3 - ФУТ |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.17.3 |  | Плита перекрытия ПП-10-2 - ФУТ "ПКБ ЭКОВЕЛ" |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.17.4 |  | Кольцо опорное КО-6 |  |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 |  | Дождеприемник ДК (С250) - 1 - 60 | ГОСТ 3634-2019 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 |  | Люк Т (С250)-К.1-60 | ГОСТ 3634-2019 |  |  | шт. | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 |  | Тройник ПЭ 90 раструбный DN 200х200 | ТУ 22.21.2-001-28426806-2020 |  |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 |  | Отвод ПЭ 90° DN 200 |  |  |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 |  | Комплекс работ по устройству: - бетонных лотков в колодцах, - ходовых скоб/лестниц |  |  |  | шт. | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 |  | Комплекс работ по устройству экструзионной сварки стыков футерованных элементов ж/б колодцев (в т.ч. для устройства узлов прохода труб и узлов крепления ходовых скоб/лестниц) |  |  |  | шт. | 28 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | стоимость расходных материалов учесть в стоимости СМР
4 |  | Дождевая канализация К2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 |  | Труба ВЧШГ DN100 | ТУ 1461-063-90910065-2013 | ЗАО ЛМЗ "Свободный сокол" |  | шт | 184 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 250/213 SN10 | ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 | ГК "Полипластик" |  | м пог. | 521 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 250/213 SN16 | ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 | ГК "Полипластик" |  | м пог. | 86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 |  | Труб ПЭ100 RC SDR17 PN10 DN250х14,8 | ГОСТ 18599-2001 изм.1,2 | ГК "Полипластик" |  | м пог. | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 |  | Труба КОРСИС DN/ID 315/271 SN10 | ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 | ГК "Полипластик" |  | м пог. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 |  | Труба КОРСИС DN/ID 315/271 SN16 | ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 | ГК "Полипластик" |  | м пог. | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 |  | Труб ПЭ100 RC SDR17 PN10 DN315х18,7 | ГОСТ 18599-2001 изм.1,2 | ГК "Полипластик" |  | м пог. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 |  | Труба ПЭ100 SDR17 PN10 DN 315х18,7 | ГОСТ 18599-2001 изм.1,2 | ГК "Полипластик" |  | м пог. | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | футляр
4.9 |  | Труба ПЭ100 SDR17 PN10 DN450х26,7 | ГОСТ 18599-2001 изм.1,2 | ГК "Полипластик" |  | м пог. | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | футляр
4.10 |  | Труба ПЭ100 SDR17 PN10 DN560х33,2 | ГОСТ 18599-2001 изм.1,2 | ГК "Полипластик" |  | м пог. | 9.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | футляр
4.11 |  | Муфта защитная для прохода труб Корсис DN 250мм через ж/б колодец |  | ГК "Полипластик" |  | шт | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 |  | Муфта защитная для прохода труб Корсис DN 315мм через ж/б колодец |  | ГК "Полипластик" |  | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 |  | Муфта защитная для прохода труб ПЭ DN250мм через ж/б колодец |  | ГК "Полипластик" |  | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 |  | Роликовое опорно-направляющее кольцо S2 Ø110-137/60-6 ТЕК | ТУ 22.29-001-09714994-2018 | ООО "ТрейдИнжКом" |  | комплект | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | для ПЭ футляра DN315мм на чуг. трубопроводе DN100мм
4.15 |  | Герметизирующая манжета ТЕК тип U Ø110х315 | ТУ 22.19.73-002-09714994-2018 | ООО "ТрейдИнжКом" |  | комплект | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 |  | Роликовое опорно-направляющее кольцо S2 Ø221-240/60-11 ТЕК | ТУ 22.29-001-09714994-2018 |  |  | комплект | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | для ПЭ футляра DN450мм на ПЭ трубопроводе DN250мм
4.17 |  | Герметизирующая манжета ТЕК тип U Ø250х450 | ТУ 22.19.73-002-09714994-2018 | ООО "ТрейдИнжКом" |  | комплект | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 |  | Роликовое опорно-направляющее кольцо М Ø283-315/70-9 ТЕК | ТУ 22.29-001-09714994-2018 |  |  | комплект | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | для ПЭ футляра DN560мм на ПЭ трубопроводе DN315мм
4.19 |  | Герметизирующая манжета ТЕК тип U Ø315х560 | ТУ 22.19.73-002-09714994-2018 | ООО "ТрейдИнжКом" |  | комплект | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 |  | Колодец канализационный из сборных ж/б элементов с футеровкой "ПБК ЭКОВЭЛЛ" Ду=1000мм (21шт.):
4.20.1 |  | Кольцо с днищем ДК10-9 - ФУТ |  |  |  | шт | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.20.2 |  | Кольцо стеновое КС-10-6 - ФУТ |  |  |  | шт | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.20.3 |  | Кольцо стеновое КС-10-9 - ФУТ |  |  |  | шт | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.20.4 |  | Плита перекрытия ПП-10-2 - ФУТ |  |  |  | шт | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.20.5 |  | Кольцо опорное КО-6 |  |  |  | шт | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 |  | Колодец канализационный из сборных ж/б элементов с футеровкой "ПБК ЭКОВЭЛЛ" Ду=1500мм (13 шт.):
4.21.1 |  | Кольцо с днищем ДК15-9 - ФУТ |  |  |  | шт | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.21.2 |  | Кольцо стеновое КС-15-6 - ФУТ |  |  |  | шт | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.21.3 |  | Кольцо стеновое КС-15-9 - ФУТ |  |  |  | шт | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.21.4 |  | Плита перекрытия ПП-15-2 - ФУТ |  |  |  | шт | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.21.5 |  | Кольцо опорное КО-6 |  |  |  | шт | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 |  | Люк Т (С250) - К.1 - 60 | ГОСТ 3634-2019 |  |  | шт | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 |  | Колодец канализационный из сборных ж\б элементов с футеровкой "ПБК ЭКОВЭЛЛ" Ду=1000мм (16 шт.):
4.23.1 |  | Кольцо с днищем ДК10-9 - ФУТ |  |  |  | шт | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.23.2 |  | Кольцо стеновое КС-10-9 - ФУТ |  |  |  | шт | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.23.3 |  | Плита перекрытия ПП-10-2 - ФУТ |  |  |  | шт | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.24 |  | Дождеприемник ДК (С250) - 1 - 60 | ГОСТ 3634-2019 |  |  | шт | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.25 |  | Фильтрующий модуль ФМС-1,0* | ТУ 4859-001-73358117-2004 | ООО "Эковод" |  | шт | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.26 |  | Муфта защитная для прохода труб ПЭ DN 315 мм через ж /б колодец |  | ГК "Полипластик" |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.27 |  | Комплекс работ по устройству: - бетонных лотков в колодцах, - ходовых скоб/лестниц |  |  |  | шт. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.28 |  | Комплекс работ по устройству экструзионной сварки стыков футерованных элементов ж/б колодцев (в т.ч. для устройства узлов прохода труб и узлов крепления ходовых скоб/лестниц) |  |  |  | шт. | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | стоимость расходных материалов учесть в стоимости СМР
5 |  | Прочие работы | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 |  | Комплекс работ по промывке и теледиагностическому обследованию сетей канализации (с подготовкой отчета аккредитованной организацией в т.ч. видеоматериаллы на цифровом носителе СD/DVD/USB) |  |  |  | м. пог. | 1516 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | м.пог. трубопроводов канализациии (этап 1: при передаче сетей для последующего благоустройства)
5.2 |  | Комплекс работ по промывке и теледиагностическому обследованию сетей канализации (с подготовкой отчета аккредитованной организацией в т.ч. видеоматериаллы на на цифровом носителе СD/DVD/USB) |  |  |  | м. пог. | 1516 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | м.пог. трубопроводов канализациии ( этап 2: после выполнения работ по благоустройству )
| B 08.03.01 | ВСЕГО затрат на выполнение полного комплекса работ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Срок производства работ: ____________ календарных дней (указать), Начало и окончание работ: ____________ (указать)
Численность ИТР и рабочих, необходимых для производства работ: ИТР - ______ чел. (указать), рабочие - ______ чел. (указать)
ПРИМЕЧАНИЕ:
1 | Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику обеспечение исполнения договорных обязательств. Формы обеспечения исполнения обязательств по договору подряда: заключение договора поручительства с Генподрядчиком или предоставление банковской гарантии на сумму контракта (указать нужное).
2 | В расчете стоимости учтены генподрядные услуги в размере ...% от общей стоимости выполняемых Подрядчиком работ.
3 | Расчетом учтены все условия и требования, перечисленные в приглашении к тендеру, необходимые для выполнения полного комплекса работ "под ключ", в том числе все работы, на которые отсутствует проектная документация, сопутствующие работы, затраты и материалы, связанные с выполнением основных видов работ.
4 | Стоимость СМР учитывает - затраты на все материалы и работы, включая затраты: на электроснабжение достаточной мощности, обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых машин, механизмов, оборудования и инструментов (в том числе кранов и грузовых подъемников), бытовых помещений и биотуалетов; на изготовление, хранение на базе поставщика, доставку, разгрузку и складирование необходимых материалов на объекте; на раскрой материалов, промежуточную сборку, подъем и разноску по этажам к местам монтажа (в т.ч. материалов и оборудования поставки ООО "Сэтл Строй"); на пробивку, бурение, сверление отверстий, штробление в случае необходимости; установку гильз, труб и лотков, и последующую заделку соответствующим материалом (в т.ч.омоноличивание) всех технологических отверстий, штроб и узлов прохода через конструкции здания требовавшихся для производства работ, в том числе соблюдая противопожарные требования, требования к водонепроницаемости и внешнему виду (в случае необходимости); производство работ в зимних условиях (в случае необходимости); проведение всех необходимых мероприятий по водоотведению на период производства работ (в случае необходимости); выполнение сопутствующих работ; оплата испытаний и замеров, необходимых для производства, подтверждения качества и сдачи результатов работ, подготовка и передача Генподрядчику результатов таких испытаний; оптимизация проектных решений (в случае необходимости) и согласование с Генеральным проектировщиком и Заказчиком, и необходимыми инспектирующими организациями (Подрядчик гарантирует сдачу Объекта в эксплуатацию с учетом указанных оптимизационных решений - в случае отказа в приемке Объекта со стороны СГСНиЭ СПб / КГСНиЭ ЛО в связи с реализацией оптимизационных решений, предложенных Подрядчиком, Подрядчик за свой счет осуществляет действия и мероприятия, необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию); сохранение результата работ до момента окончательной приёмки Генподрядчиком; подготовка и передача Генподрядчику полного комплекта исполнительной и технической документации, оформленной надлежащим образом и подписанной у заинтересованных лиц, а также иной документации, согласно строительных норм; мероприятия, необходимые для комплексной сдачи работ (в т.ч. устранение замечаний, очистка и помывка результата работ); Комплексная сдача работ (предъявление результата работ Генподрядчику/Подрядчикам, выполняющим последующие виды работ на предоставленном фронте работ, сдача объекта в Эксплуатацию, передача Управляющей Компании, Службе Клиентского Сервиса Заказчика и сетевым организациям, в случае необходимости); на эксплуатацию существующей мойки колес, охрану, освещение зоны производства работ, освещение строительной площадки, установку предупредительных знаков, на обеспечение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной безопасности, технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, по охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли и водных ресурсов; а также накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика.
5 | Стоимость материалов учитывает только стоимость основных материалов с учетом норм расхода и доставки на объект. Стоимость остальных, прочих и расходных материалов учтена в стоимости СМР. ООО "Сэтл Строй" вправе указать Подрядчику поставщика материалов и оборудования (для обеспечения строительства полностью или частично), либо являться Поставщиком. В таком случае Подрядчик обязан заключить договор на поставку материалов с Поставщиком, указанным ООО "Сэтл Строй".
6 | Нормы расхода материалов являются фиксированными и изменению не подлежат. Расход материала сверх норм, заложенных в расчете, учтен в стоимости СМР.
7 | Производителя, тип, марку оборудования и материалов принимать в строгом соответствии с проектом.
8 | Расчетом учтены все условия и требования, необходимые для выполнения полного комплекса работ "под ключ", в том числе: - разработка и согласование с Генподрядчиком и Генпроектировщиком до начала производства работ Проекта производства работ (в случае необходимости, в т.ч. технология производства работ по устройству шпунтового ограждения, согласование методов погружения, извлечения шпунта) в соответствии с требованиями к разработке ППР ООО "Сэтл Строй", разработка схемы ОДД и ее реализация (выставление ограждения и знаков согласно схемы), - организация строительного производства в соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", - укрепление стенок траншей на период производства работ, в т.ч. крепление вертикальных стенок котлованов - шурфовка и защита коммуникаций в зоне производства работ (при необходимости), - восстановление поврежденных коммуникаций в случае возникновения аварийной ситуации, - мероприятия по сохранности инженерных сетей и строительных конструкций в зоне производства работ, - работы по разбивке трассы и иные работы по геодезическому сопровождению, выполнение контрольно-исполнительной съемки, - проведение всех необходимых мероприятий по водопонижению и водоотведению на период производства работ, в т.ч. устройство зумпфов для водоотведения (ж/б кольца с устройством основания), иглофильтров (при необходимости), - пробивка (сверление) и последующая заделка всех технологический отверстий для устройства сетей, оформление узлов прохода сетей через колодцы, стены и др. конструкции, установка и герметизация гильз, крепление труб сантехническими хомутами, заделка швов, огрунтовка и гидроизоляция канализационных колодцев, устройство лестниц (и скоб) в колодцах, набивка лотков колодцев бетоном, укрепление лотков колодцев, устройство бетонных замков и отмосток, антикоррозийная защита (огрунтовка и окраска) металлоконструкций, установка заглушек на трубопроводах, - установка доборных колец канализационных колодцев до проектной отметки благоустройства, - затраты на регулировку крышек люков инженерных коммуникаций, для их выведения в проектные отметки благоустройства, - послойное уплотнение грунта до необходимого коэффициента, - затраты, связанные со взаимодействием с сетевыми предприятиями, в т.ч. заключение договоров и оплата услуг по договорам на отключение и включение задвижек, технологическое присоединение, промывку сетей, отбор и анализ проб воды с предоставлением заключения СЭС, а также получение справки о выполнении ТУ (договор на осуществление технического надзора заключает и оплачивает ООО "Сэтл Строй"), - телеметрическое обследование вновь проложенных сетей (этапы: при передаче выполненных сетей для последующего благоустройства территории, после выполнения благоустройства территории), - сохранение результата работ до момента окончательной приёмки Генподрядчиком, в т.ч. двойные щиты (зашивка колодцев листами фанеры от попадания мусора), - выполнение подключения системы НВК к городской системе с врезкой и освидетельствованием вводов, получение акта ТО, предоставление акта осмотра сетей для передачи на баланс, - необходимое количество мобилизируемых для производства работ комплектов техники, - граница выполнения работ в местах вводов в здание - водопровод до первого фланца на водомерном узле (при наличии опусков при низком расположении также учесть отводы, с фланцевым соединением); канализация - завести раструб наружной канализации в подвал и присоединиться к внутренней канализации; в случае отсутствия готовности внутренних систем канализации – учесть монтаж заглушек,
- демонтаж существующих узлов присоединения в точке подключения к магистральным сетям НВК (в случае необходимости), демонтаж существующего благоустройства (включая дорожную разметку) с последующим восстановлением (при необходимости), - демонтаж временных дорог, площадок, временного ограждения, временных опор освещения с временным складированием и последующим восстановлением (с основанием) при необходимости, - выборка, погрузка и вывоз остаточных инженерных сетей и ж/б элементов, находящихся в толще грунтов в зоне производства работ (в случае необходимости), - предъявление совместно с Генподрядчиком результата выполненных работ сетевому предприятию, устранение замечаний Генподрядчика и сетевого предприятия, передача сетей на баланс, сдача ПГ в МЧС, с заключением договора на освидетельствование источников противопожарного водоснабжения, - получение и оплата всех необходимых разрешений, согласований, испытаний, необходимых для сдачи в эксплуатацию (в т.ч. при необходимости получение ордера ГАТИ, распоряжения об ограничении движения, Акта УСПХ и порубочного билета на снос зеленых насаждений), затраты на эксплуатацию смонтированных систем и оборудования до момента ввода объекта в эксплуатацию и передачи эксплуатирующей организации (управляющей компании, сетевым организациям), - затраты на эксплуатацию Подрядчиком своими силами и за свой счет результата выполненных работ (смонтированных систем и оборудования) до момента ввода объекта в эксплуатацию и передачи результата работ профильному монополисту (либо иному лицу, принимающему созданное по Договору имущество на баланс) и эксплуатирующей организации, - подготовка и передача Генподрядчику полного комплекта исполнительной документации, оформленной надлежащим образом и подписанной у заинтересованных лиц (в т.ч. подписанной в ГУП "Водоканал СПб" до выполнения благоустройства), а также иной технической документации, согласно СНиП и требований, необходимой для ввода в эксплуатацию и дальнейшей эксплуатации результата выполненных работ и передачи на баланс городу, в хоз. ведение сетевому предприятию, - получение и оплата всех необходимых разрешений, согласований, испытаний, допусков, необходимых для производства работ и сдачи в эксплуатацию, (в т.ч. сдача в СГСНиЭ Спб, Комитет по благоустройству), включая съемку КИС, выполненную лицензированной организацией, а также оплату отключений и включений ТП, разработку и согласование схемы ОДД, дорожные знаки (в случае необходимости открытие и закрытие ордера и распоряжения ГАТИ), отключение и включение сетей, в т.ч. перекачка сточных вод (при необходимости); - Подрядчик осуществляет погрузку и вывоз грунта на объекты утилизации отходов грунта согласно утвержденного перечня (приложение "Перечень объектов, осуществляющих прием отходов грунта"); - подготовка и передача Генподрядчику полного комплекта природоохранной документации по обращению с отходами (копии): акты сдачи-приемки отходов; транспортные накладные, договора приема-передачи отходов, паспорта на отходы, материалы отнесения отходов к I-V классу опасности (протоколы лабораторных исследований), журнал учета образования отходов по приказу № 1028; стат.отчетность по форме 2-ТП (отходы), Деклорация НВОС, - ответственность за соблюдение природоохранного законодательства РФ возлагается на Подрядчика, - образователем ТКО и грунта, образовавшихся при производстве работ, является Подрядчик, - при оптимизации Подрядчиком проектных решений (в т.ч. в части замены оборудования), Подрядчик за свой счет осуществляет внесение сооветствующих изменений в проектную документацию с последующим согласованием в ГУП "Водоканал СПб", при этом Подрядчик гарантирует и обеспечивает сдачу результата работ сетевому предприятию ГУП "Водоканал СПб" и передачу результата выполненных работ на баланс городу.
9 | Объёмы земляных работ в настоящем расчете подсчитаны с учетом выполнения стенок траншей и котлованов вертикальными. Увеличение объемов земляных работ в случае изменения способа разработки траншей и котлованов на основании ППР и других документов, разработанных Подрядчиком и согласованных Генподрядчиком, предъявлению и последующей оплате в качестве дополнительных работ не подлежит.
10 | Возможные допущенные Подрядчиком ошибки и просчеты в выборе способов производства работ, определении объемов работ, количества материалов и иные подобные обстоятельства не являются основанием для увеличения установленной в настоящем предложении общей цены работ. Подрядчик за установленную в настоящем предложении цену обязан, обеспечив себя материалами, выполнить все необходимые для достижения результата работы, даже если они не указаны в Расчете стоимости, но должны быть выполнены в соответствии с Рабочей документацией.
11 | С особыми условиями, указанными в письме - приглашении на участие в тендере, согласны.
12 | С текстом договора подряда ознакомлены и согласны заключить договор на условиях, предложенных Подрядчиком на тендере
13 | Объект посетили, с ситуацией на объекте ознакомлены.
Руководитель организации:
______________________ _________________ / ________________________ /
должность подпись расшифровка
М.П.
Исполнитель:
______________________ / ________________ / ___________________
должность расшифровка конт. тел.